## Rekapitulace
Stavba : |  | JKC BRNO |  |  | Rozpočet: | D.1.4.G
Objekt : |  | SO 01.2 HORNÍ STAVBA |  |  | Profesní rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M64.1 Rozvaděče |  |  |  | 0
M64.2 Svítidla + centrála NO |  |  |  | 0
M64.3 Bleskosvod |  |  |  | 0
M64.4 Elektroinstalace -délkový materiál |  |  |  | 0
M64.5 Elektroinstalace -kusový materiál materiál |  |  |  | 0
M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže |  |  |  | 0
M64.7 Elektroinstalace - vedlejší náklady |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELE
Položkový rozpočet
Stavba : |  | JKC BRNO |  | Rozpočet: | D.1.4.G
Objekt : |  | SO 01.2 HORNÍ STAVBA |  | Profesní rozpočet
3.PP+2.PP+1.PP+1.NP+1MP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP+6.NP+střecha
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M64.1 | Rozvaděče
1 | ELE020001 | Rozvaděč RH1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-201 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
2 | ELE020002 | Rozvaděč RH2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-202 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
3 | ELE020003 | Rozvaděč 01RB1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-203 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
4 | ELE020004 | Rozvaděč 01RB2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-204 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
5 | ELE020005 | Rozvaděč RD1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-211 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
6 | ELE020006 | Rozvaděč 01RD1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-212 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
7 | ELE020007 | Rozvaděč 1RD2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-213 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
8 | ELE020008 | Rozvaděč 01RP01 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-221 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
9 | ELE020009 | Rozvaděč 5RP01 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-222 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
10 | ELE020010 | Rozvaděč 03R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-241 |  | 0
|  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
11 | ELE020011 | Rozvaděč 03R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-242 |  | 0
|  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
12 | ELE020012 | Rozvaděč 03RM1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-244 |  | 0
|  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
13 | ELE020013 | Rozvaděč 03RM2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-245 |  | 0
|  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
14 | ELE020014 | Rozvaděč 01R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-261 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
15 | ELE020015 | Rozvaděč 01R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-262 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
16 | ELE020016 | Rozvaděč 01R3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-263 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
17 | ELE020017 | Rozvaděč 01R4 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-264 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
18 | ELE020018 | Rozvaděč 01R5 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-265 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
19 | ELE020019 | Rozvaděč 01R6 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-266 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
20 | ELE020020 | Rozvaděč 01R7 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-267 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
21 | ELE020021 | Rozvaděč 1R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-281 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
22 | ELE020022 | Rozvaděč 1R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-282 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
23 | ELE020023 | Rozvaděč 1R3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-283 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
24 | ELE020024 | Rozvaděč 1R4 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-284 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
25 | ELE020025 | Rozvaděč 1RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-285 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
26 | ELE020026 | Rozvaděč 1RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-286 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
27 | ELE020027 | Rozvaděč 1RR1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-287 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
28 | ELE020028 | Rozvaděč 1RR2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-288 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
29 | ELE020029 | Rozvaděč 0RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-301 |  | 0
|  | 0+0+0+0+1+0+0+0+0+0+0 |  | 1
30 | ELE020030 | Rozvaděč 0RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-302 |  | 0
|  | 0+0+0+0+1+0+0+0+0+0+0 |  | 1
31 | ELE020031 | Rozvaděč 2R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-311 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
32 | ELE020032 | Rozvaděč 2R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-312 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
33 | ELE020033 | Rozvaděč 2R3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-313 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
34 | ELE020034 | Rozvaděč 2RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-314 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
35 | ELE020035 | Rozvaděč 2RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-315 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
36 | ELE020036 | Rozvaděč 2RR1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-316 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
37 | ELE020037 | Rozvaděč 2RR2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-317 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
38 | ELE020038 | Rozvaděč 2RR11 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-318 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
39 | ELE020039 | Rozvaděč 3R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-331 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
40 | ELE020040 | Rozvaděč 3R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-332 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
41 | ELE020041 | Rozvaděč 3R3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-333 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
42 | ELE020042 | Rozvaděč 3RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-334 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
43 | ELE020043 | Rozvaděč 3RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-335 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
44 | ELE020044 | Rozvaděč 3RTE1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-336 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
45 | ELE020045 | Rozvaděč 3RTE2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-337 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
46 | ELE020046 | Rozvaděč 4R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-351 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
47 | ELE020047 | Rozvaděč 4R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-352 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
48 | ELE020048 | Rozvaděč 4R3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-353 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
49 | ELE020049 | Rozvaděč 4RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-354 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
50 | ELE020050 | Rozvaděč 4RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-355 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
51 | ELE020051 | Rozvaděč 4RTE1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-356 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
52 | ELE020052 | Rozvaděč 5R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-371 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
53 | ELE020053 | Rozvaděč 5R2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-372 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
54 | ELE020054 | Rozvaděč 5R3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-373 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
55 | ELE020055 | Rozvaděč 5RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-374 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
56 | ELE020056 | Rozvaděč 5RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-375 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
57 | ELE020057 | Rozvaděč 6R1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-391 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 1
58 | ELE020058 | Rozvaděč 6RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-392 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 1
59 | ELE020059 | Rozvaděč 6RS2 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-393 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 1
60 | ELE020060 | Rozvaděč 6RS3 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-394 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 1
61 | ELE020061 | Rozvaděč 6RTE1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-394 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 1
62 | ELE020062 | Rozvaděč kompenzace | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-394 |  | 0
|  | 0+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
63 | ELE020063 | Rozvaděč pro řízení topného systém ochrany proti zabrznutí | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč pro řízení topného systému v garážích
včetně příslušenství a dopravy a montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
64 | ELE020064 | Doprava rozvaděčů | ks | 64 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-394 |  | 0
|  | 4+0+16+10+2+8+7+6+6+5+0 |  | 64
| Celkem za | M64.1 Rozvaděče |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M64.2 | Svítidla + centrála NO
65 | ELE020065 | Svítidlo A1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 116 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+4+0+90+10+6+6+0+0 |  | 116
66 | ELE020066 | Svítidlo A2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 181 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+20+0+11+67+72+11+0+0 |  | 181
67 | ELE020067 | Svítidlo A3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 19 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+3+4+2+10+0+0 |  | 19
68 | ELE020068 | Svítidlo A4 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 60 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+60+0+0+0+0+0 |  | 60
69 | ELE020069 | Svítidlo A5 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 7 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+7+0+0+0+0+0+0 |  | 7
70 | ELE020070 | Svítidlo B1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 251 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+251+0+0+0+0+0+0+0 |  | 251
71 | ELE020071 | Svítidlo C1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 39 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+39+0+0+0+0+0+0+0 |  | 39
72 | ELE020072 | Svítidlo C3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 4 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+4+0+0+0+0+0+0+0 |  | 4
73 | ELE020073 | Svítidlo D1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 53 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+20+3+8+9+7+6+0+0 |  | 53
74 | ELE020074 | Svítidlo D2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 201 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+70+1+48+28+26+24+4+0 |  | 201
75 | ELE020075 | Svítidlo D3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 131 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+46+3+23+15+19+18+7+0 |  | 131
76 | ELE020076 | Svítidlo E1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 108 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+28+1+20+19+19+17+4+0 |  | 108
77 | ELE020077 | Svítidlo H - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1626 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+96+1218+204+36+36+36+0+0 |  | 1626
78 | ELE020078 | Svítidlo I1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 124 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+48+0+13+17+20+14+12+0 |  | 124
79 | ELE020079 | Svítidlo J1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 89 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+22+12+11+11+11+11+11+0 |  | 89
80 | ELE020080 | Svítidlo K1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 51 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+27+14+6+0+2+2+0+0 |  | 51
81 | ELE020081 | Svítidlo K2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 14 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+2+2+3+5+0 |  | 14
82 | ELE020082 | Svítidlo K3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 105 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+5+0+0+11+88+0 |  | 105
83 | ELE020083 | Svítidlo L1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 246 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+77+47+51+71+0+0 |  | 246
84 | ELE020084 | Svítidlo L2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 24 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+9+6+7+0+0 |  | 24
85 | ELE020085 | Svítidlo L3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 11 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+4+2+3+2+0+0 |  | 11
86 | ELE020086 | Svítidlo L4 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+2+0+0 |  | 3
87 | ELE020087 | Svítidlo L5 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 4 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+2+0+0+0+0 |  | 4
88 | ELE020088 | Svítidlo L6 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 7 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+3+2+2+0+0+0 |  | 7
89 | ELE020089 | Svítidlo L11 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
90 | ELE020090 | Svítidlo L12 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
91 | ELE020091 | Svítidlo L13 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 1
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
92 | ELE020092 | Svítidlo L14 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
93 | ELE020093 | Svítidlo L15 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
94 | ELE020094 | Svítidlo L16 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 5 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+3+1+0+0+0 |  | 5
95 | ELE020095 | Svítidlo L17 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
96 | ELE020096 | Svítidlo L18 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
97 | ELE020097 | Svítidlo L19 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+0+0+0+0+0 |  | 2
98 | ELE020098 | Svítidlo L20 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0++1+0+0+0+0+0 |  | 1
99 | ELE020099 | Svítidlo L21 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+1+0+1+0+0 |  | 3
100 | ELE0200100 | Svítidlo L22 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+1+0+1+0+0 |  | 3
101 | ELE020101 | Svítidlo L23 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+1+0+0+0+0 |  | 3
102 | ELE020102 | Svítidlo L24 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+0+0+0+0+0 |  | 2
103 | ELE020103 | Svítidlo L25 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+0+0+0+0+0 |  | 2
104 | ELE020104 | Svítidlo L26 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
105 | ELE020105 | Svítidlo L27 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
106 | ELE020106 | Svítidlo L28 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
107 | ELE020107 | Svítidlo L29 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
108 | ELE020108 | Svítidlo L30 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
109 | ELE020109 | Svítidlo L31 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
110 | ELE020110 | Svítidlo L32 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+0+0+0+0+0 |  | 1
111 | ELE020111 | Svítidlo L33 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
112 | ELE020112 | Svítidlo L34 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
113 | ELE020113 | Svítidlo L35 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
114 | ELE020114 | Svítidlo L36 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
115 | ELE020115 | Svítidlo L37 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
116 | ELE020116 | Svítidlo L38 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+1+0+0 |  | 2
117 | ELE020117 | Svítidlo L39 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+1+0+0+0+0 |  | 1
118 | ELE020118 | Svítidlo L40 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 4 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+4+0+0+0 |  | 4
119 | ELE020119 | Svítidlo L41 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
120 | ELE020120 | Svítidlo L42 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
121 | ELE020121 | Svítidlo L43 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
122 | ELE020122 | Svítidlo L44 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
123 | ELE020123 | Svítidlo L45 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
124 | ELE020124 | Svítidlo L46 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
125 | ELE020125 | Svítidlo L47 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
126 | ELE020126 | Svítidlo L48 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
127 | ELE020127 | Svítidlo L49 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
128 | ELE020128 | Svítidlo L50 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
129 | ELE020129 | Svítidlo L51 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
130 | ELE020130 | Svítidlo L52 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+1+0+0+0 |  | 1
131 | ELE020131 | Svítidlo L53 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+3+0+0 |  | 3
132 | ELE020132 | Svítidlo L54 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
133 | ELE020133 | Svítidlo L55 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
134 | ELE020134 | Svítidlo L56 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
135 | ELE020135 | Svítidlo L57 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
136 | ELE020136 | Svítidlo L58 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
137 | ELE020137 | Svítidlo L59 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
138 | ELE020138 | Svítidlo L60 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
139 | ELE020139 | Svítidlo L61 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
140 | ELE020140 | Svítidlo L62 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
141 | ELE020141 | Svítidlo M1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 30 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+9+0+6+4+0+11+0 |  | 30
142 | ELE020142 | Svítidlo M2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 34 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+24+10+0 |  | 34
143 | ELE020143 | Svítidlo O1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 16 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+8+8+0+0+0 |  | 16
144 | ELE020144 | Svítidlo P1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 6 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+6+0 |  | 6
145 | ELE020145 | Svítidlo P2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+3+0 |  | 3
146 | ELE020146 | Svítidlo P3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 5 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+5+0 |  | 5
147 | ELE020147 | Svítidlo Q - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 65 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+65+0+0+0+0+0+0+0 |  | 65
148 | ELE020148 | Svítidlo HG - včetně montáže a rec. poplatků | m | 7 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+7+0+0+0+0+0+0+0 |  | 7
149 | ELE020149 | Svítidlo NA - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 7 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+1+3+0+0+0+0+3+0 |  | 7
150 | ELE020150 | Svítidlo NAX- včetně montáže a rec. poplatků | ks | 62 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+11+8+9+9+9+9+7+0 |  | 62
151 | ELE020151 | Svítidlo NB - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 42 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+9+4+1+1+2+5+20+0 |  | 42
152 | ELE020152 | Svítidlo NC - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 279 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+72+8+54+48+44+40+13+0 |  | 279
153 | ELE020153 | Svítidlo ND - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 47 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+10+0+14+7+7+7+2+0 |  | 47
154 | ELE020154 | Svítidlo NE - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+2+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
155 | ELE020155 | Svítidlo NEX - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+1+0+0+0+0+0+0 |  | 1
156 | ELE020156 | Svítidlo NF - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 64 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+1+2+17+15+17+11+1+0 |  | 64
157 | ELE020157 | Svítidlo NG - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 22 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+19+0+0+0+0+0+3+0 |  | 22
158 | ELE020158 | Svítidlo NH - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 66 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+20+7+19+4+5+8+3+0 |  | 66
159 | ELE020159 | Svítidlo NTV - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 113 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+29+20+15+15+15+15+4+0 |  | 113
160 | ELE020160 | Svítidlo NTP - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 19 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+5+1+2+0+0+0+11+0 |  | 19
161 | ELE020161 | Svítidlo NS - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 416 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+56+228+64+68+0+0 |  | 416
162 | ELE020162 | Svítidlo N1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 29 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+13+5+0+0+0+1+10+0 |  | 29
163 | ELE020163 | Svítidlo N3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 27 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+4+1+8+3+2+2+7+0 |  | 27
164 | ELE020164 | Svítidlo N4 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 17 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+4+0+6+2+2+2+1+0 |  | 17
165 | ELE020165 | Svítidlo N3X - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 151 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+22+7+13+36+33+32+8+0 |  | 151
166 | ELE020166 | Svítidlo N4X - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 74 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+24+0+24+12+6+8+0+0 |  | 74
167 | ELE020167 | Svítidlo NTPX - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 20 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+4+4+4+0+0+0+8+0 |  | 20
168 | ELE020168 | Svítidlo NP - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 16 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+16+0+0+0+0+0+0+0 |  | 16
169 | ELE020169 | napáječ pro LED pásky 230V/24V, 20W | ks | 48 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+4+20+12+12+0+0 |  | 48
170 | ELE020170 | napáječ pro LED pásky 230V/24V, 40W | ks | 28 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+4+16+4+4+0+0 |  | 28
171 | ELE020171 | Centrální bateriový systém CBS včetně substanice, celkem 160 okruhů, včetně monitoringu napětí, záloha 3 hodiny, včetně zaškolení obsluhy a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 1
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
172 | ELE020172 | Kompletace a montáž CBS | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 1
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 0
173 | ELE020173 | Signalizační panel Centrály NO | ks | 6 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 1
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 0
174 | ELE020174 | Panel dálkového ovládání | ks | 6 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 1
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 0
175 | ELE020175 | Záložní centrální bateriový systém, celkem 60 okruhů, včetně monitoringu napětí, záloha 3hodiny, včetně zaškolení a uveden do provozu | ks | 1 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+1+0+0 |  | 1
176 | ELE020176 | Doprava centrály NO | ks | 2 |  | 0
d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+2+0+0 |  | 2
| Celkem za | M64.2 Svítidla + centrála NO |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Díl: | M64.3 | Bleskosvod
177 | ELE020177 | Jímací tyč 1m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění + montáž | ks | 2 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+2 |  | 2
178 | ELE020178 | Jímací tyč 2m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění + montáž | ks | 15 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+15 |  | 15
179 | ELE020179 | Jímací tyč 3m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění + montáž | ks | 1 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1 |  | 1
180 | ELE020180 | Jímací tyč 4m, FeZn, s příslušenstvím na upevnění + montáž | ks | 4 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+4 |  | 4
181 | ELE020181 | Betonový podstavec k jímacím tyčím + montáž | ks | 35 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+35 |  | 35
182 | ELE020182 | Štítek označovací | ks | 29 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+29 |  | 29
183 | ELE020183 | Podpěra vedení do zdiva, pásek včetně montáže | ks | 65 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+65 |  | 65
184 | ELE020184 | Podpěra vedení do stěny, drát včetně montáže | ks | 150 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+150 |  | 150
185 | ELE020185 | Podpěra vedení na ploché střechy včetně montáže | ks | 2300 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+2300 |  | 2300
186 | ELE020186 | Dilatační díl včetně montáže | ks | 13 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+13 |  | 13
187 | ELE020187 | Svorka hromosvodná k JT, FeZn včetně montáže | ks | 22 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+22 |  | 22
188 | ELE020188 | Svorka na potrubí, FeZn+nerez páska včetně montáže | ks | 10 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+10 |  | 10
189 | ELE020189 | Svorka zkušební, FeZn včetně montáže | ks | 29 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+29 |  | 29
190 | ELE020190 | Svorka k propojení armování, bezšroubová včetně montáže | ks | 140 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+140 |  | 140
191 | ELE020191 | Svorka hromosvodná, univerzální, FeZn včetně montáže | ks | 170 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+170 |  | 170
192 | ELE020192 | Svorka hromosvodná, trubková, FeZn včetně montáže | ks | 10 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+10 |  | 10
193 | ELE020193 | Svorka hromosvodná, křížová, FeZn včetně montáže | ks | 750 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+750 |  | 750
194 | ELE020194 | Dilatační propojka pro základový zemnič včetně montáže | ks | 7 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+7 |  | 7
195 | ELE020195 | Držák zemnící pásky včetně montáže | ks | 340 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+340 |  | 340
196 | ELE020196 | Drát 8, FeZn včetně montáže | ks | 1450 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1450 |  | 1450
197 | ELE020197 | Drát 10, FeZn včetně montáže | ks | 8400 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 800+800+800+1000+1000+800+800+800+800+800+0 |  | 8400
198 | ELE020198 | Pásek 30x4, FeZn včetně montáže | ks | 574 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 574+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 574
199 | ELE020199 | Svorka k pospojování vodovodních baterií včetně montáže | ks | 30 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 30 |  | 30
200 | ELE020200 | Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku včetně montáže | ks | 30 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 30 |  | 30
201 | ELE020201 | Zemnící šroub k připojení pospojování včetně montáže | ks | 50 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 30 |  | 50
202 | ELE020202 | Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120 včetně montáže | ks | 30 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 30 |  | 30
203 | ELE020203 | Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 10 svorek včetně montáže | ks | 30 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 30 |  | 30
204 | ELE020204 | Přípojnice pro ochranné pospojování nástěnná 20 svorek včetně montáže | ks | 30 |  | 0
Hromosvodný materiál je normalizovaný (ČSN EN 62561)
položky jsou včetně doplňků a nezbytného příslušenství
v.č. D1.4.G-161-168,
|  | 30 |  | 30
| Celkem za | M64.3 Bleskosvod |  |  |  | 0
Díl: | M64.4 | Elektroinstalace -délkový materiál
205 | ELE020205 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 1 x 240 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 2800 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
206 | ELE020206 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V, P60-R, B2ca, s1, d0, 1x120 ,B2ca,s1,d1 | m | 500 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
207 | ELE020207 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 2 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 32000 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
208 | ELE020208 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 25500 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
209 | ELE020209 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 55400 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
210 | ELE020210 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 6 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 50 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
211 | ELE020211 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 3 x 6 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 250 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
212 | ELE020212 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 250 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
213 | ELE020213 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1400 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
214 | ELE020214 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 5 x 2,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1800 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
215 | ELE020215 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 4 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1150 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
216 | ELE020216 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 5 x 4 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 3700 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
217 | ELE020217 | Dodávka a montáž kabelu1-CXKH-R 5 x 6 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 610 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
218 | ELE020218 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 5 x 6 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 350 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
219 | ELE020219 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 10 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1800 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
220 | ELE020220 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 5x 10 mm2 | m | 1100 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
221 | ELE020221 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 16 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 3900 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
222 | ELE020222 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R5 x 16 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 40 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
223 | ELE020223 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 25 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 2250 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
224 | ELE020224 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 5 x 25 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 180 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
225 | ELE020225 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 35 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1050 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
226 | ELE020226 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 50 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1790 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
227 | ELE020227 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P60-R 5 x 50 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 220 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
228 | ELE020228 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 70 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 4950 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
229 | ELE020229 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-V180, P90-R 5 x 70 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1100 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
229 | ELE020229 | Dodávka a montáž kabelu JXFE-V B2cas1d1 5x2x 0,8 mm2 ,B2ca,s1,d1 P90-R | m | 400 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
230 | ELE020230 | Dodávka a montáž kabelu 1-CXKH-R 7 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1700 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
231 | ELE020231 | Dodávka a montáž kabelu 1-CSKH-V180, P60-R, B2ca,s1,d1,3x1,5 | m | 2500 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 0
232 | ELE020232 | Dodávka a montáž kabelu 1-CSKH-V180, P60-R, B2ca,s1,d1,3x2,5 | m | 53000 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
233 | ELE020233 | Dodávka a montáž kabelu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 10000 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 10000
234 | ELE020234 | Dodávka a montáž vodiče CY16 ,B2ca,s1,d1 | m | 100 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
|  | 0+0+50+0+0+0+0+0+0+50+0 |  | 100
235 | ELE020235 | Dodávka a montáž vodiče CY4 ,B2ca,s1,d1 | m | 15000 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 15000
236 | ELE020236 | Dodávka a montáž vodiče CY 6,B2ca,s1,d1 | m | 940 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 0
|  | 240+40+60+100+180+0+0+60+60+200+0 |  | 940
237 | ELE020237 | Dodávka a montáž vodiče CY 25 ,B2ca,s1,d1 | m | 200 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 200
238 | ELE020238 | Dodávka a montáž vodiče CY 50 B2ca,s1,d1, | m | 2500 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 2500
239 | ELE020239 | Dodávka a montáž vodiče Sběrnicový kabel YCYM 2x2x0,8 | m | 2500 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 2500
240 | ELE020240 | Samoregulační topný kabel 13W/m při 65°C, 230V, 80°C/100°C | m | 350 |  | 0
Pro ochranu potrubí UTproti zamrznutí
DN125-116,6m,DN65-11m,DN50-44m,DN40-25,3m
DN32-49,5m,DN25-27,5m,DN20-68,2m
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+350+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 350
241 | ELE020241 | Samoregulační topný kabel 30W/m, 230V, 65°C/85°C | m | 300 |  | 0
Pro ochranu potrubí CHL proti zamrznutí
DN125-111,6m,DN100-119,4m,DN80-27m,
DN65-9,6m,DN20-54m
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+300+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 300
242 | ELE020242 | Samoregulační topný kabel 10W/m, 230V, 65°C/85°C | m | 35 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí studená voda
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+35+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 35
243 | ELE020243 | Samoregulační topný kabel 13W/m při 65°C, 230V, 80°C/100°C | m | 495 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí teplá voda
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+35+460+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 495
244 | ELE020244 | Samoregulační topný kabel 30W/m, 230V, 65°C/85°C DN100 | m | 2.5 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí potrubí D
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+2,5+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2.5
245 | ELE020245 | Samoregulační topný kabel 30W/m, 230V, 65°C/85°C DN80 + DN40 | m | 100 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí potrubí D
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+100+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 100
246 | ELE020246 | Samoregulační topný kabel 20W/m, 230V, 65°C/85°C | m | 435 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí studená voda
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+435+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 435
247 | ELE020247 | Samoregulační topný kabel 10W/m, 230V, 65°C/85°C | m | 5 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí studená voda
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+5+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 5
248 | ELE020248 | Samoregulační topný kabel 20W/m, 230V, 65°C/85°C | m | 1270 |  | 0
Pro ochranu potrubí ZTI proti zamrznutí kanalizace
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 110+280+700+0+20+0+0+0+0+0+160 |  | 1270
249 | ELE020249 | Topné kabely Montáž | m | 2992.5 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 110+350+2352,5+0+20+0+0+0+0+0+160 |  | 2992.5
250 | ELE020250 | Ocelový podlahový kanál, Ochrana pozinkováním. 250/38 | m | 313 |  | 0
Včetně montáže a kotvících prvků a příslušenství
Cena je kalkulována na m délky
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+46+0+15+52+50+55+95+0 |  | 313
251 | ELE020251 | Trubka chráničová ohebná 63/52 | m | 410 |  | 0
Včetně montáže a kotvících prvků a příslušenství
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+100+200+60+50+0+0 |  | 410
252 | ELE020252 | parapetní kanál 210/90 plastový | m | 10 |  | 0
Včetně montáže a kotvících prvků a příslušenství
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+10+0+0+0+0+0+0+0 |  | 10
253 | ELE020253 | Kabelový žlab plechový 60x200 | m | 734 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+45+45+160+154+150+140+40+0 |  | 734
254 | ELE020254 | Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg | m | 240 |  | 0
Včetně montáže
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+60+180+0 |  | 240
255 | ELE020255 | Kabelový žlab plechový 60x300 | m | 330 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+100+180+50+0+0+0+0+0+0 |  | 330
256 | ELE020256 | Kabelový žlab 60x300, P60-R, nosnost 10 kg | m | 140 |  | 0
Včetně montáže
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+140+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 140
257 | ELE020257 | Kabelový žlab plechový 60x400 | m | 50 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+50+0+0+0+0+0+0+0 |  | 50
258 | ELE020258 | Kabelový žlab plechový 60x500, P60-R, nosnost 10 kg | m | 25 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+25+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 25
259 | ELE020259 | Kabelový žlab plechový 60x500 | m | 970 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 160+60+450+120+0+0+0+0+0+180+0 |  | 970
260 | ELE020260 | Kabelový žebřík plechový 60x500 | m | 143 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+22+22+22+22+22+22+11+0 |  | 143
261 | ELE020261 | Kabelový žebřík 60x500, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě | m | 70 |  | 0
Včetně montáže
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+10+10+10+10+10+10+10+0 |  | 70
262 | ELE020262 | Kabelový žlab plechový 60x100 | m | 1250 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 1250 |  | 1250
263 | ELE020263 | Kabelový žlab plechový 63x50 | m | 2000 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 2000 |  | 2000
264 | ELE020264 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 | m | 1200 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
265 | ELE020265 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø10 | m | 22000 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
266 | ELE020266 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø14 | m | 30000 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
267 | ELE020267 | Trubka zvlněná střední zatížení 1220 | m | 3000 |  | 0
Včetně montáže.
268 | ELE020268 | Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | m | 5000 |  | 0
Včetně montáže.
269 | ELE020269 | Trubka zvlněná střední zatížení 1232 | m | 3000 |  | 0
Včetně montáže.
| Celkem za | M64.4 Elektroinstalace -délkový materiál |  |  |  | 0
Díl: | M64.5 | Elektroinstalace -kusový materiál materiál
270 | ELE020270 | spínač domovní 10/250-1 vč. Montáže | ks | 77 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+9+1+18+16+17+12+4+0 |  | 77
271 | ELE020271 | Dielektrický koberec | ks | 1 |  | 0
|  | 1 |  | 1
272 | ELE020272 | spínač domovní 10/250-6 vč. Montáže | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+2+0+0+0+0+0 |  | 3
273 | ELE020273 | spínač domovní 10/250-5 vč. Montáže | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+2+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
274 | ELE020274 | Spínač domovní 10/250-1 IP44 nást. vč. Montáže | ks | 15 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+5+0+3+2+2+2+1+0 |  | 15
275 | ELE020275 | Spínač domovní 10/250-6 IP44 nást. vč. Montáže | ks | 0 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 0
276 | ELE020276 | spínač domovní 10/250-1/0So vč. Montáže | ks | 372 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+35+22+55+70+80+65+45+0 |  | 372
277 | ELE020277 | spínač domovní 10/250-1/0So IP44 nást.vč.mont. | ks | 72 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+31+1+0+6+6+3+25+0 |  | 72
278 | ELE020278 | spínač domovní 10/250-5 IP44 zapuš.vč.mont. | ks | 7 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+1+0+3+1+2+0+0+0 |  | 7
279 | ELE020279 | spínač domovní 10/250-1 IP44 zapuš.vč.mont. | ks | 11 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+1+4+5+1+0+0 |  | 11
280 | ELE020280 | spínač domovní 10/250-6 IP44 zapuš.vč.mont. | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+2+0+0+0+0+0 |  | 2
281 | ELE020281 | napáječ pro LED pásky 230V/24V, 50W | ks | 10 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+2+0+5+1+1+1+0+0 |  | 10
282 | ELE020282 | snímač přítomnosti automatický vestav.vč.mont. kNX | ks | 65 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+0+15+6+8+9+9+9+9+0 |  | 65
283 | ELE020283 | Topné kabely regulace | ks | 1 |  | 0
Elektronický termostat na DIN lištu, IP 40, 10 A
čidlo pro venkovní montáž, pro UTR i ITR, -40+80°C, bez přívodu
Elektronický termostat s dálkovým čidlem, IP 65, 16 A
Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125
Standardní čidlo pro UTR i ITR, -50+175°C, pr. 1,5m silikon
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
284 | ELE020284 | Topné kabely Příslušenství | ks | 1 |  | 0
Pripojovací souprava pro kabely ELSR-N, -LS, -W, -FSH
Ukončovací souprava pro kabely ELSR-N
Ukončovací souprava pro kabely ELSR-W
Samolepicí hliníková páska, 50mm x 50 m, do 100°C
Plastová svorková skříň; IP 65, včetně svorkovnice
Uni nerez držák skříní a termostatu pro potrubí max.DN125
Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHREV"
Samolepicí PE páska, 19 mm x 50 m, do 85°C
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
285 | ELE020285 | KNX Binární vstup 8 násobný | ks | 111 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+16+5+25+17+19+18+11+0 |  | 111
286 | ELE020286 | KNX Ovládací prvek dotykový s displejem 4" Granite, černá/vesmírná šedá | ks | 9 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+4+0+1+1+1+1+1+0 |  | 9
287 | ELE020287 | Podlahová krabice 12 modulů 45x45 dle specifikace | ks | 62 |  | 0
Včetně montáže a kotvících prvků a příslušenství
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+6+0+3+16+13+10+14+0 |  | 62
288 | ELE020288 | Odlehčení tahu pro kabelový žebřík 60x500, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě | ks | 25 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 25 |  | 25
289 | ELE020289 | SPD typ 3, do krabice 2P, DFLM 255 | ks | 56 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+24+0+6+8+1+2+15+0 |  | 56
290 | ELE020290 | Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/25A/9kW | ks | 47 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+10+2+8+12+0+0+15+0 |  | 47
291 | ELE0200291 | Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/40A/11kW | ks | 5 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 2+0+0+0+1+2+0+0+0+0+0 |  | 5
292 | ELE020292 | GW 42 202 skříňka IP55 pro modulové přístroje 8TE | ks | 4 |  | 0
Cetrasl stop a total stop skříňky
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+4+0+0+0+0+0+0+0 |  | 4
293 | ELE020293 | Spínač domovní zapuštěný žaluziový 1+1 | ks | 82 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+16+22+24+20+0+0 |  | 82
294 | ELE020294 | Signalizace chodu zásuvek v šatnách včetně montáže | ks | 28 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+0+1+5+8+8+6+0+0 |  | 28
295 | ELE020295 | Zásuvka domovní zapuštěná včetně montáže | ks | 850 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+190+40+150+150+140+120+60+0 |  | 850
296 | ELE020296 | Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast včetně montáže | ks | 228 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+84+1+67+40+15+13+8+0 |  | 228
297 | ELE020297 | Zásuvka průmyslová nástěnná IP44 16A/3+N+PE | ks | 4 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+2+0+2+0+0+0+0+0 |  | 4
298 | ELE020298 | Zásuvka modul 45x45 bílá včetně montáže | ks | 261 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+30+0+20+65+50+40+56+0 |  | 261
299 | ELE020299 | Zásuvková skříň včetně montáže | ks | 19 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+0+8+3+0+0+0+0+8+0 |  | 19
300 | ELE020300 | Tlačítko central a tutal stop | ks | 6 |  | 0
301 | ELE020301 | Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže | ks | 2500 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
302 | ELE020302 | Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná včetně montáže | ks | 2000 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
303 | ELE020303 | Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže | ks | 4500 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
304 | ELE020304 | Krabice požární včetně montáže | ks | 900 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
302 | ELE0200302 | Požární ucpávky PU 250x100mm | ks | 83 |  | 0
materiál včetně montáže
|  | 0+0+15+16+1+15+8+9+13+6+0 |  | 83
303 | ELE0200303 | Požární ucpávky PU 500x250mm | ks | 28 |  | 0
materiál včetně montáže
|  | 0+0+15+13+0+0+0+0+0+0+0 |  | 28
305 | ELE0200305 | Požární ucpávky PU 500x50mm | ks | 200 |  | 0
materiál včetně montáže
|  | 200 |  | 200
305 | ELE0200305 | Požární ucpávky PP1A dle specifikace | ks | 11 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+0+0+8+2+1+0+0+0 |  | 11
305 | ELE0200305 | Požární ucpávky PP2 dle specifikace | ks | 26 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+0+0+10+4+3+3+6+0 |  | 26
306 | ELE0200306 | Požární ucpávky PP4 dle specifikace | ks | 49 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+1+1+6+13+15+10+3+0 |  | 49
306 | ELE0200306 | Požární ucpávky PP4A dle specifikace | ks | 21 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+3+2+6+6+1+3+0+0 |  | 21
307 | ELE0200307 | Požární ucpávky PP6 dle specifikace | ks | 9 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+0+0+0+2+1+1+5+0 |  | 9
307 | ELE0200307 | Požární ucpávky PP6A dle specifikace | ks | 6 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+6+0 |  | 6
308 | ELE0200308 | Požární ucpávky PP6B dle specifikace | ks | 32 |  | 0
materiál včetně montáže , d.č. D1.4.G-005
d.č. D1.4.G-005, v.č. D1.4.G-121-133
|  | 11+1+10+2+0+1+1+1+1+4+0 |  | 32
305 | ELE020305 | Rozvaděč připojení pro TV | ks | 1 |  | 0
materiál včetně montáže
309 | ELE020309 | Rozhraní KNX/IP | ks | 3 |  | 0
materiál včetně montáže
310 | ELE020310 | Hlavní napájecí zdroj KNX | ks | 3 |  | 0
materiál včetně montáže
| Celkem za | M64.5 Elektroinstalace -kusový materiál materiál |  |  |  | 0
Díl: | M64.6 | Elektroinstalace - Ostatní montáže
311 | ELE020311 | Programátorské práce nastavení KNX/DALI svítidle | ks | 4000 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
312 | ELE020312 | Programátorské nastavení KNX připravení scén pro každý prostor. | h | 900 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
313 | ELE020313 | Nastavení rozhraní KNX/MAR | h | 150 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
314 | ELE020314 | Nastavení rozhraní KNX/Jevištní technologie | h | 500 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
315 | ELE020315 | Vizualizace osvětlení budově, naprogramování, licence atd. , páteřní prvky KNX, Hlavní sběrnice s KNX prvky | ks | 1 |  | 0
316 | ELE020316 | Ukončení vodiče 2,5 | ks | 20000 |  | 0
317 | ELE020317 | Ukončení vodiče 6 | ks | 3000 |  | 0
318 | ELE020318 | Ukončení kabelu do 5x10 | ks | 20000 |  | 0
319 | ELE020319 | Ukončení kabelu 5x50 | ks | 50 |  | 0
320 | ELE020320 | Ukončení kabelu 4x95 | ks | 40 |  | 0
| Celkem za | M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže |  |  |  | 0
Díl: | M64.7 | Elektroinstalace - vedlejší náklady
321 | ELE020321 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 500 |  | 0
322 | ELE020322 | Stanovisko TIČR | h | 100 |  | 0
323 | ELE020323 | Revize | h | 400 |  | 0
324 | ELE020324 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 5000 |  | 0
325 | ELE020325 | Pronájem plošiny do 5m | h | 1000 |  | 0
326 | ELE020326 | Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dílenských a konstrukčních výkresů | h | 400 |  | 0
328 | ELE020328 | Zkušební provoz v (investorem požadované době 12 MĚSÍCŮ), v rámci zkušebního provozu je nutno uvažovat s pracemi na odstranění možných zjištěných závad, poruch, úprava provozních nastavení zařízení a úpravu zapojení zařízení profesí MaR, VZT, CHL, ÚT, ZTI, SLP, divadelní technologie a ostatní řešené elektroinstalace. | ks | 1 |  | 0
329 | ELE020329 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0
330 | ELE020330 | Označení kabelů a zařízení včetně montáže | ks | 30000 |  | 0
331 | ELE020331 | Analýza sítě za účelem instalace kompenzačních rozvaděčů | ks | 1 |  | 0
332 | ELE020332 | Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě | h | 750 |  | 0
333 | ELE020333 | Zaškolení obsluhy | h | 200 |  | 0
334 | ELE020334 | Provozní zkoušky | h | 1000 |  | 0
335 | ELE020335 | Dokumentace pro realizaci stavby | h | 372 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, postupy a atesty, které bude GD dodávat.
336 | ELE020336 | Dokumentace dílenská a výrobní | h | 800 |  | 0
Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednoltivýcz zařízení (zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky.
337 | ELE020337 | Dokumentace skutečného provedení | h | 100 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za | M64.7 Elektroinstalace - vedlejší náklady |  |  |  | 0