## Rekapitulace
Stavba : |  | JKC BRNO |  |  | Rozpočet: | D.1.4.G
Objekt : |  | SO 01.1 SPODNÍ STAVBA |  |  | Profesní rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M64.1 Rozvaděče |  |  |  | 0
M64.2 Svítidla + cetrála NO |  |  |  | 0
M64.4 Elektroinstalace -délkový materiál |  |  |  | 0
M64.5 Elektroinstalace -kusový materiál materiál |  |  |  | 0
M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže |  |  |  | 0
M64.7 Elektroinstalace - vedlejší náklady |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELE
Položkový rozpočet
Stavba : |  | JKC BRNO |  | Rozpočet: | D.1.4.G
Objekt : |  | SO 01.1 SPODNÍ STAVBA |  | Profesní rozpočet
3.PP+2.PP+1.PP+1.NP+1MP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP+6.NP+střecha
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M64.1 | Rozvaděče
1 | ELE010001 | Rozvaděč 03RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-243 |  | 0
|  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
2 | ELE010002 | Rozvaděč 02RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-251 |  | 0
|  | 0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
3 | ELE010003 | Rozvaděč 01RS1 | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-268 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
4 | ELE010004 | Rozvaděč vyhřívaní rampy | ks | 1 |  | 0
|  | Včetně toných kabel, spojek , koncovek, jištění, zachyení čidel, 300W/m2 a montáže vyhřívání , stavební přípomoci |  | 0
|  | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 1
5 | ELE010005 | Doprava rozvaděčů | ks | 4 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-005,v.č. D1.4.G-394 |  | 0
|  | 1+1+1+0+0+0+0+0+0+1+0 |  | 4
| Celkem za | M64.1 Rozvaděče |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M64.2 | Svítidla + cetrála NO
6 | ELE010006 | Svítidlo A2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 6 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+6+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 6
7 | ELE010007 | Svítidlo A5 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 8 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+8+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 8
8 | ELE010008 | Svítidlo E1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+3+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 3
9 | ELE010009 | Svítidlo J1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 8 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 2+3+3+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 8
10 | ELE010010 | Svítidlo K1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 4 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 3+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 4
11 | ELE010011 | Svítidlo K2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 4 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 2+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 4
12 | ELE010012 | Svítidlo K3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 158 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 34+12+112+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 158
13 | ELE010013 | Svítidlo K4 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 24 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 24+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 24
14 | ELE010014 | Svítidlo BG - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 33 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 8+12+13+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 33
15 | ELE010015 | Svítidlo DG - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 183 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 59+59+65+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 183
16 | ELE010016 | Svítidlo FG - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 90 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 25+25+36+4+0+0+0+0+0+0+0 |  | 90
17 | ELE010017 | Svítidlo FGN - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 113 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 35+37+37+4+0+0+0+0+0+0+0 |  | 113
18 | ELE010018 | Svítidlo GG - včetně montáže a rec. poplatků | m | 272 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 40+62+170+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 272
19 | ELE010019 | Svítidlo HG - včetně montáže a rec. poplatků | m | 848 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 279+316+253+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 848
20 | ELE010020 | Svítidlo IG - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 134 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 46+46+42+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 134
21 | ELE010021 | Svítidlo NA - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 5 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 1+2+2+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 5
22 | ELE010022 | Svítidlo NAX- včetně montáže a rec. poplatků | ks | 16 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 5+5+6+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 16
23 | ELE010023 | Svítidlo NB - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 51 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 17+4+30+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 51
24 | ELE010024 | Svítidlo NC - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
25 | ELE010025 | Svítidlo ND - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
26 | ELE010026 | Svítidlo NF - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+3+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 3
27 | ELE010027 | Svítidlo NTV - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
28 | ELE010028 | Svítidlo NTP - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 31 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 8+6+17+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 31
29 | ELE010029 | Svítidlo NTPX - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 21 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 2+5+14+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 21
30 | ELE010029 | Svítidlo N1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 57 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 18+8+31+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 57
31 | ELE010030 | Svítidlo N2 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 32 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 12+11+9+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 32
32 | ELE010032 | Svítidlo N3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
33 | ELE010033 | Svítidlo N3X - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 14 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 5+4+5+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 14
34 | ELE02034 | Svítidlo NH - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 34 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 12+4+18+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 34
| Celkem za | M64.2 Svítidla + cetrála NO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M64.4 | Elektroinstalace -délkový materiál
35 | ELE010035 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 2 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 7800 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
36 | ELE010036 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 1900 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
37 | ELE010037 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 3850 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
38 | ELE010038 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 700 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
39 | ELE010039 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 6350 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
40 | ELE010040 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 4 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 600 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
41 | ELE010041 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 10 mm2 | m | 1350 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
42 | ELE010042 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 5 x 16 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 250 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
43 | ELE010043 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CSKH-V180, P60-R, B2ca,s1,d1,3x1,5 | m | 3000 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 3000
44 | ELE010044 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CSKH-V180, P60-R, B2ca,s1,d1,3x2,5 | m | 6500 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 6500
45 | ELE010045 | Dodávka a monzáž kabelu J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 1000 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 1000
46 | ELE010046 | Dodávka a monzáž vodiče CY16 ,B2ca,s1,d1 | m | 250 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 0
|  | 100+50+100+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 250
47 | ELE010047 | Dodávka a monzáž vodiče CY4 ,B2ca,s1,d1 | m | 0 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 0
48 | ELE010048 | Dodávka a monzáž vodiče CY 6,B2ca,s1,d1 | m | 650 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 0
|  | 300+150+200+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 650
49 | ELE010049 | Dodávka a monzáž vodiče CY 25 ,B2ca,s1,d1 | m | 500 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 500
50 | ELE010050 | Dodávka a monzáž vodiče CY 50 B2ca,s1,d1, | m | 250 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 250
51 | ELE010051 | Dodávka a monzáž vodiče Sběrnicový kabel YCYM 2x2x0,8 | m | 750 |  | 0
|  | délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004 |  | 750
52 | ELE010052 | Trubka chráničková pevná 1523 | m | 450 |  | 0
Včetně montáže a kotvících prvků a příslušenství
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 150+150+150+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 450
53 | ELE010053 | Kabelový žlab plechový 60x200 | m | 389 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 190+149+50+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 389
54 | ELE010054 | Kabelový žlab 60x200, P60-R, nosnost 10 kg | m | 55 |  | 0
Včetně montáže
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 55+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 55
55 | ELE010055 | Kabelový žlab plechový 60x300 | m | 50 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 10+10+30+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 50
56 | ELE010056 | Kabelový žlab plechový 60x500 | m | 40 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 5+5+30+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 40
57 | ELE010057 | Kabelový žebřík plechový 60x500 | m | 25 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 5+5+15+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 25
58 | ELE010058 | Kabelový žebřík 60x500, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě | m | 70 |  | 0
Včetně montáže
Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže,
obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 5+50+15+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 70
59 | ELE010059 | Kabelový žlab plechový 60x100 P60-R, nosnost 10 kg | m | 100 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 50+50+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 100
60 | ELE010060 | Kabelový žlab plechový 60x100 | m | 100 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 50+50+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 100
61 | ELE010061 | Kabelový žlab plechový 63x50 | m | 200 |  | 0
Včetně montáže
Kabelový žlab z ocelového plechu děrovaný, bez víka, zavěšení pomocí doplňků na stěnu
nebo strop, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky
jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (žárové zinkování pásové)
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 200 |  | 200
62 | ELE010062 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 | m | 300 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
63 | ELE010063 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø10 | m | 3000 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
64 | ELE010064 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø14 | m | 5000 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
65 | ELE02065 | KYCY 1,90 Topný kabel 1,90 Ohm/m | m | 720 |  | 0
Vyhřívání rampy
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+720+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 720
66 | ELE02066 | Paralelní TK s konst. výkonem 30W/m, 230V, -30°Caž90°C | m | 6 |  | 0
Vyhřívání rampy
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+720+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 720
67 | ELE010067 | Trubka zvlněná střední zatížení 1220 | m | 300 |  | 0
Včetně montáže.
68 | ELE010068 | Trubka zvlněná střední zatížení 1225 | m | 300 |  | 0
Včetně montáže.
69 | ELE010069 | Trubka zvlněná střední zatížení 1232 | m | 250 |  | 0
Včetně montáže.
| Celkem za | M64.4 Elektroinstalace -délkový materiál |  |  |  | 0
Díl: | M64.5 | Elektroinstalace -kusový materiál materiál
70 | ELE010070 | spínač domovní 10/250-1 vč.montáže | ks | 5 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+5+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 5
71 | ELE010071 | spínač domovní 10/250-6 vč.montáže | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
72 | ELE010072 | spínač domovní 10/250-5 vč.montáže | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
73 | ELE010073 | spínač domovní 10/250-7 vč.montáže | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
74 | ELE010074 | Spínač domovní 10/250-1 IP44 nást. vč.montáže | ks | 43 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 11+6+26+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 43
75 | ELE010075 | Spínač domovní 10/250-6 IP44 nást. vč.montáže | ks | 8 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 4+0+4+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 8
76 | ELE010076 | Spínač domovní 10/250-7 IP44 nást.vč.mont. | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
77 | ELE010077 | spínač domovní 10/250-1/0So IP44 nást.vč.mont. | ks | 11 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 4+1+6+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 11
78 | ELE010078 | napáječ pro LED pásky 230V/24V, 50W | ks | 124 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 42+40+42+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 124
79 | ELE010079 | snímač přítomnosti automatický vestav.vč.mont. kNX | ks | 13 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 4+3+6+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 13
80 | ELE010080 | KNX Binární vstup 8 násobný | ks | 5 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+5+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 5
81 | ELE010081 | KNX Binární vstup 4 násobný | ks | 1 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
82 | ELE010082 | KNX Ovládací prvek dotykový s displejem 4" , černá/vesmírná šedá | ks | 2 |  | 0
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
83 | ELE010083 | Odlehčení tahu pro kabelový žebřík 60x500, P60-R, nosnost 20 kg, v šachtě | ks | 25 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 25 |  | 25
84 | ELE010084 | SPD typ 3, do krabice 2P, DFLM 255 | ks | 3 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+0+3+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 3
85 | ELE010085 | Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/25A/9kW | ks | 9 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+2+7+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 9
86 | ELE010086 | Vačkový spínač v krytu IP65, 3P/40A/11kW | ks | 2 |  | 0
Včetně montáže
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 2+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
87 | ELE010087 | Zásuvka domovní zapuštěná včetně montáže | ks | 22 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 1+1+20+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 22
88 | ELE010088 | Zásuvka domovní nástěnná IP44 plast včetně montáže | ks | 25 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 0+5+20+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 25
89 | ELE010089 | Zásuvková skříň včetně montáže | ks | 38 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V
|  | v.č. D1.4.G-101-114, |  | 0
|  | 12+7+19+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 38
90 | ELE010090 | Krabice přístrojová, zapuštěná včetně montáže | ks | 200 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
91 | ELE010091 | Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná včetně montáže | ks | 500 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
92 | ELE010092 | Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže | ks | 500 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
93 | ELE010093 | Krabice požárníá včetně montáže | ks | 100 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
94 | ELE010094 | Požární ucpávky PU 250x100mm | ks | 13 |  | 0
materiál včetně montáže
|  | 4+4+5+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 13 |  | 0
95 | ELE010095 | Požární ucpávky PU 500x250mm | ks | 18 |  | 0
materiál včetně montáže
|  | 5+3+10+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 18
96 | ELE010096 | Požární ucpávky PU 500x50mm | ks | 80 |  | 0
materiál včetně montáže
|  | 80 |  | 80 |  | 0
97 | ELE010097 | Požární ucpávky komplet včetně montáže | soubor | 1 |  | 0
materiál včetně montáže
98 | ELE010098 | Rozharní KNX/IP | ks | 3 |  | 0
materiál včetně montáže
99 | ELE010099 | Hlavní napajecní zdroj KNX | ks | 1 |  | 0
materiál včetně montáže
| Celkem za | M64.5 Elektroinstalace -kusový materiál materiál |  |  |  | 0
Díl: | M64.6 | Elektroinstalace - Ostatní montáže
100 | ELE0100100 | Programátorské práce nastavení KNX/DALI svítidle | ks | 1400 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
101 | ELE0100101 | Programátorské nastavení KNX připavení scén pro každý prostor. | h | 200 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
102 | ELE0100102 | Nastavení rozhraní KNX/MAR | h | 50 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
103 | ELE0100103 | Vizualizace osvětlení budově, naprogramování, licence atd. | ks | 1 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
104 | ELE0100104 | Ukončení vodiče 2,5 | ks | 1000 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
105 | ELE0100105 | Ukončení vodiče 6 | ks | 1000 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
106 | ELE010106 | Ukončení kabelu do 5x10 | ks | 5000 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
107 | ELE010107 | Ukončení kabelu 5x50 | ks | 10 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
| Celkem za | M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže |  |  |  | 0
Díl: | M64.7 | Elektroinstalace - vedlejší náklady
108 | ELE010108 | Koordinace s ostatními profesemi | h | 100 |  | 0
109 | ELE010109 | Revize | h | 100 |  | 0
110 | ELE010110 | Revize stávajícího uzemněnění včetně odstraněn závad (materiál ) | ks | 1 |  | 0
111 | ELE010111 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 1000 |  | 0
113 | ELE010113 | Provozní řád | ks | 1 |  | 0
114 | ELE010114 | Označení kabelů a zařízení včetně montaže | ks | 5000 |  | 0
115 | ELE010115 | Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě | h | 200 |  | 0
116 | ELE010116 | Zaškolení obsluhy | h | 50 |  | 0
117 | ELE010117 | Průzkum stávající stavby | h | 100 |  | 0
118 | ELE010118 | Dokumentace pro realizaci stavby | h | 100 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, postupy a atesty, které bude GD dodávat.
119 | ELE010119 | Dokumentace dílenská a výrobní | h | 200 |  | 0
Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednoltivýcz zařízení (zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky.
120 | ELE010120 | Dokumentace skutečného provedení | h | 40 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za | M64.7 Elektroinstalace - vedlejší náklady |  |  |  | 0