## Rekapitulace
Stavba : |  | JKC BRNO |  |  | Rozpočet: | D.1.4.G
Objekt : |  | SO 02.1 Spojovací chodba mezi JKC a Besedním domem |  |  | Rozpočet ELE I.ETAPA Spojovací chodba mezi JKC a Besedním domem
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M64.2 Svítidla |  |  |  | 0
M64.4 Elektroinstalace -délkový materiál |  |  |  | 0
M64.5 Elektroinstalace -kusový materiál materiál |  |  |  | 0
M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELE
Položkový rozpočet
Stavba : |  | JKC BRNO |  | Rozpočet: | D.1.4.G
Objekt : |  | SO 02.1 Spojovací chodba mezi JKC a Besedním domem |  | Rozpočet ELE I.ETAPA Spojovací chodba mezi JKC a Besedním domem
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M64.2 | Svítidla
1 | ELE010012 | Svítidlo K3 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 3 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+3+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 3
2 | ELE010023 | Svítidlo NB - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 2 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 2
3 | ELE010030 | Svítidlo N1 - včetně montáže a rec. poplatků | ks | 1 |  | 0
|  | d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133 |  | 0
|  | 0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0 |  | 1
| Celkem za | M64.2 Svítidla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M64.4 | Elektroinstalace -délkový materiál
4 | ELE01004 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 50 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
5 | ELE01005 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CSKH-V180, P60-R, B2ca,s1,d1,3x1,5 | m | 40 |  | 0
d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
6 | ELE010037 | Dodávka a monzáž kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 ,B2ca,s1,d1 | m | 120 |  | 0
délky kabelu v dokumentu d.č. D1.4.G-004
6 | ELE01006 | Trasa P60-R na příchytkách, kabely 1x ø8 | m | 40 |  | 0
Včetně montáže. Třída funkčnosti kabelové trasy P60-R, normová konstrukce.
Příchytky pro kabely, včetně šroubu do betonu, 1 m = 4 ks, přepočteno na 1 m délky trasy.
| Celkem za | M64.4 Elektroinstalace -délkový materiál |  |  |  | 0
Díl: | M64.5 | Elektroinstalace -kusový materiál materiál
7 | ELE01007 | snímač přítomnosti automatický vestav.vč.mont. kNX | ks | 2 |  | 0
d.č. D1.4.G-004,v.č. D1.4.G-121-133
0+0+2+0+0+0+0+0+0+0+0
8 | ELE01008 | KNX Binární vstup 8 násobný | ks | 2 |  | 0
v.č. D1.4.G-101-114,
0+0+5+0+0+0+0+0+0+0+0
9 | ELE01009 | Krabice rozvodná, zapuštěná včetně montáže | ks | 2 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
10 | ELE010010 | Krabice požárníá včetně montáže | ks | 1 |  | 0
položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků a montáže
11 | ELE010094 | Požární ucpávky PU 250x100mm | ks | 1 |  | 0
materiál včetně montáže
0+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0
| Celkem za | M64.5 Elektroinstalace -kusový materiál materiál |  |  |  | 0
Díl: | M64.6 | Elektroinstalace - Ostatní montáže
12 | ELE010012 | Programátorské práce nastavení KNX/DALI svítidle | ks | 3 |  | 0
Adresace , nastavení hodnoty začlenění do skupiny atd
13 | ELE010111 | Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně) | h | 10 |  | 0
14 | ELE010118 | Dokumentace pro realizaci stavby | h | 5 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace zohlednuje koordninaci jednotlivých profesí a jejich konkrétních výrobků, postupy a atesty, které bude GD dodávat.
15 | ELE010119 | Dokumentace dílenská a výrobní | h | 10 |  | 0
Tato dokumentave se předpokládá, že bude zpracována pro části, které potřebují další podorbnější dokumentaci než je realizační. Náklady na vyhotovení dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace se předpokládá zejména na části závěsný systém, pevné a posuvné body, osazení jednoltivýcz zařízení (zdroje chladu, VZT jednotky, ATS, čerpadla atd.) pomocné ocelové konstrukce, atypické prvky.
16 | ELE010120 | Dokumentace skutečného provedení | h | 5 |  | 0
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
| Celkem za | M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže |  |  |  | 0