## účast.stav.řízení (hidden)
Stavba: | Brno, Hrozňatova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Souhrnná tabulka vlastníků dotčených nemovitostí
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Židenice
P.č. | DRUH | LV | PŘÍJMENÍ A JMÉNO NEBO | ADRESA VLASTNÍKA NEMOVITOSTI |  | SPOLUVLAST. | ADRESA NEMOVITOSTI | Č.O. | ZPŮSOB DOTČENÍ
KN | POZEMKU |  | NÁZEV ORGANIZACE | ULICE | MÍSTO | PODÍL | KONTAKTNÍ ADRESA |  | STAVBOU
5680 | ostatní plocha | 10001 | Statutární město Brno | Dominikánské nám. 196/1 | 601 67 Brno |  | Hrozňatova |  | V
5709 | zast. plocha a nádvoří | 1810 | FIZA, a.s. | Hrozňatova 2287/3 | 615 00 Brno |  | Hrozňatova | 3 | VP+ KP
5707 | zast. plocha a nádvoří | 3664 | Hamšíková Petra | Hrozňatova 2288/5 | 615 00 Brno | 1/2 | Hrozňatova | 5 | VP+ KP
|  |  | Sutnar Jiří Ing. a Marie Ing. | Hrozňatova 2288/5 | 615 00 Brno | SJM 1/2
5705 | zast. plocha a nádvoří | 2048 | Dvořák František | Hrozňatova 1555/7 | 615 00 Brno | 1/2 | Hrozňatova | 7 | VP+KP
|  |  | Slováková Helena MUDr. | Nábřeží 810/76 | 769 01 Holešov | 1/2
5703 | zast. plocha a nádvoří | 3614 | Fischer Ervín | Hrozňatova 2585/9 | 615 00 Brno |  | Hrozňatova | 9 | VP+KP
5701 | zast. plocha a nádvoří | 1023 | Krmíčková Helena | nám. 28. října 1106/16 | 613 00 Brno | 1/2 | Hrozňatova | 11 | VP+ KP
|  |  | Tomisová Věra Ing.arch. | Hrozňatova 2123/11 | 636 00 Brno | 1/2
5699 | zast. plocha a nádvoří | 2276 | Pohlová Ludmila MUDr. | Hrozňatova 3096/13 | 636 00 Brno | 1/3 | Hrozňatova | 13 | VP+ KP
|  |  | Sklepek Jan MUDr. | Hrozňatova 13 | 615 00 Brno | 1/3
|  |  | Sklepek Zdeněk Ing.arch.CSc. | Hrozňatova 3096/13 | 636 00 Brno | 1/3
7068/1 | zast. plocha a nádvoří | 2016 | VAGELIS s.r.o. | Lelekovice 117 | 664 31 Lelekovice |  | Hrozňatova | 14 | VP+ KP
7067 | zast. plocha a nádvoří | 2674 | Pantůček Václav | Hrozňatova 4043/16 | 615 00 Brno |  | Hrozňatova | 16 | VP+ KP
7066 | zast. plocha a nádvoří | 1738 | Bartoněk Petr a Stanislava | Pastrnkova 564/61 | 615 00 Brno | SJM 1/2 | Hrozňatova | 18 | VP+ KP
7054 | zast. plocha a nádvoří | 1876 | Kostiha Petr Ing. | Bohuslava Martinů 812/19 | 602 00 Brno | 3/5 | Hrozňatova | 27 | VP+ KP
|  |  | Kourek Vratislav a Jana | Hrozňatova 1491/27 | 636 00 Brno | SJM 2/5
7055 | zahrada | 1876 | Kostiha Petr Ing. | Bohuslava Martinů 812/19 | 602 00 Brno | 3/5 | Hrozňatova | 27 | trasa KP+VP
|  |  | Kourek Vratislav a Jana | Hrozňatova 1491/27 | 636 00 Brno | SJM 2/5
7056 | zast. plocha a nádvoří | 1402 | Šindelářová Hana | Hrozňatova 29 | 615 00 Brno |  | Hrozňatova | 29 | VP+ KP
7058 | zast. plocha a nádvoří | 2410 | Kondys Dušan a Marta | Viniční 132 | 615 00 Brno | SJM | Hrozňatova | 31 | VP+ KP
7060 | zast. plocha a nádvoří | 307 | Smrček Tomáš a Ilona | Tučkova 19 | 602 00 Brno | SJM | Hrozňatova | 33 | VP+ KP
7062 | zast. plocha a nádvoří | 3452 | Zavřel Milan Ing. | Hrozňatova 1456/35 | 636 00 Brno |  | Hrozňatova | 35 | VP+ KP
7376/4 | zahrada | 3898 | Římskokatolická farnost u kostela sv. Cyrila a Metoděje Brno-Židenice |  | 615 00 Brno |  | Hrozňatova |  | VP+trasa KP
7398/2 | ostatní plocha | 10001 | Statutární město Brno | Dominikánské nám. 196/1 | 601 67 Brno |  | Hrozňatova |  | VP+ KP
KOMUNIKACE
7065 | ostatní komunikace | 10001 | Statutární město Brno | Dominikánské nám. 196/1 | 601 67 Brno |  | silnice Hrozňatova |  | K+V+ZS+trasa KP+VP
5682 | ostatní komunikace | 10001 | Statutární město Brno | Dominikánské nám. 196/1 | 601 67 Brno |  | silnice Hrozňatova |  | K+V+trasa KP+VP
5528/60 | ostatní komunikace | 60000 | ČR, Úřad pro zastupovní státu ve věcech majetkových | Kodaňská 1441/46 | 100 10 Praha 110 |  | silnice Hrozňatova |  | K+V+trasa KP+VP
5528/11 | ostatní komunikace | 60000 | ČR, Úřad pro zastupovní státu ve věcech majetkových | Kodaňská 1441/46 | 100 10 Praha 110 |  | chodník Gajdošova |  | V+ZS
5528/15 | ostatní komunikace | 60000 | ČR, Úřad pro zastupovní státu ve věcech majetkových | Kodaňská 1441/46 | 100 10 Praha 110 |  | chodník Gajdošova |  | K
5528/4 | ostatní komunikace | 60000 | ČR, Úřad pro zastupovní státu ve věcech majetkových | Kodaňská 1441/46 | 100 10 Praha 110 |  | chodník Gajdošova |  | V+trasa KP+VP
5528/1 | ostatní komunikace | 8122 | ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR | Na Pankráci 546/56 | 140 00 Praha |  | silnice Gajdošova |  | K+V
5528/6 | ostatní komunikace | 8122 | ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR | Na Pankráci 546/56 | 140 00 Praha |  | silnice Gajdošova |  | K+V
5116/12 | ostatní komunikace | 10001 | Statutární město Brno | Dominikánské nám. 196/1 | 601 67 Brno |  | silnice Viniční |  | K+V
5371 | ostatní komunikace | 10001 | Statutární město Brno | Dominikánské nám. 196/1 | 601 67 Brno |  | silnice Nopova |  | K+V
5528/10 | ostatní komunikace | 60000 | ČR, Úřad pro zastupovní státu ve věcech majetkových | Kodaňská 1441/46 | 100 10 Praha 110 |  | chodník Hrozňatova |  | V

## POVRCHY
VÝPIS POVRCHŮ DOTČENÝCH VÝSTAVBOU VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
Číslo | v e ř e j n é p r o s t r a n s t v í | [8 empty] | s o u k r o m á č á s t
přípojky | asf. silnice | dlažba- drobná kostka | nezpevněno | betonová dlažba | chodník-asfaltový | vjezd-asfaltový | obrubník | obrubník zahradní | polovina šířky výkopu | prostup chránička | hladká dlažba 35x35 | štěrkodrť | asfaltový vjezd | kamenná dlažba | sklep/ chodba | šachta | dlažba vymývaná
| [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [ks] | [ks] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m]
VP 5 | 0.6 | 0.2 |  |  | 5 |  | 1 |  | 0.5 | 2.4 |  |  |  |  | 2.9 | 0.6
VP 7 | 0.8 | 0.2 | 3 |  | 2.2 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 1 |  |  |  | 0.7
VP 1034/1 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 1034/2 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 11 | 0.9 | 0.2 | 3.1 |  | 2.2 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 |  |  |  |  | 0.8 |  | 1.2
VP 1218 | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 5.4 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.5 |  | 1
VP 1032/3 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 17 | 1.4 | 0.2 | 3.2 |  | 1.9 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 |  |  |  |  | 3.6
VP 1023 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 20a | 5.9 | 0.2 | 3 |  | 1.9 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.9 |  |  |  |  | 2.2
VP 1221/2 | 2.9 | 0.4 |  |  |  | 4.4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | 3.5 |  |  |  | 1.5
VP 24 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 26 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 21 | 2.5 | 0.4 |  |  |  | 4.7 | 1 |  | 0.5 | 0.7 |  |  | 0.5 |  |  | 0.9
VP 28 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
VP 23 | 2.5 | 0.2 | 2.7 |  | 2.2 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 1 |  |  |  |  | 0.7
VP 25 | 2.5 | 0.2 | 1.5 |  | 3.4 |  | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 |  |  |  | 0.5 | 0.4
VP 27 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 1.7 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
VP 29 | 2.4 | 0.2 |  |  | 4.6 |  | 1 |  | 0.5 | 1.1 | 0.7 |  |  |  |  | 0.8
VP 31 | 2.4 | 0.2 | 2.6 |  | 1.8 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 1
CELKEM | 31.7 | 2.9 | 21.9 | 1.7 | 25.2 | 14.5 | 12 | 8 | 10 | 13.3 | 3.8 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 11.7 | 6.4 | 1.2

## MATERIÁL
VÝPIS MATERIÁLU VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
8 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z PE 100 Ø 32 mm
1 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z PE 100 Ø 50 mm
3 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z PE 100 Ø 63 mm
1 x KOMPLETNÍ PŘÍPOJKA Z LITINY - DN 80
2 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 32 mm
3 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 40 mm
1 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 50 mm
1 x PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY Z PE 100 Ø 63 mm
NÁZEV | MNOŽSTVÍ
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 32 / 3 mm | 75.9 | m
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 40 / 3,7 mm | 3 | m
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 50 / 4,6 mm | 9.5 | m
POTRUBÍ TLAKOVÉ PE 100 Ø 63 / 5,8 mm | 34.4 | m
TVÁRNÁ LITINA S VNITŘNÍ VÝSTELKOU A TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DN 80 | 11.5 | m
CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS 250/80 | 1 | ks
CELOLITINOVÝ NAVRTÁVACÍ PAS 250/50 | 19 | ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ provedení CT, krycí hloubka 1,3-1,8 m | 7 | ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ provedení CT, krycí hloubka 1,8-2,5 m | 13 | ks
NOSNÁ DESKA VENTILOVÉHO POKLOPU | 20 | ks
POKLOP VENTILOVÝ SAMONIVELAČNÍ PROTIHLUKOVÝ | 20 | ks
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA X 80/1" | 1 | ks
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA X 50/1¼" | 10 | ks
ZÁVITOVÁ PŘÍRUBA X 50/2" | 9 | ks
ŠOUPÁTKO DN 80 | 1 | ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 1" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ | 10 | ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 1¼" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ | 3 | ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 1½" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ | 2 | ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO 2" Z TVÁRNÉ LITINY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM A HRDLEM PRO PE POTRUBÍ | 4 | ks
PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM (F-kus) DN 80 | 1 | ks
HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOU (E-kus) DN 80 | 1 | ks
PŘÍRUBOVÁ TROUBA TP DL. 1,0 m, DN 80 | 1 | ks
PŘÍRUBOVÁ TROUBA TP DL. 0,5 m, DN 80 | 1 | ks
PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU N 90°, DN 80 | 1 | ks
PŘÍRUBOVÉ KOLENO Q 90°, DN 80 | 1 | ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 32 mm | 2 | ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 40 mm | 3 | ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 50 mm | 1 | ks
SPOJKA ISIFLO T101 Ø 63 mm | 1 | ks
SPOJKA ISIFLO T125 Ø 63 mm | 1 | ks
SPOJKA ISIFLO T148 Ø 32 mm | 1 | ks
TVAROVKA ISIFLO T120 Ø 32 | 8 | ks
TVAROVKA ISIFLO T120 Ø 63 | 4 | ks
TVAROVKA ISIFLO T125 Ø 63 | 1 | ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU (VČETNĚ DRŽÁKU NA VODOMĚR) pro přípojku Ø 32 mm | 8 | ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU (VČETNĚ DRŽÁKU NA VODOMĚR) pro přípojku Ø 50 mm | 1 | ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU (VČETNĚ DRŽÁKU NA VODOMĚR) pro přípojku Ø 63 mm | 3 | ks
VODOMĚRNÁ SOUPRAVA SE ŠROUBENÍM, KOHOUTY A ZPĚTNOU KLAPKOU pro přípojku DN 80 | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 0,7 m | 3 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,0 m | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,1 m | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,2 m | 2 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 1,3 m | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 50 pro osazení do zdi délky 2,4 m | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 80 pro osazení do zdi délky 0,3 m | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 80 pro osazení do zdi délky 0,5 m | 2 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 80 pro osazení do zdi délky 0,8 m | 1 | ks
OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 125 pro osazení do zdi délky 0,9 m | 1 | ks
POZNÁMKA:
- délka navrženého potrubí je včetně délky potrubí od líce zdi po vodoměrnou soustavu
- pro prostup přípojky obvodovou zdí je navrženo vybourání otvoru a osazení ocelové chráničky, která se zabetonuje a po uložení potrubí se chránička utěsní
pěnovým polyuretanem
- délka chrániček pro prostup i je počítána s přesahem 0,2 m oproti délce prostupu
- u všech přípojek bude provedena demontáž zemních souprav k navrtávacím pasům
- typ vodoměrné soustavy bude specifikován dle výběrového řízení, které proběhne na Brněnských vodárnách a kanalizacích, a.s.
- odstranění horní části zemní soupravy a poklopu, montážní jáma 0,5x0,5x0,5m - 20 ks