# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Identifikační údaje stavby

Název stavby:		Brno, Komárovská – rekonstrukce vodovodu

Místo stavby:		ulice Komárovská

Město Brno [582786]

k.ú. Komárov [611026]

p.č. 983, 1003/1, 1022, 991/2 - Statutární město Brno

Předmět dokumentace:	projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby – rekonstrukce vodovodu v nové trase, rekonstrukce vodovodních přípojek ve stávající trase a prodloužení vodovodních přípojek v nové trase

## A.1.2	Údaje o žadateli

Stavebník:			Statutární město Brno

IČO:			449 92 785

Sídlo:			Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Zastoupení:			Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

IČO: 463 47 275

Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

## A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- Projektant:	PROVO, spol. s r.o.

- IČO:	440 12 900

- Sídlo:	Hudcova 321/76, 612 00 Brno

- Kontakt:	tel. 541 613 325 – 8, 	e-mail: provo@provo.cz

- Společnost zapsaná:	Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 2911

- Zastoupená:	Blankou Bábkovou, jednatelkou

- Zodpovědný projektant:	Ing. Jana Bendová – autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Číslo v seznamu ČKAIT:	1003619

# A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna následovně:

SO - 330 	Vodovodní řad

SO - 340 	Vodovodní přípojky

# A.3	Seznam vstupních podkladů

- Záměry stavby č. 133024  		 - Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- Geografický informační systém vodovodů a kanalizací v provozování Brněnských vodáren a kanalizací a.s.   	- Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

- „Brno, Komárovská – rekonstrukce kanalizace“ DÚR, DSP+DPS 02/2013

- PROVO spol. s r.o.

- „Ulice Komárovská – oprava komunikace“ DSP + DZS 12/2010

- Brněnské komunikace a.s.

- Geodetické zaměření vodovodu realizovaného v rámci stavby „Tramvaj Plotní“

- IMOS Brno a.s.

- Geodetické zaměření		- GEOPROFI spol. s r.o.

- Katastrální mapa a informace z KN 	  	- ČÚZK

- Podklady správců jednotlivých inženýrských sítí

- Průzkumy v terénu

- Platné ČSN a TNV

- Standardy města Brna

- Závěry z jednání a výrobních výborů

Brno, říjen 2020	                                            Vypracovala:   Ing. Aneta Spratková