## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 956 | Ulice Orlí - Oprava povrchu
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
|  |  | 60200 | Brno-město
| Projektant: |  | Brněnské komunikace a.s. |  |  |  | IČO: | 60733098
|  |  | Renneská třída 787/1a |  |  |  | DIČ: | CZ60733098
|  |  | 63900 | Brno-Štýřice
| Zhotovitel: |  | Brněnské komunikace a.s. |  |  |  | IČO: | 60733098
|  |  | Renneská třída 787/1a |  |  |  | DIČ: | CZ60733098
|  |  | 63900 | Brno-Štýřice
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00.01 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 101 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 101.01 | Komunikace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 102 | Mobiliář |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 102.01 | Mobiliář |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 801 | Sadové úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 801.01 | Sadové úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 961 | Bourání - beton |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00.01 Naklady
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 956 | Ulice Orlí - Oprava povrchu | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00.01 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 004111010R | Průzkumné práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.
2 | 00511 R | Geodetické práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu. | [25 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.
3 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. | [25 empty] | POP | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
4 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
|  | Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
6 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond. | [25 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.
7 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
|  | Položka zahrnuje např. i procesy vyřizování vč. dočasného přemístění autobusové zastávky. Dále vyřízení žádosti o povolení zvláštního užívaní silnice, povolení uzavírky a objížďky silnice nebo žádosti o stanovení (místní / přechodné úpravy provozu na PK) dopravního značení. | [25 empty] | POP | Položka zahrnuje např. i procesy vyřizování vč. dočasného přemístění autobusové zastávky. Dále vyřízení žádosti o povolení zvláštního užívaní silnice, povolení uzavírky a objížďky silnice nebo žádosti o stanovení (místní / přechodné úpravy provozu na PK) dopravního značení.
8 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrorevize, měření osvětlení, meření hluku, posouzení stavu stávajících uličních vpustí, kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrorevize, měření osvětlení, meření hluku, posouzení stavu stávajících uličních vpustí, kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.
9 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
10 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
|  | Konkrétní velikost a grafický design informační tabule pro označení stavby dle požadavku společnosti Brněnské komunikace a.s. Grafický manuál tabule k dispozici na webových stránkách BKOM (žádné vlastní změny nejsou přípustné). | [25 empty] | POP | Konkrétní velikost a grafický design informační tabule pro označení stavby dle požadavku společnosti Brněnské komunikace a.s. Grafický manuál tabule k dispozici na webových stránkách BKOM (žádné vlastní změny nejsou přípustné).
11 | 004111020HT | Realizační dokumentace stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS), u vybraných stavebních objektů stavby nebo jen některých příloh vybraných stavebních objektů, pokud je RDS součástí požadavků zhotovitele. | [25 empty] | POP | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS), u vybraných stavebních objektů stavby nebo jen některých příloh vybraných stavebních objektů, pokud je RDS součástí požadavků zhotovitele.
12 | 005241011HT | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli. | [25 empty] | POP | Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli.
13 | 005241012HT | Autorský dozor projektanta | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na zajištění autorského dozoru. | [25 empty] | POP
14 | 00526a | Finanční náklady - údržba vegetačních ploch | m2 | 60.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s.
|  | - údržba zeleně minimálně 12 měsíců po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok) | [25 empty] | POP | - údržba zeleně minimálně 12 měsíců po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok)
|  | - údržba dřevin, trvalkových, kvetoucích záhonů apod. po celou dobu záruky díla, minimálně 2-3 roky dle PD a podmínek budoucího správce | [25 empty] | POP | - údržba dřevin, trvalkových, kvetoucích záhonů apod. po celou dobu záruky díla, minimálně 2-3 roky dle PD a podmínek budoucího správce
15 | 00526c | Finanční náklady - stavebně-geotechnický dohled | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu. | [25 empty] | POP
16 | 00526d | Finanční náklady - pasportizace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů. | [25 empty] | POP
17 | 00526e | Finanční náklady - vícetisky PD | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s vyhotovením vícetisků (1 paré) PD. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 101 101.01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 956 | Ulice Orlí - Oprava povrchu | [25 empty] | STA
O: | SO 101 | Komunikace | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 101.01 | Komunikace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97.34 |  | 403.43 |  |  |  |  | 429.62 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 1519.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 341.87 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.142 | 215.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zámková nebo skladebná dl. - chodník : 841,00 |  | 841 | [23 empty] | VV | 0
|  | zámková nebo skladebná dl. - vozovka : 678,40 |  | 678.4 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 61.56 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.123 | 28.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kamenné obr. : 228,0 |  | 228 | [23 empty] | VV | 0
3 | 123734OT0 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 503.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22135 | 111.42 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem | [25 empty] | POP
|  | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené | [25 empty] | POP
|  | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | [25 empty] | POP
|  | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění | [25 empty] | POP |  | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
|  | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. | [25 empty] | POP
|  | - příplatek za lepivost | [25 empty] | POP
|  | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) | [25 empty] | POP
|  | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) | [25 empty] | POP |  | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
|  | - potřebné snížení hladiny podzemní vody | [25 empty] | POP
|  | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | [25 empty] | POP
|  | - vytahování a nošení výkopku | [25 empty] | POP
|  | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy | [25 empty] | POP |  | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
|  | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek | [25 empty] | POP
|  | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) | [25 empty] | POP
|  | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů | [25 empty] | POP
|  | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování | [25 empty] | POP
|  | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka | [25 empty] | POP
|  | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě | [25 empty] | POP
|  | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | [25 empty] | POP
|  | - třídění výkopku | [25 empty] | POP
|  | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | [25 empty] | POP |  | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
|  | zemina : 117,092 |  | 117.092 | [23 empty] | VV | 0
|  | drť pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm : 60,776 |  | 60.776 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŠCM pod stáv. zpev. plochami : 325,520 |  | 325.52 | [23 empty] | VV | 0
4 | 132734OT0 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00123 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79255 | 41.53 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem | [25 empty] | POP
|  | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené | [25 empty] | POP
|  | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | [25 empty] | POP
|  | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění | [25 empty] | POP |  | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
|  | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. | [25 empty] | POP
|  | - příplatek za lepivost | [25 empty] | POP
|  | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) | [25 empty] | POP
|  | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) | [25 empty] | POP |  | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
|  | - potřebné snížení hladiny podzemní vody | [25 empty] | POP
|  | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | [25 empty] | POP
|  | - vytahování a nošení výkopku | [25 empty] | POP
|  | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy | [25 empty] | POP |  | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
|  | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek | [25 empty] | POP
|  | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) | [25 empty] | POP
|  | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů | [25 empty] | POP
|  | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | [25 empty] | POP
|  | - třídění výkopku | [25 empty] | POP
|  | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | [25 empty] | POP |  | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
|  | rýha pro trativody : 228,0*(0,4*(0,5+0,25)/2) |  | 34.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | prohl.kolem rabat : 10*2*(3,45+2,45)*0,08 |  | 9.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | propoj.kořenových cest : 14,60*0,6 |  | 8.76 | [23 empty] | VV | 0
5 | 171101112R00 | Uložení sypaniny z hornin nesoudrž. s I(d) do 0,9 | m3 | 45.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.092 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uložení substrátu pod výsadbový prostor a kořenové cesty s rozprostřením v min. 3 vrstvách s hutněním vrchní vrstvy. | [25 empty] | POP |  | Uložení substrátu pod výsadbový prostor a kořenové cesty s rozprostřením v min. 3 vrstvách s hutněním vrchní vrstvy.
|  | strukturální substrát : 45,630 |  | 45.63 | [23 empty] | VV | 0
6 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 1593.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.018 | 28.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1593,30000 |  | 1593.3 | [23 empty] | VV | 5
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 555.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 503,38800 |  | 503.388 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 52,40000 |  | 52.4 | [23 empty] | VV | 5
8 | 5832013HT | Strukturální substrát s otevřenou frakcí a bioaditivy | t | 81.0629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.2 | 97.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Podkladní vrstva prokořenitelného prostoru tl. 60 cm. Cca 80 % HDK 32/63, cca 10 % katrovaný kompost fr. 0/10 mm, cca 10 % biouhel fr. 0/10 mm. | [25 empty] | POP |  | Podkladní vrstva prokořenitelného prostoru tl. 60 cm. Cca 80 % HDK 32/63, cca 10 % katrovaný kompost fr. 0/10 mm, cca 10 % biouhel fr. 0/10 mm.
|  | Složení substrátu a provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | substrát : (45,630+8,760)*1,2*1,15*1,08 |  | 81.0629 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1,2 t/m3 * 15 % zhutnění * 5-10 % ztratné : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.95 |  | 0 |  |  |  |  | 57.62 | [6 empty] | DIL
9 | 212572111R00 | Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9205 | 10.95 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.231 | 7.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Štěrkopísek 0/16. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | tl. 10 cm, š. 25 cm : 228,0*0,25*0,1 |  | 5.7 | [23 empty] | VV | 0
10 | 212561111R00 | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 | 24.4293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 40.67 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.92 | 22.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obsyp trativodu. | [25 empty] | POP
|  | obsyp trativodu : (0,4*(0,45+0,25)/2-(0,25*0,1+pi*0,05*0,05))*228,0 |  | 24.4293 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | drť : 0,4*(0,45+0,25)/2 |  | 0.14 | [23 empty] | VV | 2
|  | podsyp : 0,25*0,1 |  | 0.025 | [23 empty] | VV | 2
|  | trativod : pi*0,05*0,05 |  | 0.00785 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
11 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 375.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.075 | 28.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trativod : ((0,4+0,45+0,25+0,4)*228,0) |  | 342 | [23 empty] | VV | 0
|  | výs. místa a koř. cesty (omotání trubky) : (((2*3,14*0,05)+0,1)*80,0) |  | 33.12 | [23 empty] | VV | 0
12 | 28611223.AR | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m | 311.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Trubka pro trativod a odvodnění dna výsadbových míst a kořenových cest. | [25 empty] | POP
|  | trativod - ztratné 1% : 228,0*1,01 |  | 230.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | výs. místa a koř. cesty - ztratné 1% : 80,0*1,01 |  | 80.8 | [23 empty] | VV | 0
13 | 67352003R | Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 250 g/m2 | m2 | 452.3904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Geotextílie pro trativod. Provedení dle TP 97. | [25 empty] | POP
|  | trativod - vč. přesahů cca 30 cm a ztratného 2 % : ((0,4+0,45+0,25+0,4+0,3)*228,0)*1,02 |  | 418.608 | [23 empty] | VV | 0
|  | výs. místa a koř. cesty - vč. přesahů cca 10 cm a ztratného 2 % (omotání trubky) : (((2*3,14*0,05)+0,1)*80,0)*1,02 |  | 33.7824 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 87.36 | [6 empty] | DIL
14 | 564801112R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm | m2 | 1593.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.025 | 39.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zatlačení do stáv.vrstvy ŠP, výsledná tl. +2cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vozovka : 675,00+3,60+5,60 |  | 684.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník : 909,10 |  | 909.1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 567132113R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.18 cm | m2 | 1593.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 41.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně provedení odvodňovacího žebra. Žebra budou umístěny v nejnižším místě. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | vozovka : 675,00+3,60+5,60 |  | 684.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník : 909,10 |  | 909.1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 568111111R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m | m2 | 66.9998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.091 | 6.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 68,34000*0,98039 |  | 66.9998 | [23 empty] | VV | 5
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odečtení ztratného (2 %) : 100/102 |  | 0.98039 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
17 | 31316662R | Síť svařovaná Kari, typ KY50, d 8 mm, oko 150 x 150 mm, formát 3 x 2 m | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03239 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D+M vč. řezání kari sítě 8/150x150 o rozměrech min. 1,5 x 1,5 m. Položení v místě výsadby stromů na dně před rozprostřením strukturního substrátu. | [25 empty] | POP |  | D+M vč. řezání kari sítě 8/150x150 o rozměrech min. 1,5 x 1,5 m. Položení v místě výsadby stromů na dně před rozprostřením strukturního substrátu.
18 | 67352005R | Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 400 g/m2 | m2 | 68.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Překrytí povrchu substrátu s výjimkou stromové mísy dle PD. Provedení dle TP 97. | [25 empty] | POP
|  | kořenová cesta 70 cm - ztratné 2 % : 33,50*2*1,02 |  | 68.34 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | dostatečný pořesah na obě strany, počítáno 35 cm na každou stranu) : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
19 | 70836128.AR | Popruh vícevrstvý polyester/bavlna šíře 25 mm | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | D+M popruhů pro podzemní kotvení stromů. Popruhy budou ke kari síti připevněny před rozprostřením substrátu. | [25 empty] | POP |  | D+M popruhů pro podzemní kotvení stromů. Popruhy budou ke kari síti připevněny před rozprostřením substrátu.
|  | 15 m/strom (odhad) : 15*10 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 520.77 |  | 0 |  |  |  |  | 1568.24 | [6 empty] | DIL
20 | 591211111R00 | Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2 | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 74.25 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.193 | 805.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Kladení do drtě tl. 4 cm. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | vozovka : 675,00 |  | 675 | [23 empty] | VV | 0
21 | 596215049R00 | Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě | m2 | 909.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 72.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 596291113R00 | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm | m | 26.865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Řezání kamenné desky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 895,50000*0,03 |  | 26.865 | [23 empty] | VV | 5
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odhad 3 % z cel. plochy : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
23 | 596415040R00 | Kladení kamenné dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 895.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 66.18 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.748 | 669.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | chodník - žul. desky 30x20/30/40x8 : 909,10 |  | 909.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | UVL : 5,60 |  | 5.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | lemování : 3,60 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 918.3 | [23 empty] | VV | 1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 22,80000*-1 |  | -22.8 | [23 empty] | VV | 5
24 | 596841111R00 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC | m2 | 22.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16848 | 3.84 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.388 | 8.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kolem rabat : 10*(2*2,0+3,6)*0,3 |  | 22.8 | [23 empty] | VV | 0
25 | 58380129R | Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 | t | 170.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 170.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Dle Standard povrchů MPR Brno: B.2.3 b) Drobná kostka 80-120/80-120 štípaná. | [25 empty] | POP
|  | vozovka - ztratné 1% : ((675,00)/4)*1,01 |  | 170.4375 | [23 empty] | VV | 0
26 | 58381327HT | Deska dlažební žulová řezaná tl. 140 mm umělá vodicí linie | m2 | 5.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 2.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Žulová dlažba s drážkami - umělá vodicí linie; roz. 40x40 cm, tl. 14 cm. | [25 empty] | POP
|  | Dle Standard povrchů MPR Brno: B.2.6 b) Žulová dlažba s drážkami. | [25 empty] | POP
|  | UVL - ztratné 3% : 5,60*1,03 |  | 5.768 | [23 empty] | VV | 0
27 | 58381328HT | Deska dlažební žulová řezaná tl. 140 mm lemování hmatné dlažby | m2 | 3.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.4 | 1.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Žulová dlažba - lemování hlatné dlažby; lem v šíři 30 cm, tl. 14 cm. | [25 empty] | POP
|  | Dle Standard povrchů MPR Brno: C.5 Bezbariérové úpravy. | [25 empty] | POP
|  | lemování - ztratné 3% : 3,60*1,03 |  | 3.708 | [23 empty] | VV | 0
28 | 58381346T | Deska dlažební žulová tryskaná tl. 80 mm | m2 | 936.373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.216 | 202.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Žulová kostka dlažební velká s řezaným a tryskaným povrchem; roz. 30x20/30/40 cm, tl. 8 cm. Strany řezané, horní strana tryskaná. | [25 empty] | POP |  | Žulová kostka dlažební velká s řezaným a tryskaným povrchem; roz. 30x20/30/40 cm, tl. 8 cm. Strany řezané, horní strana tryskaná.
|  | Dle Standard povrchů MPR Brno: B.2.2 a) Dlažební desky kamenné - tl. 8 cm. | [25 empty] | POP
|  | chodník - ztratné 3% : 909,10*1,03 |  | 936.373 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | 78.66 | [6 empty] | DIL
29 | 622490000R0P | Ev. oprava vnější omítky nebo zapravení zídky | m2 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.58 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.3 | 78.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zapravení přilehlých omítek, zídek - 30 %. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | délka*výška*30 % (odhad) : 228,0*0,5*0,3 |  | 34.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.6 |  | 0 |  |  |  |  | 63.03 | [6 empty] | DIL
30 | 837311221R00 | Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.472 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
31 | 89921OT0 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43094 | 1.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | EXP 24 | 3.8239 | 11.47 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) | [25 empty] | POP |  | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
|  | poklop - kanalizace : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
32 | 89922OT0 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43382 | 2.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | EXP 24 | 3.8459 | 23.08 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) | [25 empty] | POP |  | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
33 | 89923OT0 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3159 | 5.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | EXP 24 | 1.5561 | 28.01 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) | [25 empty] | POP |  | - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
|  | šoupě a hydrant : 18 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
34 | 28651104R | Spojka drenážní HEGLER EURODRAIN - PVC DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
35 | 59711538R | Odbočka 45° kamenina hrdlová 150/100 FN 34/34 spojovací systém F/F, délka 0,4 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Napojení odvodnění dna výsadbových míst a kořenových cest/přípojka. | [25 empty] | POP
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.5 |  | 2 |  |  |  |  | 165.55 | [6 empty] | DIL
36 | 914001121R00 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1125 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.918 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zpětné osazení navigačního ukazatele. | [25 empty] | POP
37 | 917161111V01 | Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 20/25 | m | 228.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18806 | 42.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.38661 | 88.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (230,3)*0,9901 |  | 228.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odečtení ztratného (1 %) : 100/101 |  | 0.9901 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
38 | 916581111HT02 | Osazení obrubníku z ocelové pásoviny vč. pomocných kotev a spojů | m | 100.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 6.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | 30,0+70,2 |  | 100.2 | [23 empty] | VV | 0
39 | 918101112T00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 | m3 | 13.407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 33.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.442 | 19.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kolem rabat (vícepotřeba nad beton v pol. osazení obrub a kladení dlažby) : 10*((3,45+2*2,25)*(0,16-0,02)+3,45*(0,14-0,074)) |  | 13.407 | [23 empty] | VV | 0
40 | 899643111R00 | Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu | m2 | 53.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00415 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.963 | 51.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton kolem rabat : 10*(3,45+2,45)*2*0,45 |  | 53.1 | [23 empty] | VV | 0
41 | 91899202211HT00 | Dmtž stromových mříží, litina - 200 kg | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dmtž vč. naložení na dopravní prostředek. | [25 empty] | POP
42 | 28324422HT | Ocelová obruba, tavru L 100 × 160 cm, tloušťka 6,0 mm pozinková úprava | m | 31.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0125 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Osazení podél kamenné obruby. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | dl. 30,0 m - ztratné 5% : 30,0*1,05 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
43 | 28324423HT | Ocelová obruba, tavru L 100 × 120 cm, tloušťka 6,0 mm pozinková úprava | m | 73.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Osazení podél kamenné desky. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | dl. 70,0 m - ztratné 5% : 70,2*1,05 |  | 73.71 | [23 empty] | VV | 0
44 | 404459505R | Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 4000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sloupek pro navigační ukazatel. | [25 empty] | POP
45 | 58380373R | Obrubník žulový přímý OP6, průřez 150 x 250 mm | m | 230.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 23.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | žulový obr. - ztratné 1% : 228*1,01 |  | 230.28 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  |  | 0.59 | [6 empty] | DIL
46 | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.588 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Šetrné odstranění sloupku navigačního ukazatele. Sloupek bude odvezen a uložen na meziskládku a dovezen zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. | [25 empty] | POP |  | Šetrné odstranění sloupku navigačního ukazatele. Sloupek bude odvezen a uložen na meziskládku a dovezen zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.
Díl: | 961 | Bourání - beton |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.97 |  |  |  |  | 3.25 | [6 empty] | DIL
47 | 113109410R00 | Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm | m2 | 108.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 25.97 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Rozebrání dlažeb z mozaiky uložené do betonového lože s naložením na dopravní prostředek. Bourání dlažební mozaiky včetně lože. | [25 empty] | POP |  | Rozebrání dlažeb z mozaiky uložené do betonového lože s naložením na dopravní prostředek. Bourání dlažební mozaiky včetně lože.
|  | Mozaika tl. 6 cm, lože tl. 4 cm | [25 empty] | POP
|  | mozaika - chodník : 105,60 |  | 105.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | mozaika - vozovka : 2,60 |  | 2.6 | [23 empty] | VV | 0
48 | 979990021R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení | t | 25.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce. | [25 empty] | POP
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 746.49 | [6 empty] | DIL
49 | 979024441R00 | Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní | m | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 20.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 228,00000 |  | 228 | [23 empty] | VV | 5
50 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 1519.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.46 | 698.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1519,40000 |  | 1519.4 | [23 empty] | VV | 5
51 | 979071122R00 | Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí | m2 | 108.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 27.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 108,20000 |  | 108.2 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 301.59 | [6 empty] | DIL
52 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 773.2956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0.39 | 301.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.11 | [6 empty] | DIL
53 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 405.507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 8.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením. | [25 empty] | POP
|  | 403,425+2,000+0,082 |  | 405.507 | [23 empty] | VV | 0
54 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 2027.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | celkem 6 km : 5*405,507 |  | 2027.535 | [23 empty] | VV | 0
55 | 979990101T00 | Poplatek za skládku suti | t | 405.507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce. | [25 empty] | POP |  | Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 405,50700 |  | 405.507 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
56 | 742Y11OT0 | PŘELOŽENÍ KABELU DO VZDÁLENOSTI 10 M VČETNĚ ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY/ŽLABU - KABEL DO 4KG/M (M) | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví, demontáž, přesun a opětovná montáž, vč.výkopu a záhozu zeminy, lože | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví, demontáž, přesun a opětovná montáž, vč.výkopu a záhozu zeminy, lože
|  | Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | [25 empty] | POP
|  | Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | kabel VO kolem rabat : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 822.27 | komunikace místní III. třídy | [25 empty] | JKSO
| m2 | kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 102 102.01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 956 | Ulice Orlí - Oprava povrchu | [25 empty] | STA
O: | SO 102 | Mobiliář | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 102.01 | Mobiliář | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.91 | [6 empty] | DIL
1 | 914001125HT01 | Dmtž+Mtž informačního panelu "Mendelova stezka Brnem" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9073 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Panel bude odvezen a uložen na meziskládku a dovezen zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku. | [25 empty] | POP |  | Panel bude odvezen a uložen na meziskládku a dovezen zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - demontáž, montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení | [25 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [25 empty] | POP
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
2 | 93711OA0 | MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY typu "Preva Urbana" | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D+M. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací | [25 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [25 empty] | POP
POP
|  | Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. | [25 empty] | POP |  | Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
|  | Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. | [25 empty] | POP |  | Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
3 | 93753OA0 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY typu "Minium" | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D+M. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, dle PD | [25 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [25 empty] | POP
POP
|  | Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. | [25 empty] | POP |  | Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.
|  | Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. | [25 empty] | POP |  | Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.
4 | 93754OA0 | MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | D+M. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, dle PD - krom dodání vlastního nerezového stojanu, který si Zhotovitel v rámci jednotkové ceny, vyzvedne ze skladu společnosti BKOM a.s. na ulici Porážka v Brně a odveze na místo zabudování. | [25 empty] | POP |  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, dle PD - krom dodání vlastního nerezového stojanu, který si Zhotovitel v rámci jednotkové ceny, vyzvedne ze skladu společnosti BKOM a.s. na ulici Porážka v Brně a odveze na místo zabudování.
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.18 | [6 empty] | DIL
5 | 966124112HT01 | Dmtž stávajícího odpadkového koše vč. zemních prací, odvozu a likvidace | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.575 | 10.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odpadkový koš bude demontován a odvezen a uložen na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku. | [25 empty] | POP |  | Odpadkový koš bude demontován a odvezen a uložen na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku.
|  | dvojkoš : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
6 | 966124112HT02 | Dmtž stávající lavice stabilní vč. zemních prací, odvozu a likvidace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.575 | 12.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Lavice bude demontována a odvezena a uložena na skládku investora, resp. nejbližší řízenou skládku. | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 79.25 | [6 empty] | DIL
7 | 767990010HT01 | Atypické ocelové konstrukce, ocelová stojina (stojina 60/6 mm, rozpěrka, příložka) | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.30718 | 49.15 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Oplocení rabat. D+M. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací | [25 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [25 empty] | POP
|  | - ocelová stojina, 60/6 mm, rozvinutá dl. 1 200 mm | [25 empty] | POP
|  | - ocelová rozpěrka, 60/60 mm, tl. 10 mm | [25 empty] | POP
|  | - ocelová upevňovací příložka, 100/260 mm, tl. 6 mm | [25 empty] | POP
|  | - 16 ks/1 rabato | [25 empty] | POP
|  | 16 ks/rabato, celkem 10 rabat : 16*10 |  | 160 | [23 empty] | VV | 0
8 | 767990010HT02 | Atypické ocelové konstrukce, ocelové zábradlí 60/6 mm | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.30718 | 30.1 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Oplocení rabat. D+M. Provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací | [25 empty] | POP
|  | - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné zemní práce a základové konstrukce | [25 empty] | POP
|  | - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) | [25 empty] | POP
|  | - ocelové zábradlí 60/6 mm | [25 empty] | POP
|  | - 9,8 m/1 rabato | [25 empty] | POP
|  | 9,8 m/rabato, celkem 10 rabat : 9,8*10 |  | 98 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 815.94 | přístřešky, kiosky apod. pro různé účely | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce z jiných materiálů | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 801 801.01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 956 | Ulice Orlí - Oprava povrchu | [25 empty] | STA
O: | SO 801 | Sadové úpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 801.01 | Sadové úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 56.83 | [6 empty] | DIL
1 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
2 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.659 | 6.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
3 | 162301411R00 | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.57 | 5.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
4 | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.066 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
5 | 171101112R00 | Uložení sypaniny z hornin nesoudrž. s I(d) do 0,9 | m3 | 24.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.092 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Uložení substrátu pod výsadbový prostor a kořenové cesty s rozprostřením v min. 3 vrstvách s hutněním vrchní vrstvy. | [25 empty] | POP |  | Uložení substrátu pod výsadbový prostor a kořenové cesty s rozprostřením v min. 3 vrstvách s hutněním vrchní vrstvy.
|  | strukturální substrát : 24,120 |  | 24.12 | [23 empty] | VV | 0
6 | 183204112R00 | Výsadba trvalek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.013 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Konkrétní množství a druh trvalek bude konzultován a schválen architektem KAM Brno. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
7 | 184201114RAA | Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm bez dodávky dřeviny | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01397 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.6754 | 36.75 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Tříbodové podzemní kotvení s využitím kari sítě a popruhů. Případně i ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. Ochranný nátěr typu arboflex. | [25 empty] | POP |  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Tříbodové podzemní kotvení s využitím kari sítě a popruhů. Případně i ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. Ochranný nátěr typu arboflex.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | Výsadba dle PD. | [25 empty] | POP
8 | 11231 OA0.HT | Štěpkování dřevní hmoty | Sh | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Štěpkování větví, kmenů a pařezů stromů. Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace. | [25 empty] | POP |  | Štěpkování větví, kmenů a pařezů stromů. Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace.
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
9 | 02610013HT | Trvalkový záhon | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na výsadbu, dodání a údržbovou péči do předání díla včetně všech potřebných podružných nákladů. Konkrétní množství a druh trvalek bude konzultován a schválen architektem KAM Brno. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na výsadbu, dodání a údržbovou péči do předání díla včetně všech potřebných podružných nákladů. Konkrétní množství a druh trvalek bude konzultován a schválen architektem KAM Brno.
POP
|  | Preliminář: 99.000,- Kč bez DPH | [25 empty] | POP
|  | Způsob placení: | [25 empty] | POP
|  | Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režií a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), či porovnáním 3 konkurenčních nabídek na shodné práce stejného rozsahu. | [25 empty] | POP |  | Na základě potvrzených a odsouhlasených faktur TDI, kdy jednotlivé ceny za stavební práce budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahově stejným položkám v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režií a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), či porovnáním 3 konkurenčních nabídek na shodné práce stejného rozsahu.
POP
|  | Pozn.: Výše fakturovaných nákladů bude projednána, odsouhlasena a potvrzena TDI i zástupcem rozpočtového oddělení společnosti BKOM, a.s. | [25 empty] | POP |  | Pozn.: Výše fakturovaných nákladů bude projednána, odsouhlasena a potvrzena TDI i zástupcem rozpočtového oddělení společnosti BKOM, a.s.
|  | preliminář : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 60 m2, 6–8 trvalek na m2 = 360 ks : 60,00*6 |  | 360 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
10 | 026560361HT | Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos 'Inermis') OK 20-25 cm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Včetně dodávky dřeviny. | [25 empty] | POP
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 5832013HT | Strukturální substrát s otevřenou frakcí a bioaditivy | t | 28.6546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Podkladní vrstva prokořenitelného prostoru tl. 40 cm. Cca 65 % HDK 4/8, cca 25 % katrovaný kompost fr. 0/10 mm, cca 10 % biouhel fr. 0/10 mm. | [25 empty] | POP |  | Podkladní vrstva prokořenitelného prostoru tl. 40 cm. Cca 65 % HDK 4/8, cca 25 % katrovaný kompost fr. 0/10 mm, cca 10 % biouhel fr. 0/10 mm.
|  | Složení substrátu a provedení dle PD. | [25 empty] | POP
|  | substrát : 24,120*1,1*1,08 |  | 28.6546 | [23 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 1,1 t/m3 * 5-10 % ztratné : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 823.29 | úpravy území a samostatné zemní práce ostatní | [25 empty] | JKSO
| m2 | bez krytu | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu