## Rekapitulace
Rekapitulace
Hlava II
------------------------------------------------------------------------------------
1. Dodávka |  |  |  |  | 0
2. Montáže |  |  |  |  | 0
3. Demontáže |  |  |  |  | 0
4. Zemní práce |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
ZRN |  |  |  |  | 0
HZS za práce prováděné montážní plošinou | hod | 1 |  |  | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlava II celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Hlava III
------------------------------------------------------------------------------------
Práce oceněné podle stavebních ceníků |  |  |  |  | 0
Práce oceněné podle stavebních ceníků 2 |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlava III celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
ZRN celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Hlava XI
------------------------------------------------------------------------------------
Poplatek za skládku vytěžené suti | t | 1 |  |  | 0
Poplatek za skládku vytěžené zeminy | m3 | 1 |  |  | 0
Poplatek za provizorní dopravní značení | ks | 1 |  |  | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlava XI celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Celkem |  |  |  |  | 0
Provozní soubor celkem |  |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty | % | 21 | 0 |  | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náklady celkem vč. DPH |  |  |  |  | 0

## Dodávka
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
1.1. Dodávka nosného materiálu
1.2. Dodávka ostatní
| Skruž šachtová a přechodová TBS1 - 60 59x100x9 | ks | 5 |  | 0
| Skruž šachtová TBS15 - 100 60x100x9 | ks | 5 |  | 0
| Trubka betonová TBR17 - 60 - 2500 mm | ks | 5 |  | 0
| Poklop vstupní na šachty průměr 600 D | ks | 5 |  | 0
| Šachta pro smyčky s poklopem plastovým | ks | 5 |  | 0
| Šachta pro smyčky s poklopem kovovým | ks | 5 |  | 0
| Trubka z PE 100+, 50 x 4,6 mm | ks | 5 |  | 0
| Trubka z PE 100+, 63 x 5,8 mm | ks | 5 |  | 0
| Trubka z PE 100+, 110 x 6,6 mm | m | 100 |  | 0
| Trubka z z PE 100+, 160 x 9,5 mm | m | 100 |  | 0
| Netkaná textilie RootcontrolÓ š. 65 cm - ochr. kabelů podél stromů | m | 50 |  | 0
| Kabelová komora ROMOLD | ks | 5 |  | 0
| Multukanál 9 W - 42 CZ | ks | 25 |  | 0
| Pružné ocelové sponky S-0100-CZ | ks | 100 |  | 0
| Těsnící vložky pro devítiotvorový multikanál G-9W-CZ | ks | 25 |  | 0
| Devítiotvorový adaptér 9W - SDA | ks | 25 |  | 0
| DPCR rohová ucpávka | ks | 100 |  | 0
| DPSQ čtvercová ucpávka | ks | 50 |  | 0
| Multukanál 4 W - 42 | ks | 25 |  | 0
| Pružné ocelové sponky S-0100 | ks | 100 |  | 0
| Těsnící vložky pro devítiotvorový multikanál G-4W | ks | 25 |  | 0
| Šachtový poklop HERMELOCK HE - 400 | ks | 5 |  | 0
| Těsnění šachtového poklopu HERMELOCK HE - 700 | ks | 5 |  | 0
| Šachtový poklop HERMELOCK HE - 700 | ks | 5 |  | 0
| Těsnění šachtového poklopu HERMELOCK HE - 700 | ks | 5 |  | 0
| Kotevní plech pro šachtu HERMELOCK | ks | 5 |  | 0
| Protipožární ucpávka pro kabelové rozvody | bal. | 10 |  | 0
| Subrám na zásuvné karty 3U | ks | 10 |  | 0
| Zásobník patchcordů 1U | ks | 50 |  | 0
| Zásobník rezerv bufferů | ks | 25 |  | 0
| Vedení patchcordů 1U | ks | 10 |  | 0
| Konektorový modul 12 x SC-duplex SM - vybavený | ks | 10 |  | 0
| Sada ochranné trubky | ks | 25 |  | 0
| Ochranná trubička pro vlákna VIP kazet 5m | ks | 25 |  | 0
| Nástěnný rozvaděč pro 24f., 180x254x90mm, IP 66 | ks | 5 |  | 0
| Patchpanel pro 12x SC Duplex | ks | 50 |  | 0
| Konstrukce pro montáž rozvaděče do KVz59 | ks | 5 |  | 0
| Pigtail SC/SM 9/125/900 | ks | 50 |  | 0
| Adaptér SC Duplex/SM keramika | ks | 50 |  | 0
| Standardní optická kazeta bez víčka | ks | 10 |  | 0
| Standardní optická kazeta s víčkem | ks | 10 |  | 0
| Patch kabel SM SC-Duplex, 1,0m | ks | 50 |  | 0
| Patch kabel SM SC-Duplex, 2,0m | ks | 50 |  | 0
| Optická spojka FIST-GC02-BC6-NN | ks | 10 |  | 0
| Modul optických kazet FIST-SOSA2-4-SE-S | ks | 20 |  | 0
| Vstupní manžeta 1NT | ks | 20 |  | 0
| Vstupní manžeta 2NT | ks | 20 |  | 0
| Držák rezervy na zeď | ks | 10 |  | 0
| Ochrana sváru smršťovací | ks | 100 |  | 0
| Úchyt víka pružný | ks | 20 |  | 0
| Sada spojovacího materiálu (šroub + matice + podložka) | sada | 10 |  | 0
| Chránič hran | m | 20 |  | 0
| Profil montážní NMP 600 | ks | 25 |  | 0
| Podpěra rychloupínací NPR 125 | ks | 25 |  | 0
| Pojistka NPPVZ | ks | 25 |  | 0
| Konzola NKO | ks | 25 |  | 0
345755460 | Spojka pro žlab pozinkovaná NS 50 | ks | 20 |  | 0
345754920 | Žlab kabelový pozinkovaný 2000/125/50 | ks | 10 |  | 0
345755110 | Víko žlabu pozinkované 2000/125 | ks | 10 |  | 0
345755260 | Oblouk klesající 90° pozinkovaný 125/50 | ks | 10 |  | 0
345755010 | Víko oblouku klesajícího 90° pozinkované 125 | ks | 10 |  | 0
345755340 | T-kus pozinkovaný 125/50 | ks | 5 |  | 0
345755050 | Víko pro T-kus pozinkované 125 | ks | 5 |  | 0
345755180 | Koleno žlabu pozinkované 125/50 | ks | 10 |  | 0
345755010 | Víko pro koleno pozinkované 125 | ks | 10 |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dodávka vnějšího zařízení SSZ v CÚ 2025 |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dodávka v CÚ 2025 celkem |  |  |  | 0

## Montáže
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
2.1. Montáže M - 22 (skupina 096)
220061701 | Zatažení kabelu do objektu | m | 1000 |  |  | 0
220060401 | Utěsnění otvoru kabelovodu zátkou s lepidlem beztl | ks | 10 |  |  | 0
220060606 | Zatažení závlačného kabelu světlovodného ručně | m | 300 |  |  | 0
220060626 | Profuk závlačného kabelu světlovodného strojem | m | 1000 |  |  | 0
220110341 | Objímka značkovací kabelová | ks | 50 |  |  | 0
220110346 | Montáž štítku kabelového průběžného | ks | 100 |  |  | 0
220180201 | Zatažení kabelu do tvar. tratě do 2 kg hmotnosti na metr | m | 1000 |  |  | 0
220300681 | Vodní zábrana | ks | 30 |  |  | 0
| Zatažení chráničky HDPE 32/27 do kabelovodu | m | 1000 |  |  | 0
220061163 | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu | m | 1000 |  |  | 0
220182026 | Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční | ks | 50 |  |  | 0
220182027 | Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku | ks | 10 |  |  | 0
220182028 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky pro každý metr přes 2,0 km | m | 1000 |  |  | 0
220182029 | Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu | ks | 10 |  |  | 0
220182031 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 1000 |  |  | 0
220182032 | Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky - smyčkování kabelu 100 m dlouhého | ks | 10 |  |  | 0
220182033 | Překrytí optického kabelu v šachtě ochrannou HDPE trubkou a vyvázání kabelu | ks | 10 |  |  | 0
220182034 | Zafukování optických kabelů do trubky obsazené | m | 1000 |  |  | 0
220182035 | Zhotovení a zrušení náběhu s výstupem při zafukování optických kabelů do obsazené trubky | ks | 15 |  |  | 0
220182036 | Zafukování optického kabelu do HDPE trubek | m | 1000 |  |  | 0
220182041 | Položení optického kabelu do kabelového lože nebo do žlabu | m | 1000 |  |  | 0
220182061 | Kladení 1 optického kabelu nebo 1 ochranné trubky kolejovým kladečem | km | 1 |  |  | 0
220182062 | Kladení současné 2 nebo 3 optických nebo metal kabelů nebo ochranných trubek kolejovým kladečem | km | 1 |  |  | 0
220182071 | Nasazení ochranné hadice na pokládaný kabel | m | 1000 |  |  | 0
220182072 | Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu | m | 1000 |  |  | 0
220182074 | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | ks | 15 |  |  | 0
| Optický kabel A-DF(ZN)2Y -1x12E9/125 | m | 100 |  | 0
| Optický kabel A-DF(ZN)2Y -12x12E9/125 | m | 100 |  | 0
| PE roura Ć 32mm - chránička kabelů | m | 50 |  | 0
| PE roura Ć 50mm - chránička kabelů | m | 50 |  | 0
| PE roura Ć 63mm - chránička kabelů | m | 50 |  | 0
| PE roura Ć 75mm - chránička kabelů | m | 50 |  | 0
| PE roura Ć 110mm - chránička kabelů | m | 50 |  | 0
| Chránička HDPE 32/27 (šedá) | m | 100 |  | 0
| Chránička HDPE 32/27 (šedá) | m | 100 |  | 0
| Chránička HDPE 32/27 (šedá s jedním bílým pruhem) | m | 100 |  | 0
| Chránička HDPE 40/33 (šedá) | m | 100 |  | 0
| Chránička HDPE 40/33 (šedá s jedním bílým pruhem) | m | 100 |  | 0
| Chránička HDPE 40/33 (šedá se dvěma bílými pruhy) | m | 100 |  | 0
| Chránička HDPE 40/33 (šedá se třemi bílými pruhy) | m | 100 |  | 0
| Chránička LSPE 32/27 (šedá) třída “B” | m | 100 |  | 0
| Chránička LSPE 32/27 (šedá s jedním bílým pruhem) třída “B” | m | 100 |  | 0
| Chránička LSPE 32/27 (šedá se dvěma bílými pruhy) třída “B” | m | 100 |  | 0
| Chránička LSPE 32/27 (šedá se třemi bílými pruhy) třída “B” | m | 100 |  | 0
| Trubka LSPE 40/33, tř.C1 - šedá - provozní "BKOM" | m | 100 |  | 0
| Chránička NOVOTUB 75/61 (šedá) | m | 100 |  | 0
| Chránička NOVOTUB 90/75 (šedá) | m | 100 |  | 0
| Chránička NOVOTUB 90/75 (červená) | m | 100 |  | 0
| Spojka chráničky NOVOTUB 90/75 + těsnící kroužek | m | 20 |  | 0
| Spojka PLASSON Ć 40mm | ks | 20 |  | 0
| Koncovka PLASSON Ć 40mm | ks | 20 |  | 0
| Marker pro vyhledání PE tras | ks | 20 |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Montáže M - 22 skupiny 001 - 080 v CÚ 2023 |  |  |  |  | 0
| Materiál v CÚ 2023 |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet v CÚ 2023 (Montáže M - 22 + materiál) |  |  |  |  | 0
2.3. Montáže M - 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet (Montáže M - 21 + materiál) v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5. Montáže - optických rozvodů
| Montáž OK - ukončení v ODF do 48 vl. | vlák. | 1 |  |  | 0
| Montáž OK - ukončení v ODF nad 72 vl. | vlák. | 1 |  |  | 0
| Montáž OK - svár v OS nad 72 vl. | vlák. | 1 |  |  | 0
| Montáž a kompletace ODF v rozvaděči | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž a kompletace spojky na OK | ks | 1 |  |  | 0
| Montáž a kompletace stávající spojky na OK | ks | 1 |  |  | 0
| Formování rezervy na OK | m | 1 |  |  | 0
| Uzemnění rozvaděčů | ks | 1 |  |  | 0
| Zapojení patch cordů | ks | 1 |  |  | 0
| Závěrečné práce ve skříni | ks | 1 |  |  | 0
| Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu | vl. | 1 |  |  | 0
| Zpracování výsledků měření | ks | 1 |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet (Montáže - optických rozvodů) v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet montáže v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0

## Demontáže
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
3.1. Demontáže M - 22 (skupina 096)
3.2. Demontáže M - 22 (skupina 001 - 080)
220061701 | Demontáž - zatažení kabelu do objektu | m | 100 |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Demontáže M - 22 skupiny 001 - 080 v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet demontáže v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0

## Zemní práce
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
4. Zemní práce
460010024 | Vytyčení trati kabelového vedení | km | 1 |  |  | 0
460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 1 |  |  | 0
460030001 | Sejmutí ornice | m3 | 50 |  |  | 0
460030011 | Sejmutí drnu | m2 | 50 |  |  | 0
181301101 | Rozprostření nové ornice | m2 | 50 |  |  | 0
| Dodání ornice včetně dopravy | m3 | 50 |  |  | 0
460030034 | Vytrhání dlažby z pískového podkladu z kostek drobných | m2 | 50 |  |  | 0
460030032 | Vytrhání dlažby z pískového podkladu z kostek - vjezd | m2 | 50 |  |  | 0
460030056 | Vytrhání dlažby z pískového podkladu z kostek mozaikových | m2 | 50 |  |  | 0
460030056 | Vytrhání žulových desek dlažby z pískového podkladu | m2 | 50 |  |  | 0
460030059 | Vytrhání zámkové dlažby z pískového podkladu | m2 | 50 |  |  | 0
460030058 | Vytrhání dlažby (30x30) z pískového podkladu | m2 | 50 |  |  | 0
460030058 | Vytrhání dlažby (20x20) z pískového podkladu | m2 | 50 |  |  | 0
460030162 | Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší | m2 | 50 |  |  | 0
460030171 | Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460030173 | Bourání živičných povrchů vozovky tl. do 15 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460030192 | Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm | m | 100 |  |  | 0
460030181 | Řezání spáry v betonu tloušťky do 10 cm | m | 100 |  |  | 0
460030092 | Vytrhání obrub ležatých chodníkových | m | 20 |  |  | 0
460030095 | Vytrhání obrub ležatých silničních | m | 10 |  |  | 0
| Výkop pro vyhledání chráničky | m3 | 50 |  |  | 0 | 123
460070564 | Jáma pro základ kabelového nebo optického rozvaděče | ks | 10 |  |  | 0
460080014 | Betonový základ z monolitického betonu tř. C16/20 | m3 | 10 |  |  | 0
460080111 | Bourání základu cihelného | m3 | 10 |  |  | 0
460080112 | Bourání základu betonového | m3 | 10 |  |  | 0
460080113 | Bourání základu železobetonového | m3 | 10 |  |  | 0
460080114 | Rozbourání základu kamenného | m3 | 10 |  |  | 0
460120014 | Zához výkopu pro vyhledání chráničky | m3 | 50 |  |  | 0
460120082 | Zhutnění zeminy | m3 | 50 |  |  | 0
460200144 | Rýha 35*60 cm | m | 100 |  |  | 0
460200244 | Rýha 50*60 cm | m | 100 |  |  | 0
460200264 | Rýha 50*80 cm | m | 100 |  |  | 0
460200684 | Rýha 65*120 cm | m | 100 |  |  | 0
460200685 | Rýha 65*120 cm | m | 100 |  |  | 0
460200854 | Rýha 80*90 cm | m | 100 |  |  | 0
460200864 | Rýha 80*100 cm | m | 100 |  |  | 0
460201084 | Sondovací rýha 100*120 cm | m | 50 |  |  | 0
| Zatažení lana do prostupu | m | 500 |  |  | 0
460270222 | Vybourání stávajícího rozvaděče | ks | 10 |  |  | 0
460400021 | Zřízení příložného pažení v rýze do hloubky 2 m | m2 | 30 |  |  | 0
460400022 | Zřízení příložného pažení v rýze od hloubky 2 m do hloubky 4 m | m2 | 30 |  |  | 0
460400071 | Zřízení příložného pažení v jámě do hloubky 4 m | m2 | 30 |  |  | 0
460400091 | Rozepření stěn rýh nebo jam | m2 | 30 |  |  | 0
460400121 | Odstranění příložného pažení v rýze do hloubky 2 m | m2 | 30 |  |  | 0
460400122 | Odstranění příložného pažení v rýze do hloubky 4 m | m2 | 30 |  |  | 0
460400171 | Odstranění příložného pažení v jámě do hloubky 4 m | m2 | 30 |  |  | 0
460400191 | Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam | m2 | 30 |  |  | 0
460421001 | Zřízení kabelového lože z kopaného písku (2x) | m | 300 |  |  | 0
460470001 | Provizorní zajištění potrubí ve výkopu při křížení kabelem | ks | 10 |  |  | 0
460470011 | Provizorní zajištění kabelů VN ve výkopu při křížení kabelem | ks | 10 |  |  | 0
460470011 | Provizorní zajištění sdělovacích kabelů ve výkopu při křížení kabelem | ks | 10 |  |  | 0
460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopu při souběhu kabelem | ks | 10 |  |  | 0
460421282 | Folie výstražná z PVC šířky 33 cm | m | 300 |  |  | 0
460490051 | Krytí spojky, koncovky nebo odbočnic pro kabel do 6kV | ks | 10 |  |  | 0
460500001 | Oddělení kabelu přepážkou z cihel | m | 50 |  |  | 0
460500002 | Oddělení kabelu přepážkou z betonových desek | m | 50 |  |  | 0
460510025 | Osazení betonové trubky TBP 14-20 Ć 20/125 s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510026 | Osazení betonové trubky TBP 15-30 Ć 30/125 s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510024 | Prostup z betonové roury o světlosti 15 cm s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510025 | Prostup z betonové roury o světlosti 20 cm s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510154 | Prostup z trub ocelových o světlosti 15 cm - chránička cykl. stezka | m | 50 |  |  | 0
460510154 | Prostup z trub ocelových o světlosti 15 cm pro kříž. s parovodem | m | 50 |  |  | 0
460510074 | Prostup z PE roury o světlosti do 10 cm s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510075 | Prostup z PE roury o světlosti do 15 cm s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510076 | Prostup z PE roury o světlosti do 20 cm s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510203 | Žlab kabelový TK 2 - pro křížení s plynovodem | m | 30 |  |  | 0
460510203 | Žlab kabelový TK 2 - pro křížení s kabely VN | m | 30 |  |  | 0
460510203 | Žlab kabelový TK 2 - pro křížení se sdělovacím kabelem | m | 30 |  |  | 0
460510203 | Žlab kabelový TK 2 - pro souběh s kabely VN | m | 30 |  |  | 0
460510402 | Vyčištění stávajícího kabel. prostupu bez kabelové komory | m | 50 |  |  | 0
| Vyčištění stávajícího kabelového prostupu tlakovou vodou | ks | 50 |  |  | 0
460560144 | Zához rýhy 35*60 cm | m | 100 |  |  | 0
460560244 | Zához rýhy 50*60 cm | m | 100 |  |  | 0
460560264 | Zához rýhy 50*80 cm | m | 100 |  |  | 0
460560684 | Zához rýhy 65*120 cm | m | 100 |  |  | 0
460560685 | Zához rýhy 65*120 cm | m | 100 |  |  | 0
460560854 | Zához rýhy 80*90 cm | m | 100 |  |  | 0
460560864 | Zához rýhy 80*100 cm | m | 100 |  |  | 0
460561084 | Zához sondovací rýhy 100*120 cm | m | 50 |  |  | 0
460600023 | Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 1 |  |  | 0
460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m (celkem 9 km) | m3 | 50 |  |  | 0
460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km | t | 50 |  |  | 0
460600071 | Příplatek k ceně odvozu za další i zapapočatý 1 km (celkem 9 km) | t | 50 |  |  | 0
460620014 | Provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností | m2 | 50 |  |  | 0
460650043 | Podkladová vrstva ze štěrkopísku tloušťka 15 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460650051 | Podkladová vrstva ze štěrkodrti tloušťka 5 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460650072 | Podkladová vrstva z obalovaného kameniva tloušťka 10 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460650073 | Podkladová vrstva z obalovaného kameniva tloušťka 15 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460650082 | Podkladová vrstva z betonu prostého tloušťka 15 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460620024 | Provizorní kladení obrubníků záhonových betonových | m | 20 |  |  | 0
460620028 | Provizorní kladení obrubníků chodníkových betonových stojatých | m | 20 |  |  | 0
460030161 | Bourání betonových povrchů síla do 15 cm | m2 | 50 |  |  | 0
460310105 | Zhotovení prostupu horizontálním vrtáním do Ø 110 mm | m | 25 |  |  | 0
460310106 | Zhotovení prostupu horizontálním vrtáním do Ø 160 mm | m | 25 |  |  | 0
460070754 | Výkop jam pro horizontální vrtání | m3 | 4 |  |  | 0
460310017 | Protlačování otvorů strojně neřízený zemní protlak do DN 160 mm | m | 25 |  |  | 0
| Zatěsnění prostupu polyuretanovou pěnou | ks | 6 |  |  | 0
460070754 | Výkop jam pro protlak | m3 | 4 |  |  | 0
460070754 | Výkop jámy pro kabelovou šachtu | m3 | 10 |  |  | 0
460070754 | Výkop jámy pro kabelovou komoru ROMOLD | m3 | 10 |  |  | 0
460510311 | Pokládka multikanálu čtyřotvorového s obsypem z písku | m | 50 |  |  | 0
460510313 | Pokládka multikanálu devítiotvorového s obsypem z písku | m | 50 |  |  | 0
460510321 | Pokládka multikanálu čtyřotvorového s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
460510323 | Pokládka multikanálu devítiotvorového s obetonováním | m | 50 |  |  | 0
| Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí | m | 100 |  |  | 0
460650151 | Provizorní úprava povrchů kostkou velkou | m2 | 50 |  |  | 0
460650152 | Provizorní úprava povrchů kostkou drobnou | m2 | 50 |  |  | 0
460650153 | Provizorní úprava povrchů kostkou mozaikovou | m2 | 50 |  |  | 0
460650161 | Provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu dlažbou | m2 | 50 |  |  | 0
460650162 | Provizorní úprava povrchu kabelové trasy zámkovou dlažbou | m2 | 50 |  |  | 0
460650912 | Provizorní úprava povrchů obalovanou drtí | m2 | 50 |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zemní práce v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0

## Stavební ceníky
Rekapitulace HSV
|  | 5 - KOMUNIKACE |  |  |  |  | 0
|  | 6 - ÚPRAVA POVRCHU |  |  |  |  | 0
|  | 9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | HSV celkem |  |  |  |  | 0
Položka |  | Popis | mj | množství | jedn.cena | dodávka | montáž | jedn.hmot | celk.hmot
5 - KOMUNIKACE
822-1 (A01)
564231111 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 10 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.202 | 0.202
564251111 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.202 | 0.202
565175111 |  | Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.264 | 0.264
578132113 |  | Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.098 | 0.098
578901113 |  | Zdrsňovací posyp litého asfaltu | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.008 | 0.008
599141111 |  | Výplň spáry živičnou zálivkou | m | 1 |  |  | 0 | 0.004 | 0.004
564251111 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.303 | 0.303
564251114 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky18 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.364 | 0.364
564451111 |  | Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.339 | 0.339
565174211 |  | Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.258 | 0.258
577133111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 tloušťky 4 cm do 3m | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.104 | 0.104
564782111 |  | Podklad z kam. hrub. drcen. vel.32/63 tloušťky 25cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.716 | 0.716
564782111 |  | Podklad z kam. hrub. drcen. vel.32/63 tloušťky 25cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.716 | 0.716
569711111 |  | Zpevnění kamenivem drceným vel.4/8 tloušťky 5 cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.102 | 0.102
564851111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.27994 | 0.27994
564952111 |  | Podklad z mech. zpevněného kameniva MZK tl.15cm | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.379 | 0.379
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 5 - celkem v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3389
6 - ÚPRAVA POVRCHU
801-4
622421121 |  | Vnější omítka stěn vápenná, vápenocement. hrubá zatřená | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02
622421132 |  | Vnější omítka stěn štuková hladká | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.021 | 0.021
622429141 |  | Postřik vnějších omítek štukem - lžící | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.011 | 0.011
620411135 | 1 | Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.005 | 0.005
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 6 - celkem v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0 |  | 0.057
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE
800-1
122201101 |  | Odkopávka nezapažená v hornině tř.3 do 100 m3 | m3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
822-1 (A01) |  |  |  | 1
596212000 |  | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.167 | 0.167
Předbež. cena |  |  |  | 1
592451190 |  | Dlažba zámková reliéfní barvená tloušťky 6cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.133 | 0.133
592451180 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 6cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.133 | 0.133
592451220 |  | Dlažba zámková barvená tloušťky 8cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.179 | 0.179
592451230 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 8cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.179 | 0.179
596212000 |  | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.167 | 0.167
Předbež. cena |  |  |  | 1
592451190 |  | Dlažba zámková reliéfní barvená tloušťky 6cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.133 | 0.133
592451180 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 6cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.133 | 0.133
592451220 |  | Dlažba zámková barvená tloušťky 8cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.179 | 0.179
592451230 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 8cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.179 | 0.179
591112000 |  | Kladení dlažby z kostek kamenných drobných | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.183 | 0.183
Předbež. cena |  |  |  | 1
583801100 |  | Kostka dlažební drobná, velikost 10 cm | t | 1 |  | 0 |  | 1 | 1
591112000 |  | Kladení dlažby z kostek kamenných drobných | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.183 | 0.183
Předbež. cena |  |  |  | 1
583801100 |  | Kostka dlažební drobná, velikost 10 cm | t | 1 |  | 0 |  | 1 | 1
594511111 |  | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (deska dlažební) | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.61404 | 0.61404
Předběž. cena |  |  |  | 1
583811120 |  | Deska dlažební, žulová leštěná 60x30 tl 3 cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.081 | 0.081
596811120 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.132 | 0.132
SPCM |  |  |  | 1
592453100 |  | Dlažba desková betonová 30x30x3,7 cm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.092
59681-1120 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.132 | 0.132
SPCM |  |  |  | 1
592452630 |  | Dlažba 20 x 20 x 6 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.131 | 0.131
916561111 |  | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 1 |  |  | 0 | 0.101 | 0.101
SPCM |  |  |  | 1
592172110 |  | Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0.028 | 0.028
917862111 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1 |  |  | 0 | 0.136 | 0.136
SPCM |  |  |  | 1
592174600 |  | Obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0.085 | 0.085
919725112 |  | Vložka asfaltové lepenky bez krytu a upevnění | m2 | 1 |  | 0 |  | 0.001 | 0.001
919121211 |  | Zalití dilatačních spár podélných za studena | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
916561111 |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m | 1 |  | 0 |  | 0.101 | 0.101
917862111 |  | Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5 | m | 1 |  | 0 |  | 0.136 | 0.136
919731122 |  | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m | 1 |  | 0
919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m | 1 |  | 0
59217330 |  | Obrubník záhonový BO 5/20/100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0.028 | 0.028
59217331 |  | Obrubník BO 10/25/100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0.085 | 0.085
|  | VDZ - plastová stěrka V1a (šířka 12,5 cm plná) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V1b (šířka 12,5 cm plná 2x) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/6) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/3) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2b (š. 12,5 cm plná/mezera 3/1,5) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2b (š. 12,5 cm plná/mezera 1,5/1,5) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V5 "stopčára" (šířka 0,5 m plná) | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V7 přechod zebra 0,5/0,5 | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V9a směrové šipky (jeden směr) | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V9a směrové šipky (dva směry) | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V9b | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V13 zebra 0,5/0,5 | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - WYSSBROT V5 (šířka 0,5 m plná) | m | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - WYSSBROT V7 přechod zebra 0,5/0,5 | m2 | 1 |  |  | 0
|  | VDZ - WYSSBROT V14 "BUS" | ks | 1 |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stříkání barvou V1a (š. 12,5 cm plná) | m | 1 |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/6) | m | 1 |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/3) | m | 1 |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou V2b (š. 12,5 cm plná/mezera 3/1,5) | m | 1 |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou žlutou V11 pouze čáry š. 12,5 cm | m | 1 |  |  | 0
915712111 |  | VDZ - stříkání barvou V4 (š. 25 cm plná) | m | 1 |  |  | 0
915712111 |  | VDZ - stříkání barvou V4 (š. 25 cm plná plná/mezera 1,5/1,5) | m | 1 |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V5 "stopčára" (šířka 0,5 m plná) | m2 | 1 |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V7 přechod zebra 0,5/0,5 | m2 | 1 |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V13 zebra 0,5/0,5 | m2 | 1 |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V13 zebra 0,5/1,5 | m2 | 1 |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V9a směrové šipky (jeden směr) | m2 | 1 |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V9a směrové šipky (dva směry) | m2 | 1 |  |  | 0
|  | Odstranění vodorovného značení frézováním | m2 | 1 |  |  | 0
915791111 |  | Předznačení čar | m | 1 |  |  | 0
915791112 |  | Předznačení V5 a V7 | m2 | 1 |  |  | 0
915791112 |  | Předznačení zebry | m2 | 1 |  |  | 0
915791112 |  | Předznačení směrové šipky | m2 | 1 |  |  | 0
|  | Vodící pás pro nevidomé a slabozraké | m | 1 |  |  | 0
596412210 |  | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 | m2 | 1 |  |  | 0 | 0.098 | 0.098
Předbež. cena
592281050 |  | Tvárnice betonová zatravňovací 50x50x8 cm | ks | 1 |  |  | 0 | 0.027 | 0.027
823-1 |  |  |  | 1
180402111 |  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
SPCM |  |  |  | 1
005724200 |  | Osivo směs travní parková okrasná | kg | 1 |  | 0 |  | 0.001 | 0.001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | Mezisoučty |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.865
Přesun hmot
|  | 5 - KOMUNIKACE | t | 4.3389
|  | 6 - ÚPRAVA POVRCHU | t | 0.057
|  | 9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE | t | 5.865
------------------------------------------------------------
|  | Součet | t | 10.261
822-1 (A01)
998225311 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť | t | 1 |  |  | 0
998225394 |  | Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 5000 m | t | 1 |  |  | 0
998225395 |  | Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť za každých 5000 m přes 5000 m | t | 1 |  |  | 0
979084216 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 1 |  |  | 0
979084219 |  | Příplatek k dopravě za dalších 5 km | t | 1 |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | Součet přesunu hmot |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 9 - celkem v CÚ 2025 |  |  |  |  | 0

## Stavební ceníky (2)
Rekapitulace HSV
|  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  | 0
|  | 5 - Komunikace |  |  |  |  | 0
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | HSV celkem |  |  |  |  | 0
Položka |  | Popis | mj | množství | jedn.cena | dodávka | montáž | jedn.hmot | celk.hmot
1 - Zemní práce
113203111 |  | Vytrhání obrub dlažeb kostek | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
113202111 |  | Vytrhání obrub stojatých | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
113106123 |  | Rozebrání dlažeb pro pěší B zámková dlažba - zpětné použití určí investor - různé typy dlažeb, nevhodná barva, počítáno s odvozem a uložením u investora | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
113107142 |  | Odstraň podklad 50m2 živič tl 5cm - 10cm - chodníky | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
113107170 |  | Odstraň podklad z bet prostého tl do 10cm - podklad živice | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
122201101 |  | Odkop nezapaž tř.3 100m3 | m3 | 1 |  |  | 0 |  | 0
122201109 |  | Přípl za lepivost odkop tř.1-3 | m3 | 1 |  |  | 0 |  | 0
162701103 |  | Vodorovné přemístění výkopku do 8000m 1-4 | m3 | 1 |  |  | 0 |  | 0
174101101 |  | Zásyp zhutněný rýh se zhutněním - propustný zásyp | m3 | 1 |  |  | 0 |  | 0
58343930 |  | Kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 tř.B | t | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
181101102 |  | Úprava pláně zářez tř. 4 se zhutnění | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 1 - Zemní práce celkem v CÚ 2025 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 - Komunikace
596211110 |  | Kladení bet dlažby kom pěší tl 60mm do kamn tl. 40mm do 50 m2 | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
59245000 |  | Bet zámková dlažba 20/10/6 II šedá | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 0
596211114 |  | Přípl za vzor dlažeb 60 mm skup A dvou barev | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
59245000 | 1 | Bet zámková dlažba slepecká 20/10/6 II červená | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 0
564851111 |  | Podklad štěrkodrtě ŠDA 0/32 GE tl po zhutněn 15cm | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 5 - Komunikace celkem v CÚ 2025 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
916563211 |  | Osazení silnič obrub B stoj opěra C 20/25 | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
59200000 |  | Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
59200000 |  | Silniční betonový obrubník přechodový 100/15/25-15 LV nat | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
59200000 |  | Silniční betonový obrubník přechodový 100/15/25-15 PV nat | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
917862111 |  | Osazení chodník obrub B stoj opěra C 20/25 | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
59200000 |  | Chodníkový betonový obrubník 100/10/25 nat | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
916261111 |  | Osazení obrub drob kostka s opěr bet C 20/25 - oprava jednořádek | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
916231111 |  | Osazení obrub drob kostka bez opěr bet C 20/25 - oprav dvojřádek | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
58380122 |  | Kostka dlažební drobná sk.mat.I/2 vel.8/10cm šedá, použít stávající, počítat 15% nových kostek | t | 1 |  | 0 |  |  | 0
979071122 |  | Očištění dlažeb kostka drob spáry živ MC | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
979054451 |  | Očištění vybouraných zámk dlaždic spáry kamn | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
919735112 |  | Řezání živič krytu tl do 10cm | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
915791112 |  | Předznačení stopčáry žebry nápisy šipky stíny | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
|  | Vodící pás pro nevidomé a slabozraké | m | 1 |  |  | 0
915721112 |  | Vod znač vodící pás přechodu pokládka strukturovaný plast | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
915729111 |  | Přípl stopčáry atd balotin | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
979082213 |  | Vodor doprava suti sucho 1km | t | 1 |  |  | 0 |  | 0
979082219 |  | Přípl ZKD 1km suti sucho 1km - 9x | t | 1 |  |  | 0 |  | 0
979099141 |  | Skládkovné suť s asfaltem | t | 1 |  |  | 0 |  | 0
979099133 |  | Skládkovné suť s příměsí - podklady (bez dlažby - u investora) | t | 1 |  |  | 0 |  | 0
979097115 |  | Poplatek za skládku ostatních zemin - viz odd. 1 | t | 1 |  |  | 0 |  | 0
998225311 |  | Přesun hm kryt živ,B opravy,údržba pozem kom | t | 1 |  |  | 0 |  | 0
180402111 |  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
005724200 |  | Osivo směs travní parková okrasná | kg | 1 |  | 0 |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem v CÚ 2025 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0