## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0000 | Modernizace Městského kamerového dohledového systému -
Městský fotbalový stadion ul. Srbská Brno
| Objekt: |  | 01 | Kamerový systém
7136 | Rozpočet: |  | 01 | Kamerový systém
| Objednatel: |  | Statutární město Brno |  |  |  | IČO: | 44992785
|  |  | Dominikánské náměstí 196/1 |  |  |  | DIČ: | CZ44992785
Brno-město 602 00
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Bc. Vít Nebenfűhr
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 759189 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Brně |  | dne |  | 2026-02-04
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
2 | 01 | Výstavba kamerového bodu Brno, Josefská 25 |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
3 | 01 | Výstavba kamerového bodu Brno, Josefská 25 |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 759189 | 159429.69 | 918618.69 | 100
Popis rozpočtu: 01 - Kamerový systém
| Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena. | [8 empty] | Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.
| Jednotkové ceny zahrnují i náklady na: | [8 empty] | Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:
| - pomocný instalační materiál, | [8 empty] | - pomocný instalační materiál,
| - zdvihací zařízení - plošina, | [8 empty] | - zdvihací zařízení - plošina,
| - výškové práce, | [8 empty] | - výškové práce,
| - dopravné. | [8 empty] | - dopravné.
- jednotlivé položky jsou uvedeny včetně montážních prací
| Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad. | [8 empty] | Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad.
| Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh. | [8 empty] | Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh.
| Provedení dle PD. | [8 empty] | Provedení dle PD.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| M01 | Areálové rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | Servery |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Kamerový systém |  |  | MON |  |  | 0
| M04 | Licence |  |  | MON |  |  | 0
| M05 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| M06 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D12: Název
Note on I12: IČO
Note on D13: Ulice
Note on I13: DIČ
Note on C14: PSČ
Note on D14: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0000 | Modernizace Městského kamerového dohledového systému - Městský fotbalový stadion ul. Srbská Brno | [21 empty] | STA
O: | 01 | Kamerový systém | [20 empty] | STA | OBJ
R: | 01 | Kamerový systém | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Popis | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | M01 | Areálové rozvody |  |  |  | 0 |  | 1285 |  | 9355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 42
1 | 210000001 | Průzkum kabelové trasy ve volném terénu | soubor | 1 |  | 0 | 1285 | 1285 | 1795 | 1795 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
2 | 210000002 | Průzkum trasy v budově | soubor | 1 |  | 0
3 | 210000003 | Trasové zemní sondy + obnažení zemní komory | ks | 4 |  | 0
4 | 210000004 | Vytýčení ostatních inž.sítí | kpl | 1 |  | 0
5 | 210000005 | Zdvihací zařízení - plošina | hod | 64 |  | 0
6 | 210000006 | Výškové práce | hod | 64 |  | 0
7 | 210000007 | Prostup ocelovým sloupem pr. 20mm | ks | 10 |  | 0
8 | 210000008 | Stožár 133/60 výška 4m, žárový zinek | ks | 10 |  | 0
9 | 210000009 | Betonový základ patka stožáru | ks | 10 |  | 0
10 | 210000010 | Zřízení varov.ohražení kolem výkopu | m | 652 |  | 0
11 | 210000011 | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,65cm hlub.,zem.tř.3 | m | 326 |  | 0
12 | 210000012 | Zříz.kab.lože z kop.písku š.do 50cm | m | 326 |  | 0
13 | 210000013 | Ruční zához rýhy 35cm šir.,65cm hlub.,zem.tř.3 | m | 326 |  | 0
14 | 210000014 | Odvoz zeminy do vzdálenosti 20 km | t | 1.2 |  | 0
15 | 210000015 | Skládkovné-zemina | m3 | 1 |  | 0
16 | 210000016 | Optická spojka plně vybavená 144f včetně kazet a omega portu demontovatelné prostupy | ks | 5 |  | 0
17 | 210000017 | Kontrola tlakutěsnosti spojky | ks | 5 |  | 0
18 | 210000018 | Svár optického vlákna | ks | 196 |  | 0
19 | 210000019 | Měření optického kabelu včetně měřících protokolů OTDR | ks | 98 |  | 0
20 | 210000020 | ODF pro 12vl. včetně držáku, adaptér, pigtail, konektor 6x duplex LC/APC | ks | 9 |  | 0
21 | 210000021 | Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu | ks | 9 |  | 0
22 | 210000022 | Originální konzole určená pro otočné kamery + držák na stožár | ks | 9 |  | 0
23 | 210000023 | Originální konzole určená pro panoramatické kamery + držák na stožár | ks | 4 |  | 0
24 | 210000024 | Originální konzole určená pro pevné kamery + držák na stožár | ks | 24 |  | 0
25 | 210000025 | Uložení datového metalického kabelu na sloup | m | 275 |  | 0
26 | 210000026 | KOPOFLEX pr. 50mm | m | 397 |  | 0
27 | 210000027 | Trubka UV 29mm vč. pásků Bandimex na upevnění | m | 355 |  | 0
28 | 210000028 | Rozvodná skříň (malé provedení) pro technologii kamer včetně zdroje, dobíječe, Aku, průmyslového switche 2x 1G SFP, 2x ethernet PoE+,++60W per port -40-+70° | ks | 5 |  | 0
29 | 210000029 | SFP modul 20km SM single fiber Cisco | ks | 10 |  | 0
30 | 210000030 | Baterie 12V 18Ah protipožární obal | ks | 20 |  | 0
31 | 210000031 | Rozvaděč pro technologii (velká skříň) komplet vyzbrojená technolog.- ke sloupům se zámkem, skříň na zakázku včetně atestu rozvaděče | ks | 4 |  | 0
32 | 210000032 | Patchcord SM SC-LC 2m duplex | ks | 18 |  | 0
33 | 210000033 | Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.6A 2m | ks | 38 |  | 0
34 | 210000034 | Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat6A | ks | 38 |  | 0
35 | 210000035 | Konektor RJ 45 pro kabel cat6A | ks | 38 |  | 0
36 | 210000036 | Držák keystone na DIN lištu | ks | 38 |  | 0
37 | 210000037 | Měření metalické kabeláže | ks | 38 |  | 0
38 | 210000038 | Elektroinstalační materiál | ks | 1 |  | 0
39 | 210000039 | Úprava ve stávajícím rozvaděči | h | 36 |  | 0
40 | 210000040 | Demontáže stávajícíh rozvodů | h | 82 |  | 0
41 | 210000041 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0
42 | 210000042 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 7560 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Přir.M | RTS 17/ I | 1 | 42
Díl: | M02 | Serverová část s úložištěm dat |  |  |  | 0
43 | 210000043 | Icon - MSA 2070 LFF | ks | 1 |  | 0
44 | 210000044 | HPE MSA 2070 32Gb FC LFF Storage | ks | 1
45 | 210000045 | HPE MSA 20TB SAS 7,2K LFF M2 HDD | ks | 9
46 | 210000046 | HPE MSA 32Gb SFP + SW FC 4pk XCVR | ks | 1
47 | 210000047 | HPE Premier Flex LC/LC OM4 2f 2m Cbl | ks | 2
48 | 210000048 | HPE 3Y Tech Care Basic SVC | ks | 1
49 | 210000049 | HPE MSA 2070 ARRAYS Support | ks | 1
50 | 210000050 | Icon - kamerový systém pro VMO | ks | 1 |  | 0
51 | 210000051 | HPE DL360 Gen 12 8SFF NC CTO Svr | ks | 1
52 | 210000052 | HPE DL360 Gen 12 8SFF NC CTO Svr | ks | 1
53 | 210000053 | INT Xeon 6724P CPU for HPE | ks | 2
54 | 210000054 | HPE 32GB 2Rx8 PC5-6400B-R Smart kit | ks | 8 | [17 empty] | ;
55 | 210000055 | HPE SN1610Q 32Gb 2p FC HBA | ks | 1
56 | 210000056 | BCM 57504 10/25GbE 4p SFP28 OCP3 Adptr | ks | 1
57 | 210000057 | BCM 5719 1Gb 4p BASE-T OCP Adptr | ks | 1
58 | 210000058 | HPE BLc 10G SFP+SR Transceiver | ks | 2
59 | 210000059 | HPE DL3X0 Gen11 1U High Perf Fan Kit | ks | 1
60 | 210000060 | HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit | ks | 2
61 | 210000061 | HPE C13 - C14 250V 10A 2m FIO Pwr Cord | ks | 2
62 | 210000062 | HPE iLO Adv 1-svr Lic 3yr Support | ks | 1
63 | 210000063 | HPE Cmp Cloud Mgmt Svr FIO Enablement | ks | 1
64 | 210000064 | HPE DL3XX/ML350 G12 CPU1/OCPB x8 Cbl Kit | ks | 1
65 | 210000065 | HPE DDR-4 DIMM Blanks Kit | ks | 1
66 | 210000066 | HPE DL3XX Gen 11 Easy Install Rail 3 Kit | ks | 1
67 | 210000067 | HPE CMA 4 FR Kit | ks | 1
68 | 210000068 | HPE DL360 Gen 12 NS204i-u Int Enable Kit | ks | 1
69 | 210000069 | HPE Localizion FIO Kit | ks | 1
70 | 210000070 | HPE DL3XX Gen12 High Perf Heat Sink Kit | ks | 2
71 | 210000071 | HPE NS204i-u V2 Ht Plg Boot Opt Dev | ks | 1
72 | 210000072 | HPE DL3XX G12 No Drive Ctrl FIO Trig Set | ks | 1
73 | 210000073 | HPE 30C Sys Inlet Op Temp Config Trk | ks | 1
74 | 210000074 | HPE DAC ACC Op Config Trk | ks | 1
75 | 210000075 | HPE COM Std 3xr Up ProLiant SaaS | ks | 1
76 | 210000076 | HPE 3Y Tech Care Basic SVC | ks | 1
77 | 210000077 | HPE DL 360 Gen 12 Support | ks | 1
Díl: | M03 | Kamerový systém |  |  |  | 0 |  | 891000 |  | 41400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
78 | 210000078 | Venkovní PTZ IP kamera, Q6358-LE s rozlišením 4K UHD při 50/60 sn./s, vysoce citlivým 1” RGB senzorem, 31x optickým rychlým zoomem a laserovým ostřením, krytí IP66, IK10 a NEMA 4x, NEMA TS2 pro teploty až 74°C. Zipstream s novým kompresním kodekem AV1 a H.264/H.265, automatický režim den/noc, IR osvětlení až do vzdálenosti 250m. Plynulá rotace o 360°. Detekce otřesů, Autotracking 2, nahrávání prohlídky a Active Gatekeeper, Vestavěná umělá inteligence s DLPU včetně AOA. Čirý průhledný kopulovitý kryt a High PoE midspan s optickým slotem, obousměrným zvukem a I/O. | ks | 9 |  | 0 | 99000 | 891000 | 4600 | 41400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
79 | 210000079 | Panoramatická pano pro ptz Q6300-E obsahuje čtyři 5MP kamery a dohromady nabízí rozlišení 20MP, kamery jsou standardně vybaveny objektivy s f=3.7mm s celkovým horiontálním pokrytím 360° a vertikálním úhlem 84° | ks | 6 |  | 0
80 | 210000080 | Pevná kamera Q1728-LE, IP bullet kamera, 8MP, MZVF, 15.2-48.7mm, WDR, IR, DLPU, | ks | 23 |  | 0
81 | 210000081 | Panoramatická kamera tribuna domácí p3748-plve, multisenzorová IP kamera vybavena chipsetem ARTPEC-8. vybavená WDR - Forensic Capture, Lightfinder 2.0, Zipstream a vylepšenou objektovou videoanalýzou Axis Object Analytics na bázi deep learning, zaměřenou na detekci a detailnější klasifikaci osob a vozidel. Kamera je vynavena 4 kamerovými moduly (senzory). Každý má rozlišení 5MP a je vybaven motor zoom objektivem 3.2-7.4mm se záběrem 54.5° až 23°, napájení kamery je PoE (IEEE 802.3at Type 2 Class 4), provedení kamery venkovní zodolněné, IP66, IK10 | ks | 4 |  | 0
82 | 210000082 | SD karta 64GB pro venkovní instalace | ks | 9 |  | 0
83 | 210000083 | Instalace a konfigurace serveru + archiveru | ks | 1 |  | 0
84 | 210000084 | Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2 | ks | 1 |  | 0
85 | 210000085 | Instalace a konfigurace kamerového bodu | ks | 37 |  | 0
86 | 210000086 | Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů | ks | 9 |  | 0
87 | 210000087 | Práce na optických trasách, sestavení optické trasy, konfigurace | ks | 1 |  | 0
88 | 210000088 | Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modular uplink switch | ks | 1 |  | 0
89 | 210000089 | DNA Advantage 3 Year License | ks | 1 |  | 0
90 | 210000090 | C9300X-NM-2C=, Catalyst 9300 2 x 40G/100G Network Module QSFP+/QSFP28 | ks | 1 |  | 0
91 | 210000091 | Catalyst 9300X 24x25G Fiber Ports, modul ( support 3 roky) | ks | 1 |  | 0
92 | 210000092 | Klientská stanice dle výpočetního požadavku GSC, externí grafika NVIDIA, příslušenství(kl. Myš..) | ks | 2 |  | 0
93 | 210000093 | Monitor 42" určený pro provoz 24/7, Full HD | ks | 4 |  | 0
Díl: | M04 | Licence |  |  |  | 0 |  | 344820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
94 | 210000094 | Security center 5.10 licence kamera | ks | 42 |  | 0 | 5590 | 234780 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
95 | 210000095 | Security center 5.10 licence failover kamery (bez licence) | ks | 42 |  | 0 | 500 | 21000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
96 | 210000096 | Security center 5.10 SMA pro 1kameru Enterprise 1 rok | ks | 42 |  | 0 | 1060 | 44520 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
97 | 210000097 | Win 2012 R2 device CAL | ks | 42 |  | 0 | 1060 | 44520 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
98 | 210000098 | Security center 5.11 licence federovaného systému GSC | ks | 1 |  | 0
Díl: | M05 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 173850 |  | 91500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
99 | 210000099 | Ethernet Cable cat6A S-FTP PVC outdoor | m | 9150 |  | 0 | 19 | 173850 | 10 | 91500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0
100 | 210000100 | Napájecí kabeláž CYKY-J 3x2,5 | m | 285 |  | 0
101 | 210000101 | Vodič CYA 10 zelenožlutý | m | 285 |  | 0
102 | 210000102 | Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2,5 | ks | 9 |  | 0
103 | 210000103 | Ukončení kabelu 3*2,5 smršťovací záklopkou | ks | 18 |  | 0
Díl: | M06 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
104 | 210000104 | Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy objednatele a počtu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0 | 0
105 | 210000105 | Kompletační činnost | kpl | 1 |  | 0
106 | 210000106 | Geodetické zaměření stavby | ks | 1 |  | 0
107 | 210000107 | BOZP | hod | 85 |  | 0
108 | 210000108 | Kamerové zkoušky | hod | 20 |  | 0
109 | 210000109 | Zkušební provoz | hod | 24 |  | 0
110 | 210000110 | Inženýrská činnost | hod | 22 |  | 0