## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D145 |  | JKSO
Objekt |  | BKOM |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  |  |  | Počet jednotek | 0
Část |  | D.1.4.5 - ELEKTROINSTALACE |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 0
| M materiál celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## přehled položek
BKOM
PŘEHLED POLOŽEK
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH | cena včetně DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
Elektroinstalace | 0 | 0
MONTÁŽ CELKEM |  |  | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM |  |  | 0 | 0
DODÁVKA
| počet ks | cena za ks
RH3 | 1 | 0 | 0
RP2-BKOM | 1 | 0 | 0
RP2-PČR | 1 | 0 | 0
RHN1 | 1 | 0 | 0
RHU1 | 1 | 0 | 0
RHN2 | 1 | 0 | 0
RHU2 | 1 | 0 | 0
RP3-HZS | 1 | 0 | 0
RP4-BKOM | 1 | 0 | 0
RP5-VZT | 1 | 0 | 0
RPO | 1 | 0 | 0
UPS 40kVA | 2 |  | 0
40kW/ 30min při 32kW zátěži s PF=0.8, interní SNMP adaptér(vč. instalace a oživení)
UPS 10kVA | 1 |  | 0
5kW/ 60min při 2kW zátěži s PF=0.8, interní SNMP adaptér(vč. instalace a oživení)
DA 400 kVA v kapotě,včetně provozních kapalin pro zkušební provoz | 1 |  | 0
vybraný dodavatel musí určit konkrétní typ přístroje a výkon s ohledem na zátěže
DODÁVKA CELKEM |  |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALACE |  |  | 0 | 0

## ELEKTROINSTALACE
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | ELEKTROINSTALACE
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene
1 |  | KABEL 1-CXKE-R 3CX 1,5, B2ca, s1, d0 | m | 650 |  | 0
2 |  | KABEL 1-CXKE-R 3CX 2,5, B2ca, s1, d0 | m | 150 |  | 0
3 |  | KABEL 1-CXKE-R 5CX 2,5, B2ca, s1, d0 | m | 1600 |  | 0
4 |  | kabel s funkční intergitou při požáru 3CX 1,5 | m | 550 |  | 0
5 |  | kabel s funkční intergitou při požáru 5CX 1,5 | m | 150 |  | 0
| Celkem za : | Bezhalogenové kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene |  |  |  | 0
Elektroinstalační materiál
6 |  | kabelová příchytka | KS | 2500 |  | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Elektrospotřebiče
7 |  | přepínač sítí ATS, 16A, 230V, 2 vstupy, 1 výstup | ks | 20 |  | 0
| Celkem za : | Elektrospotřebiče |  |  |  | 0
Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6)
8 | 40055100 | EKVIP.SVORKOV.EPS 1 + KRYT | ks | 1 |  | 0
9 | 40055100 | zemnící sběrnice místního pospojování | ks | 25 |  | 0
| Celkem za : | Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
10 |  | Elektroinstalační rozvodná krabice ABOX na povrch IP 65 | ks | 85 |  | 0
11 |  | KO KRABICE KT 250 | ks | 10 |  | 0
12 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 616 |  | 0
13 |  | Krabice přístrojová | KS | 102 |  | 0
14 |  | Ohniodolná instalační krabice 5x2,5mm (odolnost 90min) | ks | 48 |  | 0
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Modulové skříně , rozvaděče a příslušenství
15 |  | přípojková skříň SS200 | ks | 1 |  | 0
vč. 6x pojistka 100A
| Celkem za : | Modulové skříně , rozvaděče a příslušenství |  |  |  | 0
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)
16 |  | Kabelový rošt 300x100 | m | 110 |  | 0
17 |  | KO TRUBKA PR. 75 KOPOFLEX | m | 40 |  | 0
18 |  | Parapetní plastový instalační kanál 140 x70 vč víka a příslušenství | m | 90 |  | 0
19 |  | Protipožární ucpávka kabelových svazků a kabelů, do průměu 50mm | ks | 25 |  | 0
20 |  | Systémový pomocný materiál pro nosné systémy | sada | 1 |  | 0
(spojovací prvkya,závěsy,výložníky a pod.)
21 |  | trubka ohebná, PVC, 25mm | m | 250 |  | 0
22 |  | trubka z PVC, tuhá, pr. 32mm, odolvá UV | m | 250 |  | 0
23 |  | VÍKO 250 | m | 100 |  | 0
24 |  | víko žlabu 100 | m | 850 |  | 0
25 |  | víko žlabu 250 | m | 390 |  | 0
26 |  | žlab 100/100, zinkováno | m | 850 |  | 0
27 |  | žlab 100/50, zinkováno | m | 40 |  | 0
28 |  | ŽLAB 250/100 pozink | m | 100 |  | 0
venkovní instalace
29 |  | žlab 250/100, zinkováno | m | 350 |  | 0
| Celkem za : | Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9) |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
30 |  | MotorControler - ř.j. žaluzií | ks | 25 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
31 |  | Nástěnná rozvodnice oceloplechová, pro osazení tlačítek CS a TS | ks | 1 |  | 0
oceloplechová, uzávěr na čtyřhran, označena info tabulkou a popisem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
32 |  | A - svítidlo LED, přisazené/závěsné, 35W, 4000lm | ks | 118 |  | 0
33 |  | C - svítidlo LED, přisazené/závěsné, 38W, 4800lm | ks | 15 |  | 0
34 |  | D - svítidlo LED, přisazené, 36W, 4850lm | ks | 54 |  | 0
35 |  | D1 - svítidlo LED, přisazené, 25W, 3230lm | ks | 125 |  | 0
36 |  | E - svítidlo LED, přisazené, 10W, 1160lm | ks | 73 |  | 0
37 |  | LED pásek, pro nepřímé osvětlení | m | 65 |  | 0
včetně zdroje
38 |  | nouzové svítidlo LED, doba chodu 1hodina, | ks | 93 |  | 0
svítidlo umožňuje monitoring stavu
39 |  | nouzové svítidlo LED, s piktogramem, doba chodu 1hodina | ks | 50 |  | 0
svítidlo umožňuje monitoring stavu
40 |  | R - svítidlo LED, přisazené, 30W, 3600lm | ks | 49 |  | 0
41 |  | Řídicí jednotka systému NO | ks | 1 |  | 0
sledování stavu NO
42 |  | S1 - svítidlo LED, přisazené/závěsné, 40W, 7194lm, DALI | ks | 37 |  | 0
43 |  | S2 - svítidlo LED, přisazené/závěsné, 35W, 5756lm, DALI | ks | 16 |  | 0
44 |  | S3 - svítidlo LED, přisazené/závěsné, 17W, 2878lm, DALI | ks | 8 |  | 0
45 |  | S-P - příslušenství pro svítidla S | sada | 1 |  | 0
koncovky, spojovací díly, ...
46 |  | T - svítidlo LED, přisazené, 50W, 7500lm, IP65 | sada | 15 |  | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
47 |  | KABEL SYKFY 2x2x0,8 | m | 1100 |  | 0
48 |  | KABEL CGTS 5C X 25 | m | 70 |  | 0
49 |  | KABEL CYKY 2A X 1.5 | m | 400 |  | 0
50 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 4050 |  | 0
51 |  | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 4150 |  | 0
52 |  | KABEL CYKY 4C X 1.5 | m | 2100 |  | 0
53 |  | KABEL CYKY 3 X 70 + 50 | m | 220 |  | 0
54 |  | KABEL CYKY 3 X120 + 70 | m | 250 |  | 0
55 |  | KABEL CYKY 3 X185 + 95 | m | 100 |  | 0
56 |  | KABEL CYKY 3 X240 +120 | m | 50 |  | 0
57 |  | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 300 |  | 0
58 |  | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 950 |  | 0
59 |  | KABEL CYKY 5C x 2.5 | m | 450 |  | 0
60 |  | KABEL CYKY 5C x10 | m | 100 |  | 0
61 |  | KABEL CYKY 5C x25 | m | 200 |  | 0
62 |  | Kabel CHBU 1x185 | m | 600 |  | 0
63 |  | VODIC HO7 V-R 25 Z/ZL | m | 150 |  | 0
64 |  | VODIC HO7 V-U 2.5 ZL/Z (CY) | m | 200 |  | 0
65 |  | VODIC HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 200 |  | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
66 |  | Čidlo zaplavení | KS | 3 |  | 0
vč. sondy
67 |  | Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá | ks | 124 |  | 0
68 |  | Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá | ks | 24 |  | 0
69 |  | Nástěnný vypínač 400V/16A průmyslový IP 54 | ks | 10 |  | 0
70 |  | Nástěnný vypínač 400V/63A průmyslový IP 54 | ks | 4 |  | 0
71 |  | stropní pohybové čidlo, detekční úhel 360°, dosah 10/6m | ks | 31 |  | 0
72 |  | Tlačítko STOP s ochranou proti náhodnému sepnutí IP 66 | ks | 4 |  | 0
73 |  | tlačítko zapnutí odvětrání CHÚC | ks | 10 |  | 0
74 |  | Vypínač nástěnný IP 44 řazení 01 | ks | 8 |  | 0
75 |  | Žaluziový ovladač | ks | 102 |  | 0
230V/IP 55, pokrytí 270°
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
76 |  | Přívodka 400V/5x125A nástěnná IP 67 | ks | 1 |  | 0
77 |  | Sestava podlahové krabice pro 12 zás. modulů s rámovou kazetou (kompelt) | ks | 4 |  | 0
78 |  | Zásuvka 230V/16A pod omítku barva bílá, IP44 | ks | 24 |  | 0
79 |  | Zásuvka do parapetního žlabu -modul 45- bílá, dvojitá | ks | 33 |  | 0
80 |  | Zásuvka do parapetního žlabu -modul 45-karmínová, dvojitá | ks | 33 |  | 0
81 |  | Zásuvka do parapetního žlabu s přep. ochranou-modul 45-karmínová, dvojitá | ks | 37 |  | 0
82 |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A pod omítku barva bílá | ks | 416 |  | 0
83 |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A pod omítku barva zelená | ks | 18 |  | 0
84 |  | Zásuvka nástěnná 230V/16A s víčkem IP 44 | ks | 1 |  | 0
85 |  | Zásuvka nástěnná 2x230V/16A s víčkem IP 44 | ks | 15 |  | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)
86 |  | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 250 |  | 0
87 |  | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 130 |  | 0
88 |  | DRAT ZEMNICI FeZn 10mm | m | 30 |  | 0
89 |  | držák vodiče s vysokonapěťovou izolací, do zdi | ks | 250 |  | 0
90 |  | H SVORKA pro napojení OK | ks | 320 |  | 0
91 |  | H SVORKA SR 3a (pásek/kruhový vodič) | ks | 30 |  | 0
92 |  | H SVORKA SS | ks | 60 |  | 0
93 |  | H SVORKA SZ | ks | 13 |  | 0
94 |  | H ZEMNICI TYC ZT 2M | ks | 24 |  | 0
95 |  | chranný asfaltový nátěr na spoje v zemi | kg | 4 |  | 0
96 |  | jímací stožár, celková délka 4,2m | ks | 6 |  | 0
podpůrná trukka 3,2m, JT 1m, tříramenný stojan, 6x betovnový podstave
97 |  | PASOVINA FEZN 30/4 | m | 160 |  | 0
98 |  | podpěra vedení na ploché střechy, betonová zátěž + plast, PV 21d | ks | 250 |  | 0
99 |  | podpěra vedení PV1p | ks | 560 |  | 0
100 |  | podpůrná trubka 3,2m s jímací tyčí 2,5m | ks | 3 |  | 0
materiál podp. trubky Al/GFK uchyceno k anténímu stožáru
101 |  | Sada koncovek vodiče s vysokonapěťovou izolací | ks | 21 |  | 0
102 |  | Sada pro upěvnní vodičů k jímači | ks | 3 |  | 0
pro upěvnění 4 vodičů k jímací tyči
103 |  | střešní držák vedení | ks | 130 |  | 0
montážní základna + betonová zýtěž + izol. tyč, izolační délka 75cm
104 |  | Systémový pomocný materiál pro jímací a zemnící soustavu | sada | 1 |  | 0
(svorky, podpěry vedení,držáky,drobný pomocný spojovací mareriál)
105 |  | štítek označení svodu | ks | 12 |  | 0
106 |  | vodič s vysokonapěťovou izolací | m | 560 |  | 0
ekvivalent dostatečné vzdálenosti na vzduchu s=75cm
| Celkem za : | Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
107 |  | Konzultace s profesemi při napojování zařízení | hod | 30 |  | 0
108 |  | Koordinace s profesemi | hod | 40 |  | 0
- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.
109 |  | Koordinace s profesí STK při napojování servrovny | ks | 1 |  | 0
- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.
110 |  | Napojení kovových konstrukcí na jímací soustavu | hod | 20 |  | 0
111 |  | Napojení kovových konstrukcí na zemnící soustavu | hod | 20 |  | 0
112 |  | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s dostavbou | hod | 80 |  | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
113 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 80 |  | 0
114 |  | Pospojování kovových konstrukcí | hod | 60 |  | 0
115 |  | Pospojování OK | hod | 50 |  | 0
116 |  | Práce v kabelovém kanále, ztížené pracovní podmínky | hod | 40 |  | 0
117 |  | Práce ve výškách, použití montážní plošiny | hod | 60 |  | 0
118 |  | Spolupráce s investorem a koordinace - upřesnění umístění elektroinstalace | hod | 80 |  | 0
119 |  | Úklid | hod | 40 |  | 0
120 |  | Úprava stávající elektroinstalace | hod | 90 |  | 0
121 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 70 |  | 0
122 |  | Zapojení a propojení ovládacích obvodů osvětlení | hod | 20 |  | 0
123 |  | Zkušební provoz | hod | 40 |  | 0
124 |  | Ztížené pracovní podmínky, práce ve ztísněných prostorech | hod | 60 |  | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž hromosvodu a uzemnění
125 | 210220302 | Montáž hmoždinky do tvrzené pěnové desky | ks | 250 |  | 0
126 | 210220302 | Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | ks | 423 |  | 0
127 | 210220101 | Položení svodového vodiče FeZn do 10mm | m | 970 |  | 0
128 | 210220021 | Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj. | m | 160 |  | 0
129 | 210220002 | Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. | m | 970 |  | 0
130 | 210220201 | Upevnění jímací tyče do 3m délky | ks | 9 |  | 0
131 | 210220361 | Zaražení tyčového zemniče do země a přip do 2m | ks | 24 |  | 0
| Celkem za : | Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
132 |  | Montáž a zapojení ATS | ks | 20 |  | 0
133 |  | Zapojení MotorControler | ks | 25 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
134 |  | Instalace UPS, provozní zkoušky,zaškolení obsluhy | ks | 3 |  | 0
135 | 210201073 | Montáž a oživení řídicí jednotky NO | ks | 1 |  | 0
136 |  | Montáž čidla | ks | 34 |  | 0
137 |  | Montáž hlavní zemnící sběrnice | ks | 26 |  | 0
138 | 210010351 | Montáž instalační karabice na povrch vč. svorek a zapojení vodičů | ks | 133 |  | 0
139 | 210020133 | Montáž kabelového roštu š.300mm | m | 110 |  | 0
140 | 210020306 | Montáž kabelového žlabu 125/100 bez víka vč.podpěrek | m | 390 |  | 0
141 | 210020307 | Montáž kabelového žlabu 125/100mm vč. víka a podpěrek | m | 390 |  | 0
142 | 210020311 | Montáž kabelového žlabu 250/100mm vč. víka a podpěrek | m | 850 |  | 0
143 | 210020311 | Montáž kabelového žlabu 250/100mm vč. víka a podpěrek | m | 100 |  | 0
144 | 210010323 | Montáž krabice KT 250 | ks | 10 |  | 0
145 | 210010322 | Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap | ks | 31 |  | 0
146 | 215012240 | Montáž plastové instalační lišty | m | 180 |  | 0
147 |  | montáž podlahových krabic | ks | 4 |  | 0
148 |  | Montáž pojistkové skříně | ks | 1 |  | 0
149 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 718 |  | 0
150 |  | Montáž rozvaděče | ks | 5 |  | 0
151 |  | Montáž rozvaděče | ks | 13 |  | 0
152 | 210201039 | Montáž svítidla - nouzové | ks | 232 |  | 0
153 | 210203002 | Montáž svítidla interierového | ks | 487 |  | 0
154 | 210010074 | Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (vu+po) | m | 250 |  | 0
155 | 210010006 | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 48mm | m | 250 |  | 0
156 |  | Napojení antistatické podlahy | ks | 4 |  | 0
157 |  | napojení chladící jednotku servovny | ks | 6 |  | 0
158 |  | Napojení jednotky VZT | ks | 34 |  | 0
159 |  | Napojení VZT | ks | 68 |  | 0
160 |  | Napojení zařízení SLP | ks | 31 |  | 0
161 |  | Osazení a napojení řídící jednotky žaluzií | ks | 25 |  | 0
162 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 2450 |  | 0
163 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 2400 |  | 0
164 | 210800117 | Položení kabelu pod omítku | m | 13820 |  | 0
165 | 210810017 | Položení kabelu volně | m | 70 |  | 0
166 |  | Pomocné práce na kabelové trase | m | 1500 |  | 0
167 |  | Pomocné práce při instalaci a oživení nouzového osvětlení | kpl | 1 |  | 0
168 |  | Pomocné práce při instalaci svítidel | ks | 720 |  | 0
169 |  | Pomocné práce při instalaci UPS | ks | 2 |  | 0
170 |  | Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování | ks | 20 |  | 0
171 |  | Převzetí pracoviště - objekt | ks | 1 |  | 0
172 |  | Úklid | m2 | 2800 |  | 0
173 | 210100009 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 120 mm2 | ks | 80 |  | 0
174 | 210100005 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 35 mm2 | ks | 30 |  | 0
175 | 210100002 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2 | ks | 450 |  | 0
176 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | ks | 2 |  | 0
177 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | ks | 1 |  | 0
178 |  | Zakreslení skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
179 |  | Zapojení FCU jednotky | ks | 67 |  | 0
180 |  | Zapojení IRC jednotky | ks | 37 |  | 0
181 |  | Zapojení požárního ventilátoru | ks | 2 |  | 0
182 |  | Zapojení vypínače na povrch | ks | 26 |  | 0
183 |  | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 158 |  | 0
184 | 210111062 | Zapojení zásuvky nástěnné vč.zap. 400V/ 3P+N+Z | ks | 1 |  | 0
185 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 458 |  | 0
186 | 210111022 | Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m. | ks | 103 |  | 0
187 | 210111031 | Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | ks | 16 |  | 0
188 |  | Zmapování stávajících kabelových tras | m | 160 |  | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Stavební práce
189 | 97408-2174 | Hrubé zapravení rýh | m | 8460 |  | 0
190 |  | Ostatní zednické práce a přípomoci | hod | 80 |  | 0
191 |  | Požární zatěsnění kabelových prostupů certifikovaným systémovým materiálem | ks | 37 |  | 0
192 |  | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 10 |  | 0
193 |  | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 749 |  | 0
194 |  | Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm | ks | 15 |  | 0
195 |  | Vrtání železobetonu prům. 50mm l=25cm | ks | 22 |  | 0
196 | 97408-2113 | Vysekání rýhy do stěny, omítka váp.š.do 50mm | m | 250 |  | 0
197 | 97408-2212 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 13820 |  | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RH 3.pole
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RH 3.pole
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
198 |  | Jistič 630A | KS | 1 |  | 0
s vyrážecí cívkou
199 |  | Jistič 630A | KS | 1 |  | 0
200 |  | Jistič 63A | KS | 5 |  | 0
s vyrážecí cívkou
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
201 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
202 |  | PLC - signalizace výpadku jističe | ks | 1 |  | 0
203 |  | Pomocný kontakt 1 spin.+1 rozpín. 2A | ks | 7 |  | 0
signalizace výpadku jističe
204 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 120 | ks | 20 |  | 0
205 |  | řídicí jednotka NO | ks | 1 |  | 0
signalizace stavu NO, testovací funkce
206 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
207 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
208 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
209 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
210 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 2000x800x600 | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
211 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 1 |  | 0
212 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 7 |  | 0
213 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
214 |  | Montáž relé | ks | 8 |  | 0
215 |  | Montáž a oživení řídicí jednotky NO | ks | 1 |  | 0
216 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RHN1 - HZS
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RHN1 - HZS
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
217 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
218 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
219 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 13 |  | 0
220 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
221 |  | Jistič 3 pól. 100A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
222 |  | Jistič 3 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 6 |  | 0
223 |  | Jistič 3 pól. 125A, vč. vyrážecí napěťové cívky | ks | 1 |  | 0
224 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
225 |  | Otočný přepínač 4pól. In=125 A | ks | 2 |  | 0
226 |  | PLC - signalizace výpadku jističe | ks | 1 |  | 0
227 |  | Pomocný kontakt 1 spin.+1 rozpín. 2A | ks | 83 |  | 0
signalizace výpadku jističe
228 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/C, 0,03A | ks | 29 |  | 0
229 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 120 | ks | 30 |  | 0
230 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 180 |  | 0
231 |  | Řídící jednotka DALI |  | 1 |  | 0
vč. napájecího modulu
232 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
233 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
234 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
235 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
236 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
237 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 2000x1600x600, 2kř | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
238 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 16 |  | 0
239 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 9 |  | 0
240 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
241 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
242 |  | Montáž relé | ks | 84 |  | 0
243 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
244 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RHN2 - HZS
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RHN2 - HZS
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
245 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
246 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
247 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 13 |  | 0
248 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
249 |  | Jistič 3 pól. 100A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
250 |  | Jistič 3 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 6 |  | 0
251 |  | Jistič 3 pól. 125A, vč. vyrážecí napěťové cívky | ks | 1 |  | 0
252 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
253 |  | Otočný přepínač 4pól. In=125 A | ks | 2 |  | 0
254 |  | PLC - signalizace výpadku jističe | ks | 1 |  | 0
255 |  | Pomocný kontakt 1 spin.+1 rozpín. 2A | ks | 83 |  | 0
signalizace výpadku jističe
256 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/C, 0,03A | ks | 29 |  | 0
257 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 120 | ks | 30 |  | 0
258 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 180 |  | 0
259 |  | Řídící jednotka DALI |  | 1 |  | 0
vč. napájecího modulu
260 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
261 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
262 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
263 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
264 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
265 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 2000x1600x600, 2kř | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
266 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 16 |  | 0
267 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 9 |  | 0
268 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
269 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
270 |  | Montáž relé | ks | 84 |  | 0
271 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
272 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RHU1 - HZS
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RHU1 - HZS
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
273 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 34 |  | 0
274 |  | Jistič 3 pól. 80A, char.C, 10 kA | ks | 2 |  | 0
275 |  | Otočný přepínač 4pól. In=125 A | ks | 1 |  | 0
276 |  | Otočný vypínač 3pól. In=125 A | ks | 1 |  | 0
277 |  | PLC - signalizace výpadku jističe | ks | 1 |  | 0
278 |  | Pomocný kontakt 1 spin.+1 rozpín. 2A | ks | 83 |  | 0
signalizace výpadku jističe
279 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/C, 0,03A | ks | 49 |  | 0
280 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 270 |  | 0
281 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | ks | 15 |  | 0
282 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
283 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
284 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
285 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
286 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
287 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 2000x1600x600, 2kř | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
288 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 36 |  | 0
289 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
290 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
291 |  | Montáž relé | ks | 84 |  | 0
292 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
293 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RHU2 - HZS
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RHU2 - HZS
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
294 |  | Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 34 |  | 0
295 |  | Jistič 3 pól. 80A, char.C, 10 kA | ks | 2 |  | 0
296 |  | Otočný přepínač 4pól. In=125 A | ks | 1 |  | 0
297 |  | Otočný vypínač 3pól. In=125 A | ks | 1 |  | 0
298 |  | PLC - signalizace výpadku jističe | ks | 1 |  | 0
299 |  | Pomocný kontakt 1 spin.+1 rozpín. 2A | ks | 83 |  | 0
signalizace výpadku jističe
300 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/C, 0,03A | ks | 49 |  | 0
301 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 270 |  | 0
302 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 35 | ks | 15 |  | 0
303 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
304 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
305 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
306 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
307 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
308 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 2000x1600x600, 2kř | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
309 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 36 |  | 0
310 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
311 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
312 |  | Montáž relé | ks | 84 |  | 0
313 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
314 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RP2-BKOM
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RP2-BKOM
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
315 |  | BE SVORKOVNICE RSA 70 RAD. | ks | 5 |  | 0
316 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 4 |  | 0
317 | E 259 R11-230 | Instalační relé 1z1r, Uc=230V~/115V= | ks | 4 |  | 0
318 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 3 |  | 0
319 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
320 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
321 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 19 |  | 0
322 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 13 |  | 0
323 |  | Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA | ks | 4 |  | 0
324 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 36 |  | 0
325 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 4 |  | 0
326 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 80 A | ks | 2 |  | 0
327 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
328 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
329 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 120 |  | 0
330 |  | Stykač 1 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 3 |  | 0
331 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
332 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
333 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
334 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
335 |  | vypínací cívka 230V k proudovému chrániči s nadrp. ochranou | ks | 2 |  | 0
336 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
337 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 1750x910x180, pod omítku, EI30S | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
338 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 77 |  | 0
339 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 4 |  | 0
340 |  | Montáž stykače | ks | 3 |  | 0
341 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
342 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
343 |  | Montáž relé | ks | 5 |  | 0
344 |  | Montáž chrániče | ks | 4 |  | 0
345 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RP2-PČR
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RP2-PČR
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
346 |  | BE SVORKOVNICE RSA 70 RAD. | ks | 5 |  | 0
347 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 3 |  | 0
348 | E 259 R11-230 | Instalační relé 1z1r, Uc=230V~/115V= | ks | 3 |  | 0
349 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 3 |  | 0
350 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
351 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
352 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 19 |  | 0
353 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 13 |  | 0
354 |  | Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA | ks | 4 |  | 0
355 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 27 |  | 0
356 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0
357 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 80 A | ks | 2 |  | 0
358 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
359 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 120 |  | 0
360 |  | Stykač 1 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 3 |  | 0
361 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
362 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
363 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
364 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
365 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
366 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 1750x910x180, pod omítku, EI30S | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
367 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 68 |  | 0
368 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 3 |  | 0
369 |  | Montáž stykače | ks | 3 |  | 0
370 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
371 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
372 |  | Montáž relé | ks | 4 |  | 0
373 |  | Montáž chrániče | ks | 3 |  | 0
374 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RP3-HZS
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RP3-HZS
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
375 |  | BE SVORKOVNICE RSA 70 RAD. | ks | 5 |  | 0
376 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 3 |  | 0
377 | E 259 R11-230 | Instalační relé 1z1r, Uc=230V~/115V= | ks | 4 |  | 0
378 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 3 |  | 0
379 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
380 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
381 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 19 |  | 0
382 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 13 |  | 0
383 |  | Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA | ks | 4 |  | 0
384 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 27 |  | 0
385 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0
386 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 80 A | ks | 1 |  | 0
387 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
388 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
389 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 140 |  | 0
390 |  | Stykač 1 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 3 |  | 0
391 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
392 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
393 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
394 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
395 |  | vypínací cívka 230V k proudovému chrániči s nadrp. ochranou | ks | 2 |  | 0
396 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
397 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 1750x910x180, pod omítku, EI30S | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
398 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 68 |  | 0
399 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 3 |  | 0
400 |  | Montáž stykače | ks | 3 |  | 0
401 |  | Montáž vypínače | ks | 1 |  | 0
402 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
403 |  | Montáž relé | ks | 5 |  | 0
404 |  | Montáž chrániče | ks | 3 |  | 0
405 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RP4-BKOM
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RP4-BKOM
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
406 |  | BE SVORKOVNICE RSA 70 RAD. | ks | 5 |  | 0
407 | F204 AC-40/0.03 | Chránič,cit na ~ proud,4pól,Idn=30mA,In=40A | ks | 6 |  | 0
408 | E 259 R11-230 | Instalační relé 1z1r, Uc=230V~/115V= | ks | 4 |  | 0
409 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 3 |  | 0
410 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
411 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
412 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 19 |  | 0
413 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 13 |  | 0
414 |  | Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA | ks | 4 |  | 0
415 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 54 |  | 0
416 |  | Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA | ks | 6 |  | 0
417 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 80 A | ks | 2 |  | 0
418 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 4 |  | 0
419 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
420 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 180 |  | 0
421 |  | Stykač 1 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 3 |  | 0
422 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
423 | OVR T1+2 25 255 TS | Svodič přepětí B+C, Iimp=25kA, Un=255V, 1pól | ks | 4 |  | 0
424 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
425 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
426 |  | vypínací cívka 230V k proudovému chrániči s nadrp. ochranou | ks | 2 |  | 0
427 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
428 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 1750x910x180, pod omítku, EI30S | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
429 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 95 |  | 0
430 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 6 |  | 0
431 |  | Montáž stykače | ks | 3 |  | 0
432 |  | Montáž vypínače | ks | 2 |  | 0
433 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
434 |  | Montáž relé | ks | 5 |  | 0
435 |  | Montáž chrániče | ks | 6 |  | 0
436 |  | Montáž přepěťové ochrany | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RP5-VZT
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RP5-VZT
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
437 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 2 |  | 0
438 |  | Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
439 |  | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
440 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.C, 10 kA | ks | 3 |  | 0
441 |  | Jistič 3 pól. 6A, char.C, 10 kA | ks | 6 |  | 0
442 |  | Jistič 3 pól. 10A, char.C, 10 kA | ks | 1 |  | 0
443 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA | ks | 2 |  | 0
444 |  | Jistič 630A | KS | 1 |  | 0
445 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
446 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 16A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
447 |  | Stykač 1 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 1 |  | 0
448 |  | Stykač 3 spín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 1 |  | 0
449 |  | Svítidlo LED do rozvaděče vč.koncového spínače | ks | 1 |  | 0
450 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
451 | A 95-30-00 230 | Univerzální termostat na DIN lištu - spínání ohřevu střešních vpustí | ks | 2 |  | 0
452 | A 95-30-00 230 | Ventilátor pro chlazení rozvaděče vč. mřížek | ks | 1 |  | 0
453 |  | vypínač 630A | KS | 1 |  | 0
454 |  | Zásuvka 230V/16A do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
455 |  | Oceloplech. skříňový rozv. 2000x800x600 | ks | 1 |  | 0
Dveře opatřit zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
456 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 7 |  | 0
457 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 11 |  | 0
458 |  | Montáž stykače | ks | 2 |  | 0
459 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
460 |  | Montáž relé | ks | 3 |  | 0
461 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## RPO
29001 |  | Položkový rozpočet: CELKOVÝ ROZPOČER 2021_02_08
Název nabídky: |  | RPO
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
462 |  | Rozvaděč, nástěnný, pro 72 mod, IP54 EI30 | KS | 1 |  | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
463 |  | Imp. relé 1 spín., + 1 rozpín., 6A, 230/110V | ks | 1 |  | 0
464 |  | Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA | ks | 4 |  | 0
465 |  | Jistič 3 pól. 6A, char.C, 10 kA | ks | 2 |  | 0
466 |  | Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA | ks | 2 |  | 0
467 |  | Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
468 |  | Stykač 4 rozpín., 25A, 230V~, man.ovl. | ks | 2 |  | 0
469 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
470 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 4 |  | 0
471 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 5 |  | 0
472 |  | Montáž stykače | ks | 2 |  | 0
473 |  | Kompletace rozvaděče | ks | 1 |  | 0
474 |  | Montáž relé | ks | 1 |  | 0
475 |  | Montáž chrániče | ks | 49 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0