MČ Brno střed – lokalita Denisovy sady

Studie připojení kamery k MKDS

Datum vypracování: březen 2021

Zpracovatel studie: Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787, 639 00 Brno

Úvod

Předmětem studie je výměna stávající technologie kamerových bodů MKDS pro účely monitorování okolí zastavěných oblastí v zájmové lokalitě MČ Brno střed - lokalita Denisovy sady.

V uvedené lokalitě jsou v současné době instalovány čtyři analogové kamerové body zastoupené PTZ kamerami. V situaci je zakreslen další nový bod, který ale není součástí tohoto řešení.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně zastaralých PTZ kamer s doplněním o novou technologií. Tato technologie bude navazovat na již vybudovanou optickou páteřní trasu.

V parku bude umístěna nová technologická skříň KVZ, která připojí jednotlivé kamerové body do centrálního bodu – switche.

Stávající stav MKDS

Městský kamerový dohledový systém (MKDS) pracuje na softwarové platformě Genetec Security Center 5.8 je v provozu od roku 2015. Mnoho městských částí města Brna využívá připojení lokálních kamerových systémů k tomuto systému. Nejvíce je pokryté centrum města Brna, kde je potřeba nejnaléhavější. Tento systém využívá především městská policie Brno. MKDS využívají též všechny složky integrovaného záchranného systému města Brna  a  městské organizace v oblasti dopravy -  např. Dopravní podnik města Brna a.s., Brněnské komunikace a.s., které mají MKDS současně ve správě na základě příkazní smlouvy s Odborem dopravy Magistrátu města Brna.

MKDS se buduje a je provozován v souladu se schválenou Strategií rozvoje kamerového systému a Provozním řádem MKDS. Jednotlivé kamerové body jsou propojeny většinou optickými trasami a pomocí páteřních sítí jsou data vedena do serverů MKDS a dohledového centra.

Situace Denisovy sady s rozmístěním kamer

Náklady na výstavbu kamerových bodů MKDS

Umístění technologické skříni bude v nezpevněné části parku v místě stávající kabelové spojky optických tras.

Do nákladů byly započítány aktivní prvky sítě včetně optických komponentů, výměna 4ks PTZ kamer včetně technologie, úpravy na optických rozvodech MKDS včetně začlenění do technologie serverů.

Zpracoval:  Bc. Vít Nebenfűhr