PROTOKOL O MÍSTNÍM ŠETŘENÍ V OBJEKTU

Objekt: Klajdovská 13, Brno Líšeň 362

Parcelní číslo: 1743

Majitel/zástupce majitele:   Kalová Jana, Kočí Eva

Adresa majitele/zástupce:  Kalová Jana, Klajdovská 362/13, Líšeň, 62800 Brno

Kočí Eva, Klajdovská 362/13, Líšeň, 62800 Brno

Kontaktní možnosti:

# Popis objektu a jeho stavu

## evidenční údaje

### popis objektu a způsob užívání objektu:

2 NP, rodinný dům

### stáří objektu – stavebně historický vývoj:

rekonstrukce a přístavba podkroví

### zařazení mezi památkově chráněné objekty – druh a rozsah památkové ochrany:

památkově chráněné území

## popis a vyhodnocení archivní stavebně technické dokumentace objektu včetně jejího ověření přímo na místě

archivní dokumentace není k dispozici

## pořizování zjednodušené výkresové dokumentace

není nutné

## podrobné zjištění konstrukčního uspořádání, použitých stavebních materiálů vč. stupně opotřebení

### základové konstrukce

### podzemní prostory

garáž

### svislé nosné konstrukce

### vodorovné nosné konstrukce

### ostatní konstrukce

přístup po betonovém schodišti, opěrná zeď kámen, betonová plocha před domem se 2 schody, vstup po 2 betonových schodech ke dveřím, zelený pás mezi betonovým pásem a opěrnou zdí

### fasáda, omítky

zelená fasáda, v rozích opravená, navlhání pod střechou mezi oknem a dveřmi

### přístavby k hlavnímu objektu včetně ostatních objektů jako studny apod.

sjezd ve sklonu do garáže mezi 2 opěrnými zdmi, ve vjezdu betonová dlažba, kovové zábradlí nad vjezdem

celkové zhodnocení stavu objektu, příp. doporučení:

## rámcový soupis poškození, nedostatků a závad na exteriéru a interiéru objektu

Exteriér:

Interiér:

## stupnice hodnocení stavebně technického stavu objektu

Při určení stavebně technického stavu objektu na základě vizuální prohlídky bylo použito hodnocení dle následující stupnice:

- běžné opotřebení	–  dobrá bezpečnost, dobrá jakost

- závada			–  dobrá bezpečnost, zhoršená jakost

- nevýznamná porucha	–  podstatnější snížení bezpečnosti, mírné zhoršení jakosti

- významná porucha	–  podstatnější zhoršení bezpečnosti i jakosti, ale není 					    bezprostřední ohrožení

- havarijní porucha	–  bezpečnost je vážně bezprostředně ohrožena, stejně jako 				    jakost

## přípojky inženýrských sítí

### plynová přípojka

z ulice Klajdovská do vjezdu,GASNET

### kanalizační přípojka

z ulice Klajdovská do vjezdu, BVK

### vodovodní přípojka

z ulice Klajdovská do vjezdu, BVK

### elektrická přípojka

nadzemní vedení, EON

## závěry

nejistoty a rizika

## vyjádření zástupce:

prohlídku provedl: Ing. František Lazárek DiS.

datum: 20.7.2018