## SLP
|  |  | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
Akce : | NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.
Objekt : | Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE
Investor : | Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
Vypracoval : | Aleš Marek
Zakízkové č. : | T2559
Datum : | 2022-05-10
Materiál celkem | 0
Montážní práce celkem | 0
Ostatní | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkem s DPH | 0
Část: | SKS – Strukturovaná kabeláž
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| Stojanový rozvaděč 600x800 42U | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Stojanový rozvaděč 600x800 27U | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podstavec rozvaděče | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační jednotka | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní sada | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 10m SM LC/APC-LC/APC Duplex | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Přesun stávající technologie (cca 18U) do nového DR (serverovna 114) | 0 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Optická vysokohustotní vana 144 vláken, 6x modul MPO - 24xLC(OM3) včetně LC duplex spojek | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu | 12 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 LC spojek | 12 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optická spojka LC-LC duplex | 144 | 48 | 12 | 24 |  | 12 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický pigtail SC | 144 | 48 | 12 | 24 |  | 12 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Svár opt.vl. | 144 | 48 | 12 | 24 |  | 12 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený | 18 |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Vyvazovací panel 1U | 21 | 3 |  | 4 | 1 | 3 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Police perforovaná | 6 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Napájecí panel 230V do racku s přepěťovou ochranou | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Router Ethernet WAN,Síťové standardy: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ag,IEEE 802.3,IEEE 802.3ah, Typ rozhraní Ethernetu: Gigabit Ethernet, Technologie kabeláže: 10/100/1000Base-T(X). Protokol trasy: BGP,EIGRP,IS-IS,OSPF, Podporované síťové protokoly: IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3. Šifrování/zabezpečení: 128-bit AES,256-bit AES,DES, Zabezpečení firewallem: IPSec, EZVPN, DMVPN, FlexVPN, Metoda autentizace: RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512. Paměť flash: 4000 MB, Vnitřní paměť: 4096 MB, Bezpečnost: UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1. | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Řízený, Přepínač vrstev: L2/L3. Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45: 24, Počet portů USB 2.0: 2, Konzolový port: RJ-45. Plně duplexní režim. Tabulka MAC adres: 16000 pol., Kapacita přepínání: 216 Gbit/s. Síťové standardy: IEEE 802.1ab,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Podpora napájení po Ethernetu (PoE). | 2 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Modul SFP SM 10G pro 10km | 4 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| UPS 2000VA RM | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| PoE přístupový WiFi bod, 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 3×3 | 10 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| PoE injektor | 10 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka, maska 2xRJ45 | 188 |  |  | 38 | 16 | 11 |  |  | 60 | 63 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka, maska 1xRJ45 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka do parapetního žlabu, maska 2xRJ45 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Keystone Cat 6 | 376 | 0 | 0 | 76 | 32 | 22 |  | 0 | 120 | 126 | 0 |  | 0 | 0 | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvka optická na omítku modulární, 2x pozice pro ST, FC, SC, LC, E2000 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, HDPE černý, d5,9mm, 700N | 580 |  |  | 155 |  | 80 |  |  | 165 | 180 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Mikrotrubička 10/6 HDPE | 510 |  |  | 135 |  | 70 |  |  | 145 | 160 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel optický armovaný skelnými vlákny ANTIRODENT ARMED INDOOR, 02 vlákna MM OM2, CLT, LSFROH, 5,2mm, 1000N | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 3m SM LC-LC | 8 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 2m SM LC-LC | 28 |  |  | 8 |  | 4 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Optický patchkabel 1m SM LC-LC | 8 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 | 2620 |  |  |  |  | 2620 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5E | 18570 |  |  | 2770 | 2600 |  |  |  | 6600 | 6600 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 3m | 70 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 2m | 475 |  |  | 100 | 40 | 25 |  |  | 155 | 155 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Patch kabel UTP Cat. 6, 1m | 70 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 48 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 472 |  |  | 100 | 56 | 34 |  |  | 132 | 150 |  |  |  |  | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Hlasové služby
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
Rozšíření st.tel. ústředna Bkom
| Stojanový rozvaděč 600x800 27U | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podstavec rozvaděče | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační jednotka | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní sada | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| 19" Telefonní panel 1U, 50 portů, plně osazený | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Vyvazovací panel 1U | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Rozšiřující modul pro stávající tel.ústřednu Bkom | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | kpl |  | 0 |  | 0
| Licence pro 60 uživatelů VOIP | 2 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | kpl |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6A | 1020 |  |  | 360 |  |  |  |  | 340 | 320 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel SYKFY 50x2x2 | 255 |  |  | 90 |  |  |  |  | 85 | 80 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 5 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
Tel. ústředna PČR
| Telefonní ústředna, rozhraní ISDN BRI, 2xFXS, | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Telefonní IP přístroj, grafický TFT VGA displej, alfanumerická klávesnice, 15 funkčních tlačítek, 8 programovatelných a 7 s odkazem na displej, možnost rozšíření o 30 tlačítek prostřednictvím konzole | 5 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
Vrátníky
| 2N® IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Modul s 5 mechanickými tlačítky | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Panel záslepka | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly | 2 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| 2N® IP Verso - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly | 2 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5E (vrátníky) | 110 |  |  |  |  | 110 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Jednotný čas
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| Hlavní hodiny - řídící jednotka systémů jednotného času | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Digitální hodiny, datum, zabudovaný zdroj, červené LED | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Digitální hodiny, červené číslice | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Analogové hodiny | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (hodiny) | 70 |  |  |  |  | 70 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (integrace) | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 3 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | PCO - Objektové zařízení
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| Vizualizace | [16 empty] | 0 |  | 0
| Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k1 (Příloha č. 2b RS – část T) | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k2 (Příloha č. 2b RS – část T) | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vizualizace čidel PZTS - Koeficient k3 (Příloha č. 2b RS – část T) | 10 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
Objektové zařízení
| Dodávka OZ-LR bez AKU | 1 |  | 1 | [11 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Svodič přepětíDEHNrail 230 953205 (přepěť ochrana síť. přívodů napájení) | 1 |  | 1 | [11 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Jistič 1p B-6A-6kA LTE | 1 |  | 1 | [11 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 3x1,5 | 5 |  | 5 | [11 empty] | m |  | 0 |  | 0
Montáž objektového zařízení
| Výška montáže - cena za 1m výšky montáže antény nad zemí (Příloha č. 2b RS - část I.13) | 10 | [11 empty] | 10 |  | m |  | 0 |  | 0
| Montáž OZ-LR úplná (Příloha č. 2b RS - část J.25) | 1 |  | 1 | [11 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Práce technika v terénu související s montáží OZ | 5.7 |  | 5.7 | [11 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Práce technika v terénu související s výstavbou rádiové sítě | 3 | [11 empty] | 3 |  | hod |  | 0 |  | 0
Příslušenství
| Klimatická zkouška jednoho ks rádiového OZ (Příloha č. 2b RS - část R) | 1 |  | 1 | [11 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| AKU 12V/18Ah (gelový, bezúdržbový, výrobcem garantovaná životnost > 5 let) | 1 |  | 1 | [11 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Koaxiální přepěťová ochrana (Příloha č. 2b RS - část M.10) | 1 |  | 1 | [11 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| LAN kabel cat 5e - 1 metr | 10 |  | 10 | [11 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Koaxiální kabel pro montáž OZ - 1 metr (Příloha č. 2b RS - část S.1) | 90 | [11 empty] | 90 |  | m |  | 0 |  | 0
| Dutinový filtr (Příloha č. 2b RS - část S.3) | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Dodávka všesměrové antény - zisk 3dBi | 1 | [11 empty] | 1 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Zemnící sada pro koaxiální kabel | 1 |  | 1 | [11 empty] | ks |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | PZTS – Poplachový zabezpečovací systém - Asset
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem | 5 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/40Ah | 7 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/18Ah | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V/7Ah | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | [6 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Klávesnice pro ústřednu ASSET | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Linkový modul pro systémy ASSET v krytu | 8 |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Dveřní modul ASSET v krytu | 61 |  |  | 12 | 6 | 4 |  | 2 | 16 | 21 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Čtečka bezkontaktní, design ABB Tango | 57 |  |  | 12 | 6 |  |  | 2 | 16 | 21 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Čtečka bezkontaktní ICLASS SE RP40 IND PCR | 4 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| El.zámek 12VDC/230mA | 61 |  |  | 12 | 6 | 4 |  | 2 | 16 | 21 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Duální detektor pohybu | 5 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Čtyř drátový magnetický kontakt | 4 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice | 3 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Konvenční komb. pptickokouřový a teplotní hlásič | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Patice pro hlásiče | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (sběrnice) | 850 |  |  | 235 | 50 | 120 |  | 105 | 120 | 220 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 (čtečky) | 250 | [6 empty] | 15 | 110 | 125 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5E (detektory) | 70 |  |  |  |  | 70 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 rudý (sběrnice, zámky) | 1370 |  |  | 260 | 130 | 100 |  | 210 | 230 | 440 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel CYA 2,5 černý (sběrnice, zámky) | 1370 |  |  | 260 | 130 | 100 |  | 210 | 230 | 440 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel 2x0,75 lanko (zámky) | 390 |  |  | 75 | 40 | 25 |  | 15 | 110 | 125 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 18 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 212 | 0 | 0 | 41 | 18 | 27 | 0 | 8 | 50 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | CCTV – Kamerový systém
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| NVR pro 4 IP kamery, až 8MP, H.265, 4x PoE, HDMI, 4K, I/O, bez HDD | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| HDD 4TB 3,5" SATA III | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Vnitřní IP dome kamera, 2MP, MZVF 2.8mm, IR 30m | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kompaktní kamera den/noc 1080p, 2.8-12mm AVF (autofocus), IR přísvit | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (kamery) | 90 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 (integrace) | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Oživení, programování systému | 6 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | STA – Anténní rozvod
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| Trojnožka 48mm, 2m, na dlaždice, galvanický zinek | 1 | [12 empty] | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Betonová zátěž k trojnožce, pryžová podložka | 3 | [12 empty] | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Konzola 30cm prům. 48mm | 2 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| UHF anténa, kanál 21-60, 13 dB | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| VKV/FM anténa | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Slučovač, 2 vstupy, UHF+VHF/FM | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Širokopásmová přepěťová ochrana | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice na omítku IP56, 190x140x70 mm | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů, neprůchozí pro napájení | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Skříň na stěnu šedá IP41, 300x200x60 | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Koncová TV/R anténní zásuvka | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Průběžná TV/R anténní zásuvka | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| F konektory | 9 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| průchodky, vázací, spojovací materiál… | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Televize SMART LED, 80cm, HD Ready, TruMotion 1000 (50Hz), Direct LED, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV, Netflix, Voyo, WebOS, VESA 200×200 | 2 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Držák na TV 32" až 70" naklápěcí nástěnný, VESA | 2 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Držák na TV 32" až 70" kloubový nástěnný, VESA | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| koax.kabel H125-Cu 7mm | 75 |  |  |  |  | 75 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| koax.kabel H125-Al PE 7mm | 35 | [12 empty] | 35 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel RLF-10 | 55 | [11 empty] | 55 |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.6 PE | 55 | [11 empty] | 55 |  | m |  | 0 |  | 0
| Oživení systému | 2 | [13 empty] | hod |  | 0 |  | 0
| Měření v systému | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | SLP - trasy
Obj. kód | Zboží | Celkem | 1.np | 1.np | 2.np | 2.np | 2.np | 2.np | 3.np | 3.np | 4.np | 5.np | 5.np | 5.np | 5.np |  | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
|  |  | BKOM | PČR | BKOM | BKOM | PČR | PČR | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | BKOM | PČR | PČR
| Kabelový žlab 400/50 | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 300/50 | 233 |  |  | 62 | 15 |  |  |  | 78 | 78 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 150/50 | 138 | 80 |  |  |  | 58 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 100/50 nerez | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Kabelový žlab 50/50 | 92 | 50 |  | 30 |  | 12 | [8 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Přepážka | 291 |  |  | 62 | 15 | 58 |  |  | 78 | 78 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Víko žlabu 100 | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Spojka žlabu | 587 | 130 |  | 123 | 30 | 70 |  |  | 117 | 117 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Spojka přepážky | 582 |  |  | 124 | 30 | 116 |  |  | 156 | 156 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Spojka víka | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 400 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 300 | 132 |  |  | 42 | 10 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 150 | 97 | 64 |  |  |  | 33 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Podpěra 100 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Nosník 50 | 31 | 8 |  | 16 |  | 7 | [8 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Držák do podlahy | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Držák do střechy | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Závitová tyč Závitová tyč 8mm/2m | 458 | 128 |  | 84 | 20 | 66 |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Kovová hmoždinka M8 | 458 | 128 |  | 84 | 20 | 66 |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Nůžky | 1 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | 2 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| inst.krabice prům. 68 přístrojová | 370.8 |  |  | 74.4 | 33.6 | 21.6 |  | 4.8 | 110.4 | 126 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| inst.krabice prům. 68 | 118 |  |  | 20 | 8 | 10 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| inst.krabice prům. 97 | 79 |  |  | 10 | 4 | 5 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 20 | 200 |  |  |  | 30 | 80 |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 25 | 1580 | 30 |  | 260 | 170 | 60 |  |  | 530 | 530 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 32 | 655 |  |  | 75 | 60 | 40 |  |  | 240 | 240 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka prům. 50 | 20 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Uložení PVC trubky do drážky | 2447 | 34 |  | 339 | 260 | 180 |  |  | 815 | 819 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Vysekání drážky do zdiva | 1957.6 | 27.2 |  | 271.2 | 208 | 144 |  |  | 652 | 655.2 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Zapravení drážky | 1957.6 | 27.2 |  | 271.2 | 208 | 144 |  |  | 652 | 655.2 |  |  |  |  | m |  | 0 |  | 0
| Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka 25 | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Příchytka trubky 25 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Koleno trubky 25 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Spojka trubky 25 | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Ohebná trubka 25 | 0 | [13 empty] | m |  | 0 |  | 0
| Prostup podlahou / stropem, zapravení | 13 | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | ks |  | 0 |  | 0
| Prostup stěnou, zapravení | 102 | 3 |  | 19 | 12 | 12 |  |  | 26 | 30 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka prostupu - stěna | 32 | 1 |  | 21 | 2 | 6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka prostupu - otvor 300x50 stěna | 13 | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka prostupu - otvor 200x300 strop | 0 | [13 empty] | ks |  | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0
Část: | Ostatní náklady
Obj. kód | Zboží | Celkem | [14 empty] | Cena/mj | Celkem | Mont/jedn | Mont/celk
| Revize | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Koordinační práce | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Mimostaveništní doprava | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Nepředvídatelné práce | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
| Autorský dozor | 1 | [13 empty] | KD |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení | 1 | [13 empty] | kpl |  | 0 |  | 0
[18 empty] | 0 |  | 0
[19 empty] | Celková cena D+M bez DPH | 0