# EVIDENCE ODVoDŇOVACÍCH ŽLÁBKU – líšeň 20 Poř.čís; Ulice; Výrobce; Rozměry,materiál – poznámky. 1; Goldova 1; Purátor 100; 0,1x2m šachta 2x DIN. 2; Fučíkova; monolit; 0,6x5m. 3; Herbenova; ACO 100; 0,1x4m. 4; Herbenova; ACO 100; 0,1x4m. 5; Heydukova x Trnkova; Faserfix 150; 0,15x9,5m. 6; Heydukova 27; Faserfix 100; 0,1x5m. 7; Heydukova X Fučíkova; Faserfix 300; 0,3x10m. 8; Heydukova 19-25; Faserfix100; 0,1x35m. 9; Heydukova 35; Faserfix 100; 0,1x5m. 10; Jírova radnice; ACO 100; 0,1x115m. 11; Jírova; Purátor 100; 0,1x6m. 12; Jírova; Purátor 100; 0,1x27,5m. 13; Klicperova; Faserfix 100; 0,1x4m. 14; Podolská 20; ACO 250C; 0,25x14,5m. 15; Podolská 26; ACO 100C; 0,1x6m. 16; Podolská 28; ACO 100C; 0,1x2,5m. 17; Podolská 30; ACO 100C; 0,1x2,5m. 18; Podolská 36; ACO 100C; 0,1x2,5m. 19; Rotreklova; Faserfix 100; 0,1x2,5m. 20; Rotreklova; Faserfix 100; 0,1x2,5m. 21; Ochozská 11; Faserfix 100; 0,1x3m. 22; Ochozská 9; Faserfix 100; 0,1x2,5m. 23; Ochozská 5; Faserfix 100; 0,1x2m. 24; Ochozská 15; Faserfix 100; 0,1x2,5m. 25; Ochozská; Faserfix 100; 0,1x4m. 26; Podlesná; PRP 300; 0,3x6m. 27; Podlesná; PRP 300; 0,3x6m. 28; Herbenova; ACO 100; 0,1x4m. 29; Herbenova; ACO 100; 0,1x4m. 30; Rašelinová 1; Faserfix 100; 0,1x4m. 31; Rašelinová 3; Faserfix 100; 0,1x4m. 32; Velatická; ACO 150; 0,15x11m. 33; Belcrediho 27; ACO 100; 0,1x3m. 34; Jablonského; Acodrain 100; 0,1x3m. 35; Heydukova; ACO 100; 0,1x17,5m. 36; Kotulánova; Acodrain 100; 0,1x2,5m. 37; Kotlánova; Acodrain 100; 0,1x3,6m + 0,1x5,5m.

| Poř.čís |  | Ulice | Výrobce | Rozměry,materiál – poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Podchod Novolíšeňská |  | 0,29x40m |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |