# EVIDENCE ODVoDŇOVACÍCH ŽLÁBKU – Vinohrady 19 Poř.čís; Ulice; Výrobce; Rozměry,materiál – poznámky. 1; Čejkovická chodník u školy; ACO self 25; 0,25x8,5m. 2; Žarošická park.BILLA; Purátor 100; 0,1x5m. 3; Žarošická park.BILLA; Purátor 100; 0,1x5m. 4; Žarošická park.BILLA; Purátor 100; 0,1x16m. 5; Žarošická park.BILLA; Purátor 100; 0,1x16m. 6; Žarošická lávka; 0,2x3,5. 7; Žarošická lávka; 0,2x4,5. 8; 0,2x6,5. 9. 10. 11.