# Plán kontrolních prohlídek stavby

Název akce	: 	Řečkovice Palackého nám. oprava stávající komunikace a chodníků: 			Komunikace - větev A, včetně chodníků

Investor	: 	Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 787/1a

639 00, Brno - Štýřice

IČ: 60733098

Místo stavby	:	Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Katastrální území	:	k.ú. Řečkovice

Kraj 	:	Jihomoravský

Pověřený úřad s

roz. prav.	:	Brno

Stavební úřad	:	MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, speciální st. úřad - Magistrát města 			Brna, od. dopravy

Charakter stavby	:	Rekonstrukce

Předpokládané zahájení stavby je r. 2019 dle možností investora.

Plán kontrolních prohlídek stavby:

Návrh termínů kontrolních prohlídek stavby:

• 1. KP – Předání staveniště, zahájení stavby

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření

dotčených orgánů a správců sítí.

• 2. KP – Kontrola hutnění pláně - větev A, přilehlé chodníky

• 3. KP – Po vybudování konstrukčních vrstev komunikace a chodníků s požadovaným zhutněním (před vytvořením finálního povrchu chodníku a komunikace, větev A). Po vytvoření a zhutnění každé vrstvy vozovky bude provedena za účasti geologa projektanta, projektanta, zástupce zhotovitele a zástupce objednatele statická zkouška únosnosti.

• 4. KP – Po vybudování finálního povrchu komunikace a chodníků - větev A

• 5. KP – Konečné předání stavby

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný dodavatelem.

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek.

Doporučený seznam účastníků na kontrolních prohlídkách stavby:

Zástupce stavebníka (Brněnské komunikace a. s.), technický dozor stavby, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - stavební úřad, Magistrát města Brna - odbor dopravy - speciální stavební úřad, zhotovitel stavby

Pozn.: Termíny kontrolních dní lze během stavby dle potřeby měnit jen s výslovným souhlasem investora!!! Investor, resp. technický dozor stavby může vyzvat i jiné účastníky na jakýkoliv kontrolní den dle svého vlastního uvážení.