## Rekapitulace
Rekapitulace
Hlava I
------------------------------------------------------------------------------------
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlava I celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Hlava II
------------------------------------------------------------------------------------
1. Dodávka |  |  |  | 0
2. Montáže |  |  |  |  | 0
4. Zemní práce |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |  |  | 0 | 0
---------------------------------------
ZRN |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlava II celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Hlava III
------------------------------------------------------------------------------------
Práce oceněné podle stavebních ceníků |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hlava III celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
ZRN celkem |  |  |  |  | 0
Hlava VII
------------------------------------------------------------------------------------
Geodetické práce | kpl | 1 |  |  | 0
Vytýčení inženýrských sítí | ks | 1 |  |  | 0
Hlava VII celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Hlava XI
------------------------------------------------------------------------------------
Poplatek za skládku vytěžené suti | t | 13 |  |  | 0
Poplatek za skládku vytěžené zeminy | m3 | 1 |  |  | 0
Hlava XI celkem |  |  |  |  | 0
==============================================================================================
Provozní soubor celkem SSZ |  |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty | % | 21 | 0 |  | 0
Náklady celkem |  |  |  |  | 0
0.5

## Dodávka
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
1.1. Dodávka nosného materiálu
1.2. Dodávka ostatní
| Kabelová komora ROMOLD | ks | 5 |  | 0
| Optická spojka pro 144vl | ks | 3 |  | 0
| Držák rezervy | ks | 4 |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dodávka vnějšího zařízení SSZ v CÚ 2021 |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Dodávka v CÚ 2021 celkem |  |  |  | 0

## KRONE (hidden)
| Popis | katalogové číslo | mj | množství | jedn cena | dodávka |  | 1.34
Kabelový rozvaděč R5.20
| KVZ skříň jednodveřová | 5267 1 600-02 | ks |  | 22050 | 0 | 16456
| KVZ skříň dvoudveřová | 5267 1 601-02 | ks |  | 28250 | 0 | 21085
| SIS 1 (Sloupkový rozvaděč pro 100 párů;IP54) |  | ks |  | 7040 | 0 | 5250
| Přizemňovací souprava stínění | 5267 2 533-00 | sada |  | 1250 | 0 | 930
| Sada spojovacího materiálu | 5267 2 577-00 | sada |  | 200 | 0 | 150
| Příčná montážní lišta | 5267 2 578-00 | ks |  | 570 | 0 | 423
| KVZ podstavec 78 | 5267 2 591-01 | ks |  | 17630 | 0 | 13158
| KVZ, kabelová úchytka BK 42 | 5267 3 571-08 | ks |  | 50 | 0 | 39
| KVZ, kabelová úchytka BK 64 | 5267 3 571-12 | ks |  | 70 | 0 | 51
| KVZ, protikus 42 | 5267 3 572-08 | ks | 0 | 20 | 0 | 17
| KVZ, protikus 64 | 5267 3 572-12 | ks | 0 | 30 | 0 | 19.5
| Montážní rám 2/10 | 5267 3 585-01 | ks |  | 850 | 0 | 636
| Montážní rám 2/10 | 5267 3 585-02 | ks |  | 1310 | 0 | 975
| Montážní rám 2/10 | 5267 3 585-03 | ks |  | 1730 | 0 | 1290
| Profil C - lišta 615 mm | 5996 3 049-01 | ks |  | 360 | 0 | 272
| Zemnící svorkovnice 2/38 | 6089 1 017-15 | ks |  | 480 | 0 | 358
| Rozpojovací svorkovnice 2/10 pro 10 párů | 6089 1 102-02 | ks |  | 320 | 0 | 242
| Odklopný štítek 2/10 | 6089 2 015-01 | ks |  | 80 | 0 | 57.8
| Rozpojovací adaptér 2/1 | 6089 2 098-00 | ks |  | 80 | 0 | 61
| Označovací čísla s potiskem 1 až 0 | 6089 3 023-00 | ks |  | 20 | 0 | 13.3
| Označovací čísla s potiskem 10 až 100 | 6089 3 023-01 | ks |  | 20 | 0 | 13.3
| Rozpojovací kolík pro jeden pár | 6089 3 055-00 | ks |  | 10 | 0 | 10
| Označovací štítek 2/10 s červenou zemnící zdířkou | 6092 2 028-00 | ks |  | 390 | 0 | 290
| Protiprachový kryt 2/10 průhledný | 6092 3 034-10 | ks |  | 210 | 0 | 155
| Protiprachový kryt 2/10 průhledný | 6092 3 034-11 | ks |  | 180 | 0 | 136
| Rozpojovací hřebínek 2/10 | 6418 1 810-00 | ks |  | 30 | 0 | 20.5
| Rozpojovací svorkovnice 2/6x3 | 6504 2 002-00 | ks |  | 310 | 0 | 230
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cena celkem |  |  |  |  | 0
Optický rozvaděč O406
| KVZ skříň jednodveřová | 5267 1 600-02 | ks |  | 22050 | 0 | 16456
| KVZ skříň dvoudveřová | 5267 1 601-02 | ks |  | 28250 | 0 | 21085
| SIS 1 (Sloupkový rozvaděč pro 100 párů;IP54) |  | ks |  | 7040 | 0 | 5250
| Přizemňovací souprava stínění | 5267 2 533-00 | sada |  | 1250 | 0 | 930
| Sada spojovacího materiálu | 5267 2 577-00 | sada |  | 200 | 0 | 150
| Příčná montážní lišta | 5267 2 578-00 | ks |  | 570 | 0 | 423
| KVZ podstavec 78 | 5267 2 591-01 | ks |  | 17630 | 0 | 13158
| KVZ, kabelová úchytka BK 42 | 5267 3 571-08 | ks |  | 50 | 0 | 39
| KVZ, kabelová úchytka BK 64 | 5267 3 571-12 | ks |  | 70 | 0 | 51
| KVZ, protikus 42 | 5267 3 572-08 | ks | 0 | 20 | 0 | 17
| KVZ, protikus 64 | 5267 3 572-12 | ks | 0 | 30 | 0 | 19.5
| Montážní rám 2/10 | 5267 3 585-01 | ks |  | 850 | 0 | 636
| Montážní rám 2/10 | 5267 3 585-02 | ks |  | 1310 | 0 | 975
| Montážní rám 2/10 | 5267 3 585-03 | ks |  | 1730 | 0 | 1290
| Profil C - lišta 615 mm | 5996 3 049-01 | ks |  | 360 | 0 | 272
| Zemnící svorkovnice 2/38 | 6089 1 017-15 | ks |  | 480 | 0 | 358
| Rozpojovací svorkovnice 2/10 pro 10 párů | 6089 1 102-02 | ks |  | 320 | 0 | 242
| Odklopný štítek 2/10 | 6089 2 015-01 | ks |  | 80 | 0 | 57.8
| Rozpojovací adaptér 2/1 | 6089 2 098-00 | ks |  | 80 | 0 | 61
| Označovací čísla s potiskem 1 až 0 | 6089 3 023-00 | ks |  | 20 | 0 | 13.3
| Označovací čísla s potiskem 10 až 100 | 6089 3 023-01 | ks |  | 20 | 0 | 13.3
| Rozpojovací kolík pro jeden pár | 6089 3 055-00 | ks |  | 10 | 0 | 10
| Označovací štítek 2/10 s červenou zemnící zdířkou | 6092 2 028-00 | ks |  | 390 | 0 | 290
| Protiprachový kryt 2/10 průhledný | 6092 3 034-10 | ks |  | 210 | 0 | 155
| Protiprachový kryt 2/10 průhledný | 6092 3 034-11 | ks |  | 180 | 0 | 136
| Rozpojovací hřebínek 2/10 | 6418 1 810-00 | ks |  | 30 | 0 | 20.5
| Rozpojovací svorkovnice 2/6x3 | 6504 2 002-00 | ks |  | 310 | 0 | 230
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Cena celkem |  |  |  |  | 0
0.5

## Montáže
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)
220060626 | Profuk závlačného kabelu světlovodného strojem | m | 1860 |  |  | 0
| Montáž kabelové komory ROMOLD | ks | 5 |  |  | 0
220061163 | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu | m | 35 |  |  | 0
220182022 | Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | m | 35 |  |  | 0
| Manipulace s kabelem při křížení v kabelové komoře | ks | 5 |  |  | 0
220182025 | Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel | km | 1.51 |  |  | 0
220182026 | Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční | ks | 10 |  |  | 0
220182027 | Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku | ks | 8 |  |  | 0
220182028 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky | m | 1860 |  |  | 0
220182072 | Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu | m | 1860 |  |  | 0
220182074 | Montáž konstrukce rezervy optického kabelu | ks | 4 |  |  | 0
| Optický kabel A-DF(ZN)2Y -12x12E9/125 | m | 1860 |  | 0
| PE roura Ć 110mm - chránička kabelů | m | 20 |  | 0
| Chránička HDPE 40/33 (šedá) | m | 35 |  | 0
| Spojka PLASSON Ć 40mm | ks | 10 |  | 0
| Koncovka JACKMON Ć 40mm | ks | 8 |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Montáže M - 22 skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0
| Materiál v CÚ 2021 |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet v CÚ 2021 (Montáže M - 22 + materiál) |  |  |  |  | 0
2.5. Montáže - optických rozvodů
220182209 | Montáž spojky optického kabelu se 144 vlákny | ks | 3 |  |  | 0
| Montáž OK - svár v OS nad 72 vl. | vlák. | 288 |  |  | 0
| Formování rezervy na OK | m | 100 |  |  | 0
| Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu | vl. | 144 |  |  | 0
| Zpracování výsledků měření | ks | 1 |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet (Montáže - optických rozvodů) v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Součet montáže v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0

## Zemní práce
Položka | Popis | mj | množství | jedn cena | dodávka | montáž
4. Zemní práce
460010024 | Vytyčení trati kabelového vedení | km | 0.01 |  |  | 0
460030059 | Vytrhání zámkové dlažby z pískového podkladu | m2 | 15 |  |  | 0
460030171 | Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm | m2 | 15 |  |  | 0
460030192 | Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm | m | 30 |  |  | 0
460120082 | Zhutnění zeminy | m3 | 3 |  |  | 0
460200264 | Rýha 50*80 cm, ruční, hornina 4 | m | 12 |  |  | 0
460490012 | Folie výstražná z PVC šířky 33 cm | m | 12 |  |  | 0
460560264 | Zához rýhy 50*80 cm, ruční, hornina 4 | m | 12 |  |  | 0
460600001 | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m | m3 | 1 |  |  | 0
460600002 | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m | m3 | 9 |  |  | 0
469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km | t | 13 |  |  | 0
469972121 | Příplatek k ceně odvozu za další i zapapočatý 1 km (celkem 9 km) | t | 78 |  |  | 0
113109315 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 15 |  |  | 0
460070754 | Výkop jámy pro kabelovou komoru ROMOLD | ks | 5 |  |  | 0
| Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí | m | 4 |  |  | 0
460650162 | Provizorní úprava povrchu kabelové trasy zámkovou dlažbou | m2 | 15 |  |  | 0
460650912 | Provizorní úprava povrchů obalovanou drtí | m2 | 15 |  |  | 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Zemní práce v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0

## Stavební ceníky
Rekapitulace HSV
|  | 5 - KOMUNIKACE |  |  |  |  | 0
|  | 6 - ÚPRAVA POVRCHU |  |  |  |  | 0
|  | 9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | HSV celkem |  |  |  |  | 0
Položka |  | Popis | mj | množství | jedn.cena | dodávka | montáž | jedn.hmot | celk.hmot
5 - KOMUNIKACE
822-1 (A01)
564231111 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 10 cm | m2 |  | 88.9 |  | 0 | 0.202 | 0
564251111 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm | m2 |  | 129 |  | 0 | 0.202 | 0
565175111 |  | Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm | m2 | 15 |  |  | 0 | 0.264 | 3.96
578132113 |  | Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm | m2 | 15 |  |  | 0 | 0.098 | 1.47
578901113 |  | Zdrsňovací posyp litého asfaltu | m2 | 15 |  |  | 0 | 0.008 | 0.12
599141111 |  | Výplň spáry živičnou zálivkou | m | 30 |  |  | 0 | 0.004 | 0.12
564251111 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm | m2 | 30 |  |  | 0 | 0.303 | 9.09
564251114 |  | Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky18 cm | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.364 | 0
564451111 |  | Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.339 | 0
565174211 |  | Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.258 | 0
577133111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO8 tloušťky 4 cm do 3m | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.104 | 0
564782111 |  | Podklad z kam. hrub. drcen. vel.32/63 tloušťky 25cm | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.716 | 0
564782111 |  | Podklad z kam. hrub. drcen. vel.32/63 tloušťky 25cm | m2 |  |  |  | 0 | 0.716 | 0
569711111 |  | Zpevnění kamenivem drceným vel.4/8 tloušťky 5 cm | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.102 | 0
564851111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 |  |  |  | 0 | 0.27994 | 0
564952111 |  | Podklad z mech. zpevněného kameniva MZK tl.15cm | m2 |  |  |  | 0 | 0.379 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 5 - celkem v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0 |  | 14.76
6 - ÚPRAVA POVRCHU
801-4
622421121 |  | Vnější omítka stěn vápenná, vápenocement. hrubá zatřená | m2 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0
622421132 |  | Vnější omítka stěn štuková hladká | m2 |  |  |  | 0 | 0.021 | 0
622429141 |  | Postřik vnějších omítek štukem - lžící | m2 |  |  |  | 0 | 0.011 | 0
620411135 | 1 | Nátěr vnější omítky akrylátovou barvou jedno nebo dvoubarevný | m2 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 6 - celkem v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE
800-1
122201101 |  | Odkopávka nezapažená v hornině tř.3 do 100 m3 | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
822-1 (A01)
596212000 |  | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | m2 | 15 |  |  | 0 | 0.167 | 2.505
Předbež. cena
592451190 |  | Dlažba zámková reliéfní barvená tloušťky 6cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.133 | 0
592451180 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 6cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.133 | 0
592451220 |  | Dlažba zámková barvená tloušťky 8cm | m2 |  |  | 0 |  | 0.179 | 0
592451230 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 8cm | m2 |  |  | 0 |  | 0.179 | 0
596212000 |  | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových | m2 |  |  |  | 0 | 0.167 | 0
Předbež. cena
592451190 |  | Dlažba zámková reliéfní barvená tloušťky 6cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.133 | 0
592451180 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 6cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.133 | 0
592451220 |  | Dlažba zámková barvená tloušťky 8cm | m2 |  |  | 0 |  | 0.179 | 0
592451230 |  | Dlažba zámková přírodní tloušťky 8cm | m2 |  |  | 0 |  | 0.179 | 0
591112000 |  | Kladení dlažby z kostek kamenných drobných | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.183 | 0
Předbež. cena
583801100 |  | Kostka dlažební drobná, velikost 10 cm | t | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
591112000 |  | Kladení dlažby z kostek kamenných drobných | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.183 | 0
Předbež. cena
583801100 |  | Kostka dlažební drobná, velikost 10 cm | t | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
594511111 |  | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu (deska dlažební) | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.61404 | 0
Předběž. cena
583811120 |  | Deska dlažební, žulová leštěná 60x30 tl 3 cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.081 | 0
596811120 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.132 | 0
SPCM
592453100 |  | Dlažba desková betonová 30x30x3,7 cm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.092
59681-1120 |  | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva | m2 | 0 |  |  | 0 | 0.132 | 0
SPCM
592452630 |  | Dlažba 20 x 20 x 6 | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.131 | 0
916561111.R00 |  | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 0 |  |  | 0 | 0.101 | 0
916 56-1111.RT4 |  | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou vč.obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25
SPCM
59217001 |  | Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm | kus | 0 |  | 0 |  | 0.028 | 0
917862111 |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 0 |  |  | 0 | 0.136 | 0
SPCM
59217023 |  | Obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm | kus | 0 |  | 0 |  | 0.085 | 0
919725112 |  | Vložka asfaltové lepenky bez krytu a upevnění | m2 | 0 |  | 0 |  | 0.001 | 0
919121211 |  | Zalití dilatačních spár podélných za studena | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
916561111 |  | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou | m |  |  | 0 |  | 0.101 | 0
917862111 |  | Osazení stojatého obrubníku,s opěrou,lože z B 12,5 | m |  |  | 0 |  | 0.136 | 0
919731122 |  | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm | m |  |  | 0
919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm | m |  |  | 0
59217330 |  | Obrubník záhonový BO 5/20/100 | kus |  |  | 0 |  | 0.028 | 0
59217331 |  | Obrubník BO 10/25/100 | kus |  |  | 0 |  | 0.085 | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V1a (šířka 12,5 cm plná) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V1b (šířka 12,5 cm plná 2x) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/6) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/3) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2b (š. 12,5 cm plná/mezera 3/1,5) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V2b (š. 12,5 cm plná/mezera 1,5/1,5) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V5 "stopčára" (šířka 0,5 m plná) | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V7 přechod zebra 0,5/0,5 | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V9a směrové šipky (jeden směr) | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V9a směrové šipky (dva směry) | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V9b | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - plastová stěrka V13 zebra 0,5/0,5 | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - WYSSBROT V5 (šířka 0,5 m plná) | m |  |  |  | 0
|  | VDZ - WYSSBROT V7 přechod zebra 0,5/0,5 | m2 |  |  |  | 0
|  | VDZ - WYSSBROT V14 "BUS" | ks |  |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stříkání barvou V1a (š. 12,5 cm plná) | m |  |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/6) | m |  |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou V2a (š. 12,5 cm plná/mezera 3/3) | m |  |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou V2b (š. 12,5 cm plná/mezera 3/1,5) | m |  |  |  | 0
915711111 |  | VDZ - stř. barvou žlutou V11 pouze čáry š. 12,5 cm | m |  |  |  | 0
915712111 |  | VDZ - stříkání barvou V4 (š. 25 cm plná) | m |  |  |  | 0
915712111 |  | VDZ - stříkání barvou V4 (š. 25 cm plná plná/mezera 1,5/1,5) | m |  |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V5 "stopčára" (šířka 0,5 m plná) | m2 |  |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V7 přechod zebra 0,5/0,5 | m2 |  |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V13 zebra 0,5/0,5 | m2 |  |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V13 zebra 0,5/1,5 | m2 |  |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V9a směrové šipky (jeden směr) | m2 |  |  |  | 0
915721111 |  | VDZ - stř. barvou V9a směrové šipky (dva směry) | m2 |  |  |  | 0
966007112 |  | Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm | m |  |  |  | 0
966007113 |  | Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy | m2 |  |  |  | 0
966007122 |  | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm | m |  |  |  | 0
966007123 |  | Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy | m2 |  |  |  | 0
915791111 |  | Předznačení čar | m | 0 |  |  | 0
915791112 |  | Předznačení V5 a V7 | m2 | 0 |  |  | 0
915791112 |  | Předznačení zebry | m2 | 0 |  |  | 0
915791112 |  | Předznačení směrové šipky | m2 | 0 |  |  | 0
|  | Vodící pás pro nevidomé a slabozraké | m |  |  |  | 0
596412210 |  | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2 | m2 |  |  |  | 0 | 0.098 | 0
Předbež. cena
592281050 |  | Tvárnice betonová zatravňovací 50x50x8 cm | ks | 0 |  |  | 0 | 0.027 | 0
823-1
180402111 |  | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 0 |  |  | 0 |  | 0
SPCM
005724200 |  | Osivo směs travní parková okrasná | kg | 0 |  | 0 |  | 0.001 | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | Mezisoučty |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.505
Přesun hmot
|  | 5 - KOMUNIKACE | t | 14.76
|  | 6 - ÚPRAVA POVRCHU | t | 0
|  | 9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE | t | 2.505
------------------------------------------------------------
|  | Součet | t | 17.265
822-1 (A01)
998225311 |  | Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť | t | 17.265 |  |  | 0
998225394 |  | Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 5000 m | t | 17.265 |  |  | 0
998225395 |  | Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť za každých 5000 m přes 5000 m | t | 17.265 |  |  | 0
979084216 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km | t | 0 | 878 |  | 0
979084219 |  | Příplatek k dopravě za dalších 5 km | t | 0 | 31.7 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | Součet přesunu hmot |  |  |  |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [6 empty] | ----------------------------------------------------------------------------
|  | 9 - celkem v CÚ 2021 |  |  |  |  | 0